## FORMATO
[6 empty] | 83925118 | 107 | 4
PROYECTOS
Medidores Demanda en Barras - Distribuidoras
EMPRESA | COELVISAC
Año | 2016
Mes | FEBRERO
ÁREA OPERATIVA: | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO
EMPRESA | COELV | COELV | COELV | COELV | COELV
TENSIÓN BARRA (KV)
SUBESTACIÓN | INDEPENDENCIA - VILLACURÍ (COELVISAC) | ANDAHUASI | VILLACURI | ILLIMO | VILLACURI
FECHA HORA \ EQUIPO | L-6607 | T1-66/22.9/13.2 KV | T1-660/22.9 KV | T1-60/22.9/10 KV | T1-66/22.9 KV
01/02/2016 00:15 | 2292.2164
01/02/2016 00:30 | 2240.6966
01/02/2016 00:45 | 2295.2488
01/02/2016 01:00 | 2352.0411
01/02/2016 01:15 | 2336.0152
01/02/2016 01:30 | 2369.5109
01/02/2016 01:45 | 2332.5036
01/02/2016 02:00 | 2327.8291
01/02/2016 02:15 | 2366.8863
01/02/2016 02:30 | 2408.0193
01/02/2016 02:45 | 2393.7732
01/02/2016 03:00 | 2379.4176
01/02/2016 03:15 | 2370.336
01/02/2016 03:30 | 2388.9452
01/02/2016 03:45 | 2331.0731
01/02/2016 04:00 | 2310.9021
01/02/2016 04:15 | 2315.2799
01/02/2016 04:30 | 2310.1225
01/02/2016 04:45 | 2379.4573
01/02/2016 05:00 | 2318.4834
01/02/2016 05:15 | 2322.0706
01/02/2016 05:30 | 2433.2005
01/02/2016 05:45 | 2376.2903
01/02/2016 06:00 | 2346.8235
01/02/2016 06:15 | 2342.2695
01/02/2016 06:30 | 2265.1683
01/02/2016 06:45 | 2130.8117
01/02/2016 07:00 | 2137.2321
01/02/2016 07:15 | 2038.883
01/02/2016 07:30 | 2061.1393
01/02/2016 07:45 | 2025.9852
01/02/2016 08:00 | 1992.7593
01/02/2016 08:15 | 2026.2203
01/02/2016 08:30 | 2044.5341
01/02/2016 08:45 | 2139.9816
01/02/2016 09:00 | 2208.1042
01/02/2016 09:15 | 2211.3994
01/02/2016 09:30 | 2181.7602
01/02/2016 09:45 | 2250.7852
01/02/2016 10:00 | 2245.6932
01/02/2016 10:15 | 2263.1969
01/02/2016 10:30 | 2333.3378
01/02/2016 10:45 | 2307.2834
01/02/2016 11:00 | 2300.13
01/02/2016 11:15 | 2305.986
01/02/2016 11:30 | 2277.6494
01/02/2016 11:45 | 2282.8438
01/02/2016 12:00 | 2265.8437
01/02/2016 12:15 | 2223.7348
01/02/2016 12:30 | 2147.4854
01/02/2016 12:45 | 2118.0854
01/02/2016 13:00 | 2055.4064
01/02/2016 13:15 | 2094.3835
01/02/2016 13:30 | 2110.5326
01/02/2016 13:45 | 2227.347
01/02/2016 14:00 | 2273.6
01/02/2016 14:15 | 2290.9761
01/02/2016 14:30 | 2207.2226
01/02/2016 14:45 | 2304.4151
01/02/2016 15:00 | 2303.9317
01/02/2016 15:15 | 2305.988
01/02/2016 15:30 | 2354.6484
01/02/2016 15:45 | 2289.5318
01/02/2016 16:00 | 2314.3032
01/02/2016 16:15 | 2333.046
01/02/2016 16:30 | 2317.7919
01/02/2016 16:45 | 2388.4107
01/02/2016 17:00 | 2429.0455
01/02/2016 17:15 | 2366.9981
01/02/2016 17:30 | 2339.4328
01/02/2016 17:45 | 2379.7395
01/02/2016 18:00 | 2346.4563
01/02/2016 18:15 | 2314.8416
01/02/2016 18:30 | 2269.9975
01/02/2016 18:45 | 2238.6564
01/02/2016 19:00 | 2180.727
01/02/2016 19:15 | 2056.5601
01/02/2016 19:30 | 2014.8157
01/02/2016 19:45 | 2012.4075
01/02/2016 20:00 | 1952.5004
01/02/2016 20:15 | 1840.7319
01/02/2016 20:30 | 1872.8672
01/02/2016 20:45 | 1914.1308
01/02/2016 21:00 | 1934.2826
01/02/2016 21:15 | 2165.0792
01/02/2016 21:30 | 2261.7754
01/02/2016 21:45 | 2326.1165
01/02/2016 22:00 | 2350.1527
01/02/2016 22:15 | 2327.5859
01/02/2016 22:30 | 2317.3063
01/02/2016 22:45 | 2382.034
01/02/2016 23:00 | 2376.0967
01/02/2016 23:15 | 2358.9382
01/02/2016 23:30 | 2382.2658
01/02/2016 23:45 | 2421.4702
02/02/2016 00:00 | 2354.5689
02/02/2016 00:15
02/02/2016 00:30
02/02/2016 00:45
02/02/2016 01:00
02/02/2016 01:15
02/02/2016 01:30
02/02/2016 01:45
02/02/2016 02:00
02/02/2016 02:15
02/02/2016 02:30
02/02/2016 02:45
02/02/2016 03:00
02/02/2016 03:15
02/02/2016 03:30
02/02/2016 03:45
02/02/2016 04:00
02/02/2016 04:15
02/02/2016 04:30
02/02/2016 04:45
02/02/2016 05:00
02/02/2016 05:15
02/02/2016 05:30
02/02/2016 05:45
02/02/2016 06:00
02/02/2016 06:15
02/02/2016 06:30
02/02/2016 06:45
02/02/2016 07:00
02/02/2016 07:15
02/02/2016 07:30
02/02/2016 07:45
02/02/2016 08:00
02/02/2016 08:15
02/02/2016 08:30
02/02/2016 08:45
02/02/2016 09:00
02/02/2016 09:15
02/02/2016 09:30
02/02/2016 09:45
02/02/2016 10:00
02/02/2016 10:15
02/02/2016 10:30
02/02/2016 10:45
02/02/2016 11:00
02/02/2016 11:15
02/02/2016 11:30
02/02/2016 11:45
02/02/2016 12:00
02/02/2016 12:15
02/02/2016 12:30
02/02/2016 12:45
02/02/2016 13:00
02/02/2016 13:15
02/02/2016 13:30
02/02/2016 13:45
02/02/2016 14:00
02/02/2016 14:15
02/02/2016 14:30
02/02/2016 14:45
02/02/2016 15:00
02/02/2016 15:15
02/02/2016 15:30
02/02/2016 15:45
02/02/2016 16:00
02/02/2016 16:15
02/02/2016 16:30
02/02/2016 16:45
02/02/2016 17:00
02/02/2016 17:15
02/02/2016 17:30
02/02/2016 17:45
02/02/2016 18:00
02/02/2016 18:15
02/02/2016 18:30
02/02/2016 18:45
02/02/2016 19:00
02/02/2016 19:15
02/02/2016 19:30
02/02/2016 19:45
02/02/2016 20:00
02/02/2016 20:15
02/02/2016 20:30
02/02/2016 20:45
02/02/2016 21:00
02/02/2016 21:15
02/02/2016 21:30
02/02/2016 21:45
02/02/2016 22:00
02/02/2016 22:15
02/02/2016 22:30
02/02/2016 22:45
02/02/2016 23:00
02/02/2016 23:15
02/02/2016 23:30
02/02/2016 23:45
03/02/2016 00:00
03/02/2016 00:15
03/02/2016 00:30
03/02/2016 00:45
03/02/2016 01:00
03/02/2016 01:15
03/02/2016 01:30
03/02/2016 01:45
03/02/2016 02:00
03/02/2016 02:15
03/02/2016 02:30
03/02/2016 02:45
03/02/2016 03:00
03/02/2016 03:15
03/02/2016 03:30
03/02/2016 03:45
03/02/2016 04:00
03/02/2016 04:15
03/02/2016 04:30
03/02/2016 04:45
03/02/2016 05:00
03/02/2016 05:15
03/02/2016 05:30
03/02/2016 05:45
03/02/2016 06:00
03/02/2016 06:15
03/02/2016 06:30
03/02/2016 06:45
03/02/2016 07:00
03/02/2016 07:15
03/02/2016 07:30
03/02/2016 07:45
03/02/2016 08:00
03/02/2016 08:15
03/02/2016 08:30
03/02/2016 08:45
03/02/2016 09:00
03/02/2016 09:15
03/02/2016 09:30
03/02/2016 09:45
03/02/2016 10:00
03/02/2016 10:15
03/02/2016 10:30
03/02/2016 10:45
03/02/2016 11:00
03/02/2016 11:15
03/02/2016 11:30
03/02/2016 11:45
03/02/2016 12:00
03/02/2016 12:15
03/02/2016 12:30
03/02/2016 12:45
03/02/2016 13:00
03/02/2016 13:15
03/02/2016 13:30
03/02/2016 13:45
03/02/2016 14:00
03/02/2016 14:15
03/02/2016 14:30
03/02/2016 14:45
03/02/2016 15:00
03/02/2016 15:15
03/02/2016 15:30
03/02/2016 15:45
03/02/2016 16:00
03/02/2016 16:15
03/02/2016 16:30
03/02/2016 16:45
03/02/2016 17:00
03/02/2016 17:15
03/02/2016 17:30
03/02/2016 17:45
03/02/2016 18:00
03/02/2016 18:15
03/02/2016 18:30
03/02/2016 18:45
03/02/2016 19:00
03/02/2016 19:15
03/02/2016 19:30
03/02/2016 19:45
03/02/2016 20:00
03/02/2016 20:15
03/02/2016 20:30
03/02/2016 20:45
03/02/2016 21:00
03/02/2016 21:15
03/02/2016 21:30
03/02/2016 21:45
03/02/2016 22:00
03/02/2016 22:15
03/02/2016 22:30
03/02/2016 22:45
03/02/2016 23:00
03/02/2016 23:15
03/02/2016 23:30
03/02/2016 23:45
04/02/2016 00:00
04/02/2016 00:15
04/02/2016 00:30
04/02/2016 00:45
04/02/2016 01:00
04/02/2016 01:15
04/02/2016 01:30
04/02/2016 01:45
04/02/2016 02:00
04/02/2016 02:15
04/02/2016 02:30
04/02/2016 02:45
04/02/2016 03:00
04/02/2016 03:15
04/02/2016 03:30
04/02/2016 03:45
04/02/2016 04:00
04/02/2016 04:15
04/02/2016 04:30
04/02/2016 04:45
04/02/2016 05:00
04/02/2016 05:15
04/02/2016 05:30
04/02/2016 05:45
04/02/2016 06:00
04/02/2016 06:15
04/02/2016 06:30
04/02/2016 06:45
04/02/2016 07:00
04/02/2016 07:15
04/02/2016 07:30
04/02/2016 07:45
04/02/2016 08:00
04/02/2016 08:15
04/02/2016 08:30
04/02/2016 08:45
04/02/2016 09:00
04/02/2016 09:15
04/02/2016 09:30
04/02/2016 09:45
04/02/2016 10:00
04/02/2016 10:15
04/02/2016 10:30
04/02/2016 10:45
04/02/2016 11:00
04/02/2016 11:15
04/02/2016 11:30
04/02/2016 11:45
04/02/2016 12:00
04/02/2016 12:15
04/02/2016 12:30
04/02/2016 12:45
04/02/2016 13:00
04/02/2016 13:15
04/02/2016 13:30
04/02/2016 13:45
04/02/2016 14:00
04/02/2016 14:15
04/02/2016 14:30
04/02/2016 14:45
04/02/2016 15:00
04/02/2016 15:15
04/02/2016 15:30
04/02/2016 15:45
04/02/2016 16:00
04/02/2016 16:15
04/02/2016 16:30
04/02/2016 16:45
04/02/2016 17:00
04/02/2016 17:15
04/02/2016 17:30
04/02/2016 17:45
04/02/2016 18:00
04/02/2016 18:15
04/02/2016 18:30
04/02/2016 18:45
04/02/2016 19:00
04/02/2016 19:15
04/02/2016 19:30
04/02/2016 19:45
04/02/2016 20:00
04/02/2016 20:15
04/02/2016 20:30
04/02/2016 20:45
04/02/2016 21:00
04/02/2016 21:15
04/02/2016 21:30
04/02/2016 21:45
04/02/2016 22:00
04/02/2016 22:15
04/02/2016 22:30
04/02/2016 22:45
04/02/2016 23:00
04/02/2016 23:15
04/02/2016 23:30
04/02/2016 23:45
05/02/2016 00:00
05/02/2016 00:15
05/02/2016 00:30
05/02/2016 00:45
05/02/2016 01:00
05/02/2016 01:15
05/02/2016 01:30
05/02/2016 01:45
05/02/2016 02:00
05/02/2016 02:15
05/02/2016 02:30
05/02/2016 02:45
05/02/2016 03:00
05/02/2016 03:15
05/02/2016 03:30
05/02/2016 03:45
05/02/2016 04:00
05/02/2016 04:15
05/02/2016 04:30
05/02/2016 04:45
05/02/2016 05:00
05/02/2016 05:15
05/02/2016 05:30
05/02/2016 05:45
05/02/2016 06:00
05/02/2016 06:15
05/02/2016 06:30
05/02/2016 06:45
05/02/2016 07:00
05/02/2016 07:15
05/02/2016 07:30
05/02/2016 07:45
05/02/2016 08:00
05/02/2016 08:15
05/02/2016 08:30
05/02/2016 08:45
05/02/2016 09:00
05/02/2016 09:15
05/02/2016 09:30
05/02/2016 09:45
05/02/2016 10:00
05/02/2016 10:15
05/02/2016 10:30
05/02/2016 10:45
05/02/2016 11:00
05/02/2016 11:15
05/02/2016 11:30
05/02/2016 11:45
05/02/2016 12:00
05/02/2016 12:15
05/02/2016 12:30
05/02/2016 12:45
05/02/2016 13:00
05/02/2016 13:15
05/02/2016 13:30
05/02/2016 13:45
05/02/2016 14:00
05/02/2016 14:15
05/02/2016 14:30
05/02/2016 14:45
05/02/2016 15:00
05/02/2016 15:15
05/02/2016 15:30
05/02/2016 15:45
05/02/2016 16:00
05/02/2016 16:15
05/02/2016 16:30
05/02/2016 16:45
05/02/2016 17:00
05/02/2016 17:15
05/02/2016 17:30
05/02/2016 17:45
05/02/2016 18:00
05/02/2016 18:15
05/02/2016 18:30
05/02/2016 18:45
05/02/2016 19:00
05/02/2016 19:15
05/02/2016 19:30
05/02/2016 19:45
05/02/2016 20:00
05/02/2016 20:15
05/02/2016 20:30
05/02/2016 20:45
05/02/2016 21:00
05/02/2016 21:15
05/02/2016 21:30
05/02/2016 21:45
05/02/2016 22:00
05/02/2016 22:15
05/02/2016 22:30
05/02/2016 22:45
05/02/2016 23:00
05/02/2016 23:15
05/02/2016 23:30
05/02/2016 23:45
06/02/2016 00:00
06/02/2016 00:15
06/02/2016 00:30
06/02/2016 00:45
06/02/2016 01:00
06/02/2016 01:15
06/02/2016 01:30
06/02/2016 01:45
06/02/2016 02:00
06/02/2016 02:15
06/02/2016 02:30
06/02/2016 02:45
06/02/2016 03:00
06/02/2016 03:15
06/02/2016 03:30
06/02/2016 03:45
06/02/2016 04:00
06/02/2016 04:15
06/02/2016 04:30
06/02/2016 04:45
06/02/2016 05:00
06/02/2016 05:15
06/02/2016 05:30
06/02/2016 05:45
06/02/2016 06:00
06/02/2016 06:15
06/02/2016 06:30
06/02/2016 06:45
06/02/2016 07:00
06/02/2016 07:15
06/02/2016 07:30
06/02/2016 07:45
06/02/2016 08:00
06/02/2016 08:15
06/02/2016 08:30
06/02/2016 08:45
06/02/2016 09:00
06/02/2016 09:15
06/02/2016 09:30
06/02/2016 09:45
06/02/2016 10:00
06/02/2016 10:15
06/02/2016 10:30
06/02/2016 10:45
06/02/2016 11:00
06/02/2016 11:15
06/02/2016 11:30
06/02/2016 11:45
06/02/2016 12:00
06/02/2016 12:15
06/02/2016 12:30
06/02/2016 12:45
06/02/2016 13:00
06/02/2016 13:15
06/02/2016 13:30
06/02/2016 13:45
06/02/2016 14:00
06/02/2016 14:15
06/02/2016 14:30
06/02/2016 14:45
06/02/2016 15:00
06/02/2016 15:15
06/02/2016 15:30
06/02/2016 15:45
06/02/2016 16:00
06/02/2016 16:15
06/02/2016 16:30
06/02/2016 16:45
06/02/2016 17:00
06/02/2016 17:15
06/02/2016 17:30
06/02/2016 17:45
06/02/2016 18:00
06/02/2016 18:15
06/02/2016 18:30
06/02/2016 18:45
06/02/2016 19:00
06/02/2016 19:15
06/02/2016 19:30
06/02/2016 19:45
06/02/2016 20:00
06/02/2016 20:15
06/02/2016 20:30
06/02/2016 20:45
06/02/2016 21:00
06/02/2016 21:15
06/02/2016 21:30
06/02/2016 21:45
06/02/2016 22:00
06/02/2016 22:15
06/02/2016 22:30
06/02/2016 22:45
06/02/2016 23:00
06/02/2016 23:15
06/02/2016 23:30
06/02/2016 23:45
07/02/2016 00:00
07/02/2016 00:15
07/02/2016 00:30
07/02/2016 00:45
07/02/2016 01:00
07/02/2016 01:15
07/02/2016 01:30
07/02/2016 01:45
07/02/2016 02:00
07/02/2016 02:15
07/02/2016 02:30
07/02/2016 02:45
07/02/2016 03:00
07/02/2016 03:15
07/02/2016 03:30
07/02/2016 03:45
07/02/2016 04:00
07/02/2016 04:15
07/02/2016 04:30
07/02/2016 04:45
07/02/2016 05:00
07/02/2016 05:15
07/02/2016 05:30
07/02/2016 05:45
07/02/2016 06:00
07/02/2016 06:15
07/02/2016 06:30
07/02/2016 06:45
07/02/2016 07:00
07/02/2016 07:15
07/02/2016 07:30
07/02/2016 07:45
07/02/2016 08:00
07/02/2016 08:15
07/02/2016 08:30
07/02/2016 08:45
07/02/2016 09:00
07/02/2016 09:15
07/02/2016 09:30
07/02/2016 09:45
07/02/2016 10:00
07/02/2016 10:15
07/02/2016 10:30
07/02/2016 10:45
07/02/2016 11:00
07/02/2016 11:15
07/02/2016 11:30
07/02/2016 11:45
07/02/2016 12:00
07/02/2016 12:15
07/02/2016 12:30
07/02/2016 12:45
07/02/2016 13:00
07/02/2016 13:15
07/02/2016 13:30
07/02/2016 13:45
07/02/2016 14:00
07/02/2016 14:15
07/02/2016 14:30
07/02/2016 14:45
07/02/2016 15:00
07/02/2016 15:15
07/02/2016 15:30
07/02/2016 15:45
07/02/2016 16:00
07/02/2016 16:15
07/02/2016 16:30
07/02/2016 16:45
07/02/2016 17:00
07/02/2016 17:15
07/02/2016 17:30
07/02/2016 17:45
07/02/2016 18:00
07/02/2016 18:15
07/02/2016 18:30
07/02/2016 18:45
07/02/2016 19:00
07/02/2016 19:15
07/02/2016 19:30
07/02/2016 19:45
07/02/2016 20:00
07/02/2016 20:15
07/02/2016 20:30
07/02/2016 20:45
07/02/2016 21:00
07/02/2016 21:15
07/02/2016 21:30
07/02/2016 21:45
07/02/2016 22:00
07/02/2016 22:15
07/02/2016 22:30
07/02/2016 22:45
07/02/2016 23:00
07/02/2016 23:15
07/02/2016 23:30
07/02/2016 23:45
08/02/2016 00:00
08/02/2016 00:15
08/02/2016 00:30
08/02/2016 00:45
08/02/2016 01:00
08/02/2016 01:15
08/02/2016 01:30
08/02/2016 01:45
08/02/2016 02:00
08/02/2016 02:15
08/02/2016 02:30
08/02/2016 02:45
08/02/2016 03:00
08/02/2016 03:15
08/02/2016 03:30
08/02/2016 03:45
08/02/2016 04:00
08/02/2016 04:15
08/02/2016 04:30
08/02/2016 04:45
08/02/2016 05:00
08/02/2016 05:15
08/02/2016 05:30
08/02/2016 05:45
08/02/2016 06:00
08/02/2016 06:15
08/02/2016 06:30
08/02/2016 06:45
08/02/2016 07:00
08/02/2016 07:15
08/02/2016 07:30
08/02/2016 07:45
08/02/2016 08:00
08/02/2016 08:15
08/02/2016 08:30
08/02/2016 08:45
08/02/2016 09:00
08/02/2016 09:15
08/02/2016 09:30
08/02/2016 09:45
08/02/2016 10:00
08/02/2016 10:15
08/02/2016 10:30
08/02/2016 10:45
08/02/2016 11:00
08/02/2016 11:15
08/02/2016 11:30
08/02/2016 11:45
08/02/2016 12:00
08/02/2016 12:15
08/02/2016 12:30
08/02/2016 12:45
08/02/2016 13:00
08/02/2016 13:15
08/02/2016 13:30
08/02/2016 13:45
08/02/2016 14:00
08/02/2016 14:15
08/02/2016 14:30
08/02/2016 14:45
08/02/2016 15:00
08/02/2016 15:15
08/02/2016 15:30
08/02/2016 15:45
08/02/2016 16:00
08/02/2016 16:15
08/02/2016 16:30
08/02/2016 16:45
08/02/2016 17:00
08/02/2016 17:15
08/02/2016 17:30
08/02/2016 17:45
08/02/2016 18:00
08/02/2016 18:15
08/02/2016 18:30
08/02/2016 18:45
08/02/2016 19:00
08/02/2016 19:15
08/02/2016 19:30
08/02/2016 19:45
08/02/2016 20:00
08/02/2016 20:15
08/02/2016 20:30
08/02/2016 20:45
08/02/2016 21:00
08/02/2016 21:15
08/02/2016 21:30
08/02/2016 21:45
08/02/2016 22:00
08/02/2016 22:15
08/02/2016 22:30
08/02/2016 22:45
08/02/2016 23:00
08/02/2016 23:15
08/02/2016 23:30
08/02/2016 23:45
09/02/2016 00:00
09/02/2016 00:15
09/02/2016 00:30
09/02/2016 00:45
09/02/2016 01:00
09/02/2016 01:15
09/02/2016 01:30
09/02/2016 01:45
09/02/2016 02:00
09/02/2016 02:15
09/02/2016 02:30
09/02/2016 02:45
09/02/2016 03:00
09/02/2016 03:15
09/02/2016 03:30
09/02/2016 03:45
09/02/2016 04:00
09/02/2016 04:15
09/02/2016 04:30
09/02/2016 04:45
09/02/2016 05:00
09/02/2016 05:15
09/02/2016 05:30
09/02/2016 05:45
09/02/2016 06:00
09/02/2016 06:15
09/02/2016 06:30
09/02/2016 06:45
09/02/2016 07:00
09/02/2016 07:15
09/02/2016 07:30
09/02/2016 07:45
09/02/2016 08:00
09/02/2016 08:15
09/02/2016 08:30
09/02/2016 08:45
09/02/2016 09:00
09/02/2016 09:15
09/02/2016 09:30
09/02/2016 09:45
09/02/2016 10:00
09/02/2016 10:15
09/02/2016 10:30
09/02/2016 10:45
09/02/2016 11:00
09/02/2016 11:15
09/02/2016 11:30
09/02/2016 11:45
09/02/2016 12:00
09/02/2016 12:15
09/02/2016 12:30
09/02/2016 12:45
09/02/2016 13:00
09/02/2016 13:15
09/02/2016 13:30
09/02/2016 13:45
09/02/2016 14:00
09/02/2016 14:15
09/02/2016 14:30
09/02/2016 14:45
09/02/2016 15:00
09/02/2016 15:15
09/02/2016 15:30
09/02/2016 15:45
09/02/2016 16:00
09/02/2016 16:15
09/02/2016 16:30
09/02/2016 16:45
09/02/2016 17:00
09/02/2016 17:15
09/02/2016 17:30
09/02/2016 17:45
09/02/2016 18:00
09/02/2016 18:15
09/02/2016 18:30
09/02/2016 18:45
09/02/2016 19:00
09/02/2016 19:15
09/02/2016 19:30
09/02/2016 19:45
09/02/2016 20:00
09/02/2016 20:15
09/02/2016 20:30
09/02/2016 20:45
09/02/2016 21:00
09/02/2016 21:15
09/02/2016 21:30
09/02/2016 21:45
09/02/2016 22:00
09/02/2016 22:15
09/02/2016 22:30
09/02/2016 22:45
09/02/2016 23:00
09/02/2016 23:15
09/02/2016 23:30
09/02/2016 23:45
10/02/2016 00:00
10/02/2016 00:15
10/02/2016 00:30
10/02/2016 00:45
10/02/2016 01:00
10/02/2016 01:15
10/02/2016 01:30
10/02/2016 01:45
10/02/2016 02:00
10/02/2016 02:15
10/02/2016 02:30
10/02/2016 02:45
10/02/2016 03:00
10/02/2016 03:15
10/02/2016 03:30
10/02/2016 03:45
10/02/2016 04:00
10/02/2016 04:15
10/02/2016 04:30
10/02/2016 04:45
10/02/2016 05:00
10/02/2016 05:15
10/02/2016 05:30
10/02/2016 05:45
10/02/2016 06:00
10/02/2016 06:15
10/02/2016 06:30
10/02/2016 06:45
10/02/2016 07:00
10/02/2016 07:15
10/02/2016 07:30
10/02/2016 07:45
10/02/2016 08:00
10/02/2016 08:15
10/02/2016 08:30
10/02/2016 08:45
10/02/2016 09:00
10/02/2016 09:15
10/02/2016 09:30
10/02/2016 09:45
10/02/2016 10:00
10/02/2016 10:15
10/02/2016 10:30
10/02/2016 10:45
10/02/2016 11:00
10/02/2016 11:15
10/02/2016 11:30
10/02/2016 11:45
10/02/2016 12:00
10/02/2016 12:15
10/02/2016 12:30
10/02/2016 12:45
10/02/2016 13:00
10/02/2016 13:15
10/02/2016 13:30
10/02/2016 13:45
10/02/2016 14:00
10/02/2016 14:15
10/02/2016 14:30
10/02/2016 14:45
10/02/2016 15:00
10/02/2016 15:15
10/02/2016 15:30
10/02/2016 15:45
10/02/2016 16:00
10/02/2016 16:15
10/02/2016 16:30
10/02/2016 16:45
10/02/2016 17:00
10/02/2016 17:15
10/02/2016 17:30
10/02/2016 17:45
10/02/2016 18:00
10/02/2016 18:15
10/02/2016 18:30
10/02/2016 18:45
10/02/2016 19:00
10/02/2016 19:15
10/02/2016 19:30
10/02/2016 19:45
10/02/2016 20:00
10/02/2016 20:15
10/02/2016 20:30
10/02/2016 20:45
10/02/2016 21:00
10/02/2016 21:15
10/02/2016 21:30
10/02/2016 21:45
10/02/2016 22:00
10/02/2016 22:15
10/02/2016 22:30
10/02/2016 22:45
10/02/2016 23:00
10/02/2016 23:15
10/02/2016 23:30
10/02/2016 23:45
11/02/2016 00:00
11/02/2016 00:15
11/02/2016 00:30
11/02/2016 00:45
11/02/2016 01:00
11/02/2016 01:15
11/02/2016 01:30
11/02/2016 01:45
11/02/2016 02:00
11/02/2016 02:15
11/02/2016 02:30
11/02/2016 02:45
11/02/2016 03:00
11/02/2016 03:15
11/02/2016 03:30
11/02/2016 03:45
11/02/2016 04:00
11/02/2016 04:15
11/02/2016 04:30
11/02/2016 04:45
11/02/2016 05:00
11/02/2016 05:15
11/02/2016 05:30
11/02/2016 05:45
11/02/2016 06:00
11/02/2016 06:15
11/02/2016 06:30
11/02/2016 06:45
11/02/2016 07:00
11/02/2016 07:15
11/02/2016 07:30
11/02/2016 07:45
11/02/2016 08:00
11/02/2016 08:15
11/02/2016 08:30
11/02/2016 08:45
11/02/2016 09:00
11/02/2016 09:15
11/02/2016 09:30
11/02/2016 09:45
11/02/2016 10:00
11/02/2016 10:15
11/02/2016 10:30
11/02/2016 10:45
11/02/2016 11:00
11/02/2016 11:15
11/02/2016 11:30
11/02/2016 11:45
11/02/2016 12:00
11/02/2016 12:15
11/02/2016 12:30
11/02/2016 12:45
11/02/2016 13:00
11/02/2016 13:15
11/02/2016 13:30
11/02/2016 13:45
11/02/2016 14:00
11/02/2016 14:15
11/02/2016 14:30
11/02/2016 14:45
11/02/2016 15:00
11/02/2016 15:15
11/02/2016 15:30
11/02/2016 15:45
11/02/2016 16:00
11/02/2016 16:15
11/02/2016 16:30
11/02/2016 16:45
11/02/2016 17:00
11/02/2016 17:15
11/02/2016 17:30
11/02/2016 17:45
11/02/2016 18:00
11/02/2016 18:15
11/02/2016 18:30
11/02/2016 18:45
11/02/2016 19:00
11/02/2016 19:15
11/02/2016 19:30
11/02/2016 19:45
11/02/2016 20:00
11/02/2016 20:15
11/02/2016 20:30
11/02/2016 20:45
11/02/2016 21:00
11/02/2016 21:15
11/02/2016 21:30
11/02/2016 21:45
11/02/2016 22:00
11/02/2016 22:15
11/02/2016 22:30
11/02/2016 22:45
11/02/2016 23:00
11/02/2016 23:15
11/02/2016 23:30
11/02/2016 23:45
12/02/2016 00:00
12/02/2016 00:15
12/02/2016 00:30
12/02/2016 00:45
12/02/2016 01:00
12/02/2016 01:15
12/02/2016 01:30
12/02/2016 01:45
12/02/2016 02:00
12/02/2016 02:15
12/02/2016 02:30
12/02/2016 02:45
12/02/2016 03:00
12/02/2016 03:15
12/02/2016 03:30
12/02/2016 03:45
12/02/2016 04:00
12/02/2016 04:15
12/02/2016 04:30
12/02/2016 04:45
12/02/2016 05:00
12/02/2016 05:15
12/02/2016 05:30
12/02/2016 05:45
12/02/2016 06:00
12/02/2016 06:15
12/02/2016 06:30
12/02/2016 06:45
12/02/2016 07:00
12/02/2016 07:15
12/02/2016 07:30
12/02/2016 07:45
12/02/2016 08:00
12/02/2016 08:15
12/02/2016 08:30
12/02/2016 08:45
12/02/2016 09:00
12/02/2016 09:15
12/02/2016 09:30
12/02/2016 09:45
12/02/2016 10:00
12/02/2016 10:15
12/02/2016 10:30
12/02/2016 10:45
12/02/2016 11:00
12/02/2016 11:15
12/02/2016 11:30
12/02/2016 11:45
12/02/2016 12:00
12/02/2016 12:15
12/02/2016 12:30
12/02/2016 12:45
12/02/2016 13:00
12/02/2016 13:15
12/02/2016 13:30
12/02/2016 13:45
12/02/2016 14:00
12/02/2016 14:15
12/02/2016 14:30
12/02/2016 14:45
12/02/2016 15:00
12/02/2016 15:15
12/02/2016 15:30
12/02/2016 15:45
12/02/2016 16:00
12/02/2016 16:15
12/02/2016 16:30
12/02/2016 16:45
12/02/2016 17:00
12/02/2016 17:15
12/02/2016 17:30
12/02/2016 17:45
12/02/2016 18:00
12/02/2016 18:15
12/02/2016 18:30
12/02/2016 18:45
12/02/2016 19:00
12/02/2016 19:15
12/02/2016 19:30
12/02/2016 19:45
12/02/2016 20:00
12/02/2016 20:15
12/02/2016 20:30
12/02/2016 20:45
12/02/2016 21:00
12/02/2016 21:15
12/02/2016 21:30
12/02/2016 21:45
12/02/2016 22:00
12/02/2016 22:15
12/02/2016 22:30
12/02/2016 22:45
12/02/2016 23:00
12/02/2016 23:15
12/02/2016 23:30
12/02/2016 23:45
13/02/2016 00:00
13/02/2016 00:15
13/02/2016 00:30
13/02/2016 00:45
13/02/2016 01:00
13/02/2016 01:15
13/02/2016 01:30
13/02/2016 01:45
13/02/2016 02:00
13/02/2016 02:15
13/02/2016 02:30
13/02/2016 02:45
13/02/2016 03:00
13/02/2016 03:15
13/02/2016 03:30
13/02/2016 03:45
13/02/2016 04:00
13/02/2016 04:15
13/02/2016 04:30
13/02/2016 04:45
13/02/2016 05:00
13/02/2016 05:15
13/02/2016 05:30
13/02/2016 05:45
13/02/2016 06:00
13/02/2016 06:15
13/02/2016 06:30
13/02/2016 06:45
13/02/2016 07:00
13/02/2016 07:15
13/02/2016 07:30
13/02/2016 07:45
13/02/2016 08:00
13/02/2016 08:15
13/02/2016 08:30
13/02/2016 08:45
13/02/2016 09:00
13/02/2016 09:15
13/02/2016 09:30
13/02/2016 09:45
13/02/2016 10:00
13/02/2016 10:15
13/02/2016 10:30
13/02/2016 10:45
13/02/2016 11:00
13/02/2016 11:15
13/02/2016 11:30
13/02/2016 11:45
13/02/2016 12:00
13/02/2016 12:15
13/02/2016 12:30
13/02/2016 12:45
13/02/2016 13:00
13/02/2016 13:15
13/02/2016 13:30
13/02/2016 13:45
13/02/2016 14:00
13/02/2016 14:15
13/02/2016 14:30
13/02/2016 14:45
13/02/2016 15:00
13/02/2016 15:15
13/02/2016 15:30
13/02/2016 15:45
13/02/2016 16:00
13/02/2016 16:15
13/02/2016 16:30
13/02/2016 16:45
13/02/2016 17:00
13/02/2016 17:15
13/02/2016 17:30
13/02/2016 17:45
13/02/2016 18:00
13/02/2016 18:15
13/02/2016 18:30
13/02/2016 18:45
13/02/2016 19:00
13/02/2016 19:15
13/02/2016 19:30
13/02/2016 19:45
13/02/2016 20:00
13/02/2016 20:15
13/02/2016 20:30
13/02/2016 20:45
13/02/2016 21:00
13/02/2016 21:15
13/02/2016 21:30
13/02/2016 21:45
13/02/2016 22:00
13/02/2016 22:15
13/02/2016 22:30
13/02/2016 22:45
13/02/2016 23:00
13/02/2016 23:15
13/02/2016 23:30
13/02/2016 23:45
14/02/2016 00:00
14/02/2016 00:15
14/02/2016 00:30
14/02/2016 00:45
14/02/2016 01:00
14/02/2016 01:15
14/02/2016 01:30
14/02/2016 01:45
14/02/2016 02:00
14/02/2016 02:15
14/02/2016 02:30
14/02/2016 02:45
14/02/2016 03:00
14/02/2016 03:15
14/02/2016 03:30
14/02/2016 03:45
14/02/2016 04:00
14/02/2016 04:15
14/02/2016 04:30
14/02/2016 04:45
14/02/2016 05:00
14/02/2016 05:15
14/02/2016 05:30
14/02/2016 05:45
14/02/2016 06:00
14/02/2016 06:15
14/02/2016 06:30
14/02/2016 06:45
14/02/2016 07:00
14/02/2016 07:15
14/02/2016 07:30
14/02/2016 07:45
14/02/2016 08:00
14/02/2016 08:15
14/02/2016 08:30
14/02/2016 08:45
14/02/2016 09:00
14/02/2016 09:15
14/02/2016 09:30
14/02/2016 09:45
14/02/2016 10:00
14/02/2016 10:15
14/02/2016 10:30
14/02/2016 10:45
14/02/2016 11:00
14/02/2016 11:15
14/02/2016 11:30
14/02/2016 11:45
14/02/2016 12:00
14/02/2016 12:15
14/02/2016 12:30
14/02/2016 12:45
14/02/2016 13:00
14/02/2016 13:15
14/02/2016 13:30
14/02/2016 13:45
14/02/2016 14:00
14/02/2016 14:15
14/02/2016 14:30
14/02/2016 14:45
14/02/2016 15:00
14/02/2016 15:15
14/02/2016 15:30
14/02/2016 15:45
14/02/2016 16:00
14/02/2016 16:15
14/02/2016 16:30
14/02/2016 16:45
14/02/2016 17:00
14/02/2016 17:15
14/02/2016 17:30
14/02/2016 17:45
14/02/2016 18:00
14/02/2016 18:15
14/02/2016 18:30
14/02/2016 18:45
14/02/2016 19:00
14/02/2016 19:15
14/02/2016 19:30
14/02/2016 19:45
14/02/2016 20:00
14/02/2016 20:15
14/02/2016 20:30
14/02/2016 20:45
14/02/2016 21:00
14/02/2016 21:15
14/02/2016 21:30
14/02/2016 21:45
14/02/2016 22:00
14/02/2016 22:15
14/02/2016 22:30
14/02/2016 22:45
14/02/2016 23:00
14/02/2016 23:15
14/02/2016 23:30
14/02/2016 23:45
15/02/2016 00:00
15/02/2016 00:15
15/02/2016 00:30
15/02/2016 00:45
15/02/2016 01:00
15/02/2016 01:15
15/02/2016 01:30
15/02/2016 01:45
15/02/2016 02:00
15/02/2016 02:15
15/02/2016 02:30
15/02/2016 02:45
15/02/2016 03:00
15/02/2016 03:15
15/02/2016 03:30
15/02/2016 03:45
15/02/2016 04:00
15/02/2016 04:15
15/02/2016 04:30
15/02/2016 04:45
15/02/2016 05:00
15/02/2016 05:15
15/02/2016 05:30
15/02/2016 05:45
15/02/2016 06:00
15/02/2016 06:15
15/02/2016 06:30
15/02/2016 06:45
15/02/2016 07:00
15/02/2016 07:15
15/02/2016 07:30
15/02/2016 07:45
15/02/2016 08:00
15/02/2016 08:15
15/02/2016 08:30
15/02/2016 08:45
15/02/2016 09:00
15/02/2016 09:15
15/02/2016 09:30
15/02/2016 09:45
15/02/2016 10:00
15/02/2016 10:15
15/02/2016 10:30
15/02/2016 10:45
15/02/2016 11:00
15/02/2016 11:15
15/02/2016 11:30
15/02/2016 11:45
15/02/2016 12:00
15/02/2016 12:15
15/02/2016 12:30
15/02/2016 12:45
15/02/2016 13:00
15/02/2016 13:15
15/02/2016 13:30
15/02/2016 13:45
15/02/2016 14:00
15/02/2016 14:15
15/02/2016 14:30
15/02/2016 14:45
15/02/2016 15:00
15/02/2016 15:15
15/02/2016 15:30
15/02/2016 15:45
15/02/2016 16:00
15/02/2016 16:15
15/02/2016 16:30
15/02/2016 16:45
15/02/2016 17:00
15/02/2016 17:15
15/02/2016 17:30
15/02/2016 17:45
15/02/2016 18:00
15/02/2016 18:15
15/02/2016 18:30
15/02/2016 18:45
15/02/2016 19:00
15/02/2016 19:15
15/02/2016 19:30
15/02/2016 19:45
15/02/2016 20:00
15/02/2016 20:15
15/02/2016 20:30
15/02/2016 20:45
15/02/2016 21:00
15/02/2016 21:15
15/02/2016 21:30
15/02/2016 21:45
15/02/2016 22:00
15/02/2016 22:15
15/02/2016 22:30
15/02/2016 22:45
15/02/2016 23:00
15/02/2016 23:15
15/02/2016 23:30
15/02/2016 23:45
16/02/2016 00:00
16/02/2016 00:15
16/02/2016 00:30
16/02/2016 00:45
16/02/2016 01:00
16/02/2016 01:15
16/02/2016 01:30
16/02/2016 01:45
16/02/2016 02:00
16/02/2016 02:15
16/02/2016 02:30
16/02/2016 02:45
16/02/2016 03:00
16/02/2016 03:15
16/02/2016 03:30
16/02/2016 03:45
16/02/2016 04:00
16/02/2016 04:15
16/02/2016 04:30
16/02/2016 04:45
16/02/2016 05:00
16/02/2016 05:15
16/02/2016 05:30
16/02/2016 05:45
16/02/2016 06:00
16/02/2016 06:15
16/02/2016 06:30
16/02/2016 06:45
16/02/2016 07:00
16/02/2016 07:15
16/02/2016 07:30
16/02/2016 07:45
16/02/2016 08:00
16/02/2016 08:15
16/02/2016 08:30
16/02/2016 08:45
16/02/2016 09:00
16/02/2016 09:15
16/02/2016 09:30
16/02/2016 09:45
16/02/2016 10:00
16/02/2016 10:15
16/02/2016 10:30
16/02/2016 10:45
16/02/2016 11:00
16/02/2016 11:15
16/02/2016 11:30
16/02/2016 11:45
16/02/2016 12:00
16/02/2016 12:15
16/02/2016 12:30
16/02/2016 12:45
16/02/2016 13:00
16/02/2016 13:15
16/02/2016 13:30
16/02/2016 13:45
16/02/2016 14:00
16/02/2016 14:15
16/02/2016 14:30
16/02/2016 14:45
16/02/2016 15:00
16/02/2016 15:15
16/02/2016 15:30
16/02/2016 15:45
16/02/2016 16:00
16/02/2016 16:15
16/02/2016 16:30
16/02/2016 16:45
16/02/2016 17:00
16/02/2016 17:15
16/02/2016 17:30
16/02/2016 17:45
16/02/2016 18:00
16/02/2016 18:15
16/02/2016 18:30
16/02/2016 18:45
16/02/2016 19:00
16/02/2016 19:15
16/02/2016 19:30
16/02/2016 19:45
16/02/2016 20:00
16/02/2016 20:15
16/02/2016 20:30
16/02/2016 20:45
16/02/2016 21:00
16/02/2016 21:15
16/02/2016 21:30
16/02/2016 21:45
16/02/2016 22:00
16/02/2016 22:15
16/02/2016 22:30
16/02/2016 22:45
16/02/2016 23:00
16/02/2016 23:15
16/02/2016 23:30
16/02/2016 23:45
17/02/2016 00:00
17/02/2016 00:15
17/02/2016 00:30
17/02/2016 00:45
17/02/2016 01:00
17/02/2016 01:15
17/02/2016 01:30
17/02/2016 01:45
17/02/2016 02:00
17/02/2016 02:15
17/02/2016 02:30
17/02/2016 02:45
17/02/2016 03:00
17/02/2016 03:15
17/02/2016 03:30
17/02/2016 03:45
17/02/2016 04:00
17/02/2016 04:15
17/02/2016 04:30
17/02/2016 04:45
17/02/2016 05:00
17/02/2016 05:15
17/02/2016 05:30
17/02/2016 05:45
17/02/2016 06:00
17/02/2016 06:15
17/02/2016 06:30
17/02/2016 06:45
17/02/2016 07:00
17/02/2016 07:15
17/02/2016 07:30
17/02/2016 07:45
17/02/2016 08:00
17/02/2016 08:15
17/02/2016 08:30
17/02/2016 08:45
17/02/2016 09:00
17/02/2016 09:15
17/02/2016 09:30
17/02/2016 09:45
17/02/2016 10:00
17/02/2016 10:15
17/02/2016 10:30
17/02/2016 10:45
17/02/2016 11:00
17/02/2016 11:15
17/02/2016 11:30
17/02/2016 11:45
17/02/2016 12:00
17/02/2016 12:15
17/02/2016 12:30
17/02/2016 12:45
17/02/2016 13:00
17/02/2016 13:15
17/02/2016 13:30
17/02/2016 13:45
17/02/2016 14:00
17/02/2016 14:15
17/02/2016 14:30
17/02/2016 14:45
17/02/2016 15:00
17/02/2016 15:15
17/02/2016 15:30
17/02/2016 15:45
17/02/2016 16:00
17/02/2016 16:15
17/02/2016 16:30
17/02/2016 16:45
17/02/2016 17:00
17/02/2016 17:15
17/02/2016 17:30
17/02/2016 17:45
17/02/2016 18:00
17/02/2016 18:15
17/02/2016 18:30
17/02/2016 18:45
17/02/2016 19:00
17/02/2016 19:15
17/02/2016 19:30
17/02/2016 19:45
17/02/2016 20:00
17/02/2016 20:15
17/02/2016 20:30
17/02/2016 20:45
17/02/2016 21:00
17/02/2016 21:15
17/02/2016 21:30
17/02/2016 21:45
17/02/2016 22:00
17/02/2016 22:15
17/02/2016 22:30
17/02/2016 22:45
17/02/2016 23:00
17/02/2016 23:15
17/02/2016 23:30
17/02/2016 23:45
18/02/2016 00:00
18/02/2016 00:15
18/02/2016 00:30
18/02/2016 00:45
18/02/2016 01:00
18/02/2016 01:15
18/02/2016 01:30
18/02/2016 01:45
18/02/2016 02:00
18/02/2016 02:15
18/02/2016 02:30
18/02/2016 02:45
18/02/2016 03:00
18/02/2016 03:15
18/02/2016 03:30
18/02/2016 03:45
18/02/2016 04:00
18/02/2016 04:15
18/02/2016 04:30
18/02/2016 04:45
18/02/2016 05:00
18/02/2016 05:15
18/02/2016 05:30
18/02/2016 05:45
18/02/2016 06:00
18/02/2016 06:15
18/02/2016 06:30
18/02/2016 06:45
18/02/2016 07:00
18/02/2016 07:15
18/02/2016 07:30
18/02/2016 07:45
18/02/2016 08:00
18/02/2016 08:15
18/02/2016 08:30
18/02/2016 08:45
18/02/2016 09:00
18/02/2016 09:15
18/02/2016 09:30
18/02/2016 09:45
18/02/2016 10:00
18/02/2016 10:15
18/02/2016 10:30
18/02/2016 10:45
18/02/2016 11:00
18/02/2016 11:15
18/02/2016 11:30
18/02/2016 11:45
18/02/2016 12:00
18/02/2016 12:15
18/02/2016 12:30
18/02/2016 12:45
18/02/2016 13:00
18/02/2016 13:15
18/02/2016 13:30
18/02/2016 13:45
18/02/2016 14:00
18/02/2016 14:15
18/02/2016 14:30
18/02/2016 14:45
18/02/2016 15:00
18/02/2016 15:15
18/02/2016 15:30
18/02/2016 15:45
18/02/2016 16:00
18/02/2016 16:15
18/02/2016 16:30
18/02/2016 16:45
18/02/2016 17:00
18/02/2016 17:15
18/02/2016 17:30
18/02/2016 17:45
18/02/2016 18:00
18/02/2016 18:15
18/02/2016 18:30
18/02/2016 18:45
18/02/2016 19:00
18/02/2016 19:15
18/02/2016 19:30
18/02/2016 19:45
18/02/2016 20:00
18/02/2016 20:15
18/02/2016 20:30
18/02/2016 20:45
18/02/2016 21:00
18/02/2016 21:15
18/02/2016 21:30
18/02/2016 21:45
18/02/2016 22:00
18/02/2016 22:15
18/02/2016 22:30
18/02/2016 22:45
18/02/2016 23:00
18/02/2016 23:15
18/02/2016 23:30
18/02/2016 23:45
19/02/2016 00:00
19/02/2016 00:15
19/02/2016 00:30
19/02/2016 00:45
19/02/2016 01:00
19/02/2016 01:15
19/02/2016 01:30
19/02/2016 01:45
19/02/2016 02:00
19/02/2016 02:15
19/02/2016 02:30
19/02/2016 02:45
19/02/2016 03:00
19/02/2016 03:15
19/02/2016 03:30
19/02/2016 03:45
19/02/2016 04:00
19/02/2016 04:15
19/02/2016 04:30
19/02/2016 04:45
19/02/2016 05:00
19/02/2016 05:15
19/02/2016 05:30
19/02/2016 05:45
19/02/2016 06:00
19/02/2016 06:15
19/02/2016 06:30
19/02/2016 06:45
19/02/2016 07:00
19/02/2016 07:15
19/02/2016 07:30
19/02/2016 07:45
19/02/2016 08:00
19/02/2016 08:15
19/02/2016 08:30
19/02/2016 08:45
19/02/2016 09:00
19/02/2016 09:15
19/02/2016 09:30
19/02/2016 09:45
19/02/2016 10:00
19/02/2016 10:15
19/02/2016 10:30
19/02/2016 10:45
19/02/2016 11:00
19/02/2016 11:15
19/02/2016 11:30
19/02/2016 11:45
19/02/2016 12:00
19/02/2016 12:15
19/02/2016 12:30
19/02/2016 12:45
19/02/2016 13:00
19/02/2016 13:15
19/02/2016 13:30
19/02/2016 13:45
19/02/2016 14:00
19/02/2016 14:15
19/02/2016 14:30
19/02/2016 14:45
19/02/2016 15:00
19/02/2016 15:15
19/02/2016 15:30
19/02/2016 15:45
19/02/2016 16:00
19/02/2016 16:15
19/02/2016 16:30
19/02/2016 16:45
19/02/2016 17:00
19/02/2016 17:15
19/02/2016 17:30
19/02/2016 17:45
19/02/2016 18:00
19/02/2016 18:15
19/02/2016 18:30
19/02/2016 18:45
19/02/2016 19:00
19/02/2016 19:15
19/02/2016 19:30
19/02/2016 19:45
19/02/2016 20:00
19/02/2016 20:15
19/02/2016 20:30
19/02/2016 20:45
19/02/2016 21:00
19/02/2016 21:15
19/02/2016 21:30
19/02/2016 21:45
19/02/2016 22:00
19/02/2016 22:15
19/02/2016 22:30
19/02/2016 22:45
19/02/2016 23:00
19/02/2016 23:15
19/02/2016 23:30
19/02/2016 23:45
20/02/2016 00:00
20/02/2016 00:15
20/02/2016 00:30
20/02/2016 00:45
20/02/2016 01:00
20/02/2016 01:15
20/02/2016 01:30
20/02/2016 01:45
20/02/2016 02:00
20/02/2016 02:15
20/02/2016 02:30
20/02/2016 02:45
20/02/2016 03:00
20/02/2016 03:15
20/02/2016 03:30
20/02/2016 03:45
20/02/2016 04:00
20/02/2016 04:15
20/02/2016 04:30
20/02/2016 04:45
20/02/2016 05:00
20/02/2016 05:15
20/02/2016 05:30
20/02/2016 05:45
20/02/2016 06:00
20/02/2016 06:15
20/02/2016 06:30
20/02/2016 06:45
20/02/2016 07:00
20/02/2016 07:15
20/02/2016 07:30
20/02/2016 07:45
20/02/2016 08:00
20/02/2016 08:15
20/02/2016 08:30
20/02/2016 08:45
20/02/2016 09:00
20/02/2016 09:15
20/02/2016 09:30
20/02/2016 09:45
20/02/2016 10:00
20/02/2016 10:15
20/02/2016 10:30
20/02/2016 10:45
20/02/2016 11:00
20/02/2016 11:15
20/02/2016 11:30
20/02/2016 11:45
20/02/2016 12:00
20/02/2016 12:15
20/02/2016 12:30
20/02/2016 12:45
20/02/2016 13:00
20/02/2016 13:15
20/02/2016 13:30
20/02/2016 13:45
20/02/2016 14:00
20/02/2016 14:15
20/02/2016 14:30
20/02/2016 14:45
20/02/2016 15:00
20/02/2016 15:15
20/02/2016 15:30
20/02/2016 15:45
20/02/2016 16:00
20/02/2016 16:15
20/02/2016 16:30
20/02/2016 16:45
20/02/2016 17:00
20/02/2016 17:15
20/02/2016 17:30
20/02/2016 17:45
20/02/2016 18:00
20/02/2016 18:15
20/02/2016 18:30
20/02/2016 18:45
20/02/2016 19:00
20/02/2016 19:15
20/02/2016 19:30
20/02/2016 19:45
20/02/2016 20:00
20/02/2016 20:15
20/02/2016 20:30
20/02/2016 20:45
20/02/2016 21:00
20/02/2016 21:15
20/02/2016 21:30
20/02/2016 21:45
20/02/2016 22:00
20/02/2016 22:15
20/02/2016 22:30
20/02/2016 22:45
20/02/2016 23:00
20/02/2016 23:15
20/02/2016 23:30
20/02/2016 23:45
21/02/2016 00:00
21/02/2016 00:15
21/02/2016 00:30
21/02/2016 00:45
21/02/2016 01:00
21/02/2016 01:15
21/02/2016 01:30
21/02/2016 01:45
21/02/2016 02:00
21/02/2016 02:15
21/02/2016 02:30
21/02/2016 02:45
21/02/2016 03:00
21/02/2016 03:15
21/02/2016 03:30
21/02/2016 03:45
21/02/2016 04:00
21/02/2016 04:15
21/02/2016 04:30
21/02/2016 04:45
21/02/2016 05:00
21/02/2016 05:15
21/02/2016 05:30
21/02/2016 05:45
21/02/2016 06:00
21/02/2016 06:15
21/02/2016 06:30
21/02/2016 06:45
21/02/2016 07:00
21/02/2016 07:15
21/02/2016 07:30
21/02/2016 07:45
21/02/2016 08:00
21/02/2016 08:15
21/02/2016 08:30
21/02/2016 08:45
21/02/2016 09:00
21/02/2016 09:15
21/02/2016 09:30
21/02/2016 09:45
21/02/2016 10:00
21/02/2016 10:15
21/02/2016 10:30
21/02/2016 10:45
21/02/2016 11:00
21/02/2016 11:15
21/02/2016 11:30
21/02/2016 11:45
21/02/2016 12:00
21/02/2016 12:15
21/02/2016 12:30
21/02/2016 12:45
21/02/2016 13:00
21/02/2016 13:15
21/02/2016 13:30
21/02/2016 13:45
21/02/2016 14:00
21/02/2016 14:15
21/02/2016 14:30
21/02/2016 14:45
21/02/2016 15:00
21/02/2016 15:15
21/02/2016 15:30
21/02/2016 15:45
21/02/2016 16:00
21/02/2016 16:15
21/02/2016 16:30
21/02/2016 16:45
21/02/2016 17:00
21/02/2016 17:15
21/02/2016 17:30
21/02/2016 17:45
21/02/2016 18:00
21/02/2016 18:15
21/02/2016 18:30
21/02/2016 18:45
21/02/2016 19:00
21/02/2016 19:15
21/02/2016 19:30
21/02/2016 19:45
21/02/2016 20:00
21/02/2016 20:15
21/02/2016 20:30
21/02/2016 20:45
21/02/2016 21:00
21/02/2016 21:15
21/02/2016 21:30
21/02/2016 21:45
21/02/2016 22:00
21/02/2016 22:15
21/02/2016 22:30
21/02/2016 22:45
21/02/2016 23:00
21/02/2016 23:15
21/02/2016 23:30
21/02/2016 23:45
22/02/2016 00:00
22/02/2016 00:15
22/02/2016 00:30
22/02/2016 00:45
22/02/2016 01:00
22/02/2016 01:15
22/02/2016 01:30
22/02/2016 01:45
22/02/2016 02:00
22/02/2016 02:15
22/02/2016 02:30
22/02/2016 02:45
22/02/2016 03:00
22/02/2016 03:15
22/02/2016 03:30
22/02/2016 03:45
22/02/2016 04:00
22/02/2016 04:15
22/02/2016 04:30
22/02/2016 04:45
22/02/2016 05:00
22/02/2016 05:15
22/02/2016 05:30
22/02/2016 05:45
22/02/2016 06:00
22/02/2016 06:15
22/02/2016 06:30
22/02/2016 06:45
22/02/2016 07:00
22/02/2016 07:15
22/02/2016 07:30
22/02/2016 07:45
22/02/2016 08:00
22/02/2016 08:15
22/02/2016 08:30
22/02/2016 08:45
22/02/2016 09:00
22/02/2016 09:15
22/02/2016 09:30
22/02/2016 09:45
22/02/2016 10:00
22/02/2016 10:15
22/02/2016 10:30
22/02/2016 10:45
22/02/2016 11:00
22/02/2016 11:15
22/02/2016 11:30
22/02/2016 11:45
22/02/2016 12:00
22/02/2016 12:15
22/02/2016 12:30
22/02/2016 12:45
22/02/2016 13:00
22/02/2016 13:15
22/02/2016 13:30
22/02/2016 13:45
22/02/2016 14:00
22/02/2016 14:15
22/02/2016 14:30
22/02/2016 14:45
22/02/2016 15:00
22/02/2016 15:15
22/02/2016 15:30
22/02/2016 15:45
22/02/2016 16:00
22/02/2016 16:15
22/02/2016 16:30
22/02/2016 16:45
22/02/2016 17:00
22/02/2016 17:15
22/02/2016 17:30
22/02/2016 17:45
22/02/2016 18:00
22/02/2016 18:15
22/02/2016 18:30
22/02/2016 18:45
22/02/2016 19:00
22/02/2016 19:15
22/02/2016 19:30
22/02/2016 19:45
22/02/2016 20:00
22/02/2016 20:15
22/02/2016 20:30
22/02/2016 20:45
22/02/2016 21:00
22/02/2016 21:15
22/02/2016 21:30
22/02/2016 21:45
22/02/2016 22:00
22/02/2016 22:15
22/02/2016 22:30
22/02/2016 22:45
22/02/2016 23:00
22/02/2016 23:15
22/02/2016 23:30
22/02/2016 23:45
23/02/2016 00:00
23/02/2016 00:15
23/02/2016 00:30
23/02/2016 00:45
23/02/2016 01:00
23/02/2016 01:15
23/02/2016 01:30
23/02/2016 01:45
23/02/2016 02:00
23/02/2016 02:15
23/02/2016 02:30
23/02/2016 02:45
23/02/2016 03:00
23/02/2016 03:15
23/02/2016 03:30
23/02/2016 03:45
23/02/2016 04:00
23/02/2016 04:15
23/02/2016 04:30
23/02/2016 04:45
23/02/2016 05:00
23/02/2016 05:15
23/02/2016 05:30
23/02/2016 05:45
23/02/2016 06:00
23/02/2016 06:15
23/02/2016 06:30
23/02/2016 06:45
23/02/2016 07:00
23/02/2016 07:15
23/02/2016 07:30
23/02/2016 07:45
23/02/2016 08:00
23/02/2016 08:15
23/02/2016 08:30
23/02/2016 08:45
23/02/2016 09:00
23/02/2016 09:15
23/02/2016 09:30
23/02/2016 09:45
23/02/2016 10:00
23/02/2016 10:15
23/02/2016 10:30
23/02/2016 10:45
23/02/2016 11:00
23/02/2016 11:15
23/02/2016 11:30
23/02/2016 11:45
23/02/2016 12:00
23/02/2016 12:15
23/02/2016 12:30
23/02/2016 12:45
23/02/2016 13:00
23/02/2016 13:15
23/02/2016 13:30
23/02/2016 13:45
23/02/2016 14:00
23/02/2016 14:15
23/02/2016 14:30
23/02/2016 14:45
23/02/2016 15:00
23/02/2016 15:15
23/02/2016 15:30
23/02/2016 15:45
23/02/2016 16:00
23/02/2016 16:15
23/02/2016 16:30
23/02/2016 16:45
23/02/2016 17:00
23/02/2016 17:15
23/02/2016 17:30
23/02/2016 17:45
23/02/2016 18:00
23/02/2016 18:15
23/02/2016 18:30
23/02/2016 18:45
23/02/2016 19:00
23/02/2016 19:15
23/02/2016 19:30
23/02/2016 19:45
23/02/2016 20:00
23/02/2016 20:15
23/02/2016 20:30
23/02/2016 20:45
23/02/2016 21:00
23/02/2016 21:15
23/02/2016 21:30
23/02/2016 21:45
23/02/2016 22:00
23/02/2016 22:15
23/02/2016 22:30
23/02/2016 22:45
23/02/2016 23:00
23/02/2016 23:15
23/02/2016 23:30
23/02/2016 23:45
24/02/2016 00:00
24/02/2016 00:15
24/02/2016 00:30
24/02/2016 00:45
24/02/2016 01:00
24/02/2016 01:15
24/02/2016 01:30
24/02/2016 01:45
24/02/2016 02:00
24/02/2016 02:15
24/02/2016 02:30
24/02/2016 02:45
24/02/2016 03:00
24/02/2016 03:15
24/02/2016 03:30
24/02/2016 03:45
24/02/2016 04:00
24/02/2016 04:15
24/02/2016 04:30
24/02/2016 04:45
24/02/2016 05:00
24/02/2016 05:15
24/02/2016 05:30
24/02/2016 05:45
24/02/2016 06:00
24/02/2016 06:15
24/02/2016 06:30
24/02/2016 06:45
24/02/2016 07:00
24/02/2016 07:15
24/02/2016 07:30
24/02/2016 07:45
24/02/2016 08:00
24/02/2016 08:15
24/02/2016 08:30
24/02/2016 08:45
24/02/2016 09:00
24/02/2016 09:15
24/02/2016 09:30
24/02/2016 09:45
24/02/2016 10:00
24/02/2016 10:15
24/02/2016 10:30
24/02/2016 10:45
24/02/2016 11:00
24/02/2016 11:15
24/02/2016 11:30
24/02/2016 11:45
24/02/2016 12:00
24/02/2016 12:15
24/02/2016 12:30
24/02/2016 12:45
24/02/2016 13:00
24/02/2016 13:15
24/02/2016 13:30
24/02/2016 13:45
24/02/2016 14:00
24/02/2016 14:15
24/02/2016 14:30
24/02/2016 14:45
24/02/2016 15:00
24/02/2016 15:15
24/02/2016 15:30
24/02/2016 15:45
24/02/2016 16:00
24/02/2016 16:15
24/02/2016 16:30
24/02/2016 16:45
24/02/2016 17:00
24/02/2016 17:15
24/02/2016 17:30
24/02/2016 17:45
24/02/2016 18:00
24/02/2016 18:15
24/02/2016 18:30
24/02/2016 18:45
24/02/2016 19:00
24/02/2016 19:15
24/02/2016 19:30
24/02/2016 19:45
24/02/2016 20:00
24/02/2016 20:15
24/02/2016 20:30
24/02/2016 20:45
24/02/2016 21:00
24/02/2016 21:15
24/02/2016 21:30
24/02/2016 21:45
24/02/2016 22:00
24/02/2016 22:15
24/02/2016 22:30
24/02/2016 22:45
24/02/2016 23:00
24/02/2016 23:15
24/02/2016 23:30
24/02/2016 23:45
25/02/2016 00:00
25/02/2016 00:15
25/02/2016 00:30
25/02/2016 00:45
25/02/2016 01:00
25/02/2016 01:15
25/02/2016 01:30
25/02/2016 01:45
25/02/2016 02:00
25/02/2016 02:15
25/02/2016 02:30
25/02/2016 02:45
25/02/2016 03:00
25/02/2016 03:15
25/02/2016 03:30
25/02/2016 03:45
25/02/2016 04:00
25/02/2016 04:15
25/02/2016 04:30
25/02/2016 04:45
25/02/2016 05:00
25/02/2016 05:15
25/02/2016 05:30
25/02/2016 05:45
25/02/2016 06:00
25/02/2016 06:15
25/02/2016 06:30
25/02/2016 06:45
25/02/2016 07:00
25/02/2016 07:15
25/02/2016 07:30
25/02/2016 07:45
25/02/2016 08:00
25/02/2016 08:15
25/02/2016 08:30
25/02/2016 08:45
25/02/2016 09:00
25/02/2016 09:15
25/02/2016 09:30
25/02/2016 09:45
25/02/2016 10:00
25/02/2016 10:15
25/02/2016 10:30
25/02/2016 10:45
25/02/2016 11:00
25/02/2016 11:15
25/02/2016 11:30
25/02/2016 11:45
25/02/2016 12:00
25/02/2016 12:15
25/02/2016 12:30
25/02/2016 12:45
25/02/2016 13:00
25/02/2016 13:15
25/02/2016 13:30
25/02/2016 13:45
25/02/2016 14:00
25/02/2016 14:15
25/02/2016 14:30
25/02/2016 14:45
25/02/2016 15:00
25/02/2016 15:15
25/02/2016 15:30
25/02/2016 15:45
25/02/2016 16:00
25/02/2016 16:15
25/02/2016 16:30
25/02/2016 16:45
25/02/2016 17:00
25/02/2016 17:15
25/02/2016 17:30
25/02/2016 17:45
25/02/2016 18:00
25/02/2016 18:15
25/02/2016 18:30
25/02/2016 18:45
25/02/2016 19:00
25/02/2016 19:15
25/02/2016 19:30
25/02/2016 19:45
25/02/2016 20:00
25/02/2016 20:15
25/02/2016 20:30
25/02/2016 20:45
25/02/2016 21:00
25/02/2016 21:15
25/02/2016 21:30
25/02/2016 21:45
25/02/2016 22:00
25/02/2016 22:15
25/02/2016 22:30
25/02/2016 22:45
25/02/2016 23:00
25/02/2016 23:15
25/02/2016 23:30
25/02/2016 23:45
26/02/2016 00:00
26/02/2016 00:15
26/02/2016 00:30
26/02/2016 00:45
26/02/2016 01:00
26/02/2016 01:15
26/02/2016 01:30
26/02/2016 01:45
26/02/2016 02:00
26/02/2016 02:15
26/02/2016 02:30
26/02/2016 02:45
26/02/2016 03:00
26/02/2016 03:15
26/02/2016 03:30
26/02/2016 03:45
26/02/2016 04:00
26/02/2016 04:15
26/02/2016 04:30
26/02/2016 04:45
26/02/2016 05:00
26/02/2016 05:15
26/02/2016 05:30
26/02/2016 05:45
26/02/2016 06:00
26/02/2016 06:15
26/02/2016 06:30
26/02/2016 06:45
26/02/2016 07:00
26/02/2016 07:15
26/02/2016 07:30
26/02/2016 07:45
26/02/2016 08:00
26/02/2016 08:15
26/02/2016 08:30
26/02/2016 08:45
26/02/2016 09:00
26/02/2016 09:15
26/02/2016 09:30
26/02/2016 09:45
26/02/2016 10:00
26/02/2016 10:15
26/02/2016 10:30
26/02/2016 10:45
26/02/2016 11:00
26/02/2016 11:15
26/02/2016 11:30
26/02/2016 11:45
26/02/2016 12:00
26/02/2016 12:15
26/02/2016 12:30
26/02/2016 12:45
26/02/2016 13:00
26/02/2016 13:15
26/02/2016 13:30
26/02/2016 13:45
26/02/2016 14:00
26/02/2016 14:15
26/02/2016 14:30
26/02/2016 14:45
26/02/2016 15:00
26/02/2016 15:15
26/02/2016 15:30
26/02/2016 15:45
26/02/2016 16:00
26/02/2016 16:15
26/02/2016 16:30
26/02/2016 16:45
26/02/2016 17:00
26/02/2016 17:15
26/02/2016 17:30
26/02/2016 17:45
26/02/2016 18:00
26/02/2016 18:15
26/02/2016 18:30
26/02/2016 18:45
26/02/2016 19:00
26/02/2016 19:15
26/02/2016 19:30
26/02/2016 19:45
26/02/2016 20:00
26/02/2016 20:15
26/02/2016 20:30
26/02/2016 20:45
26/02/2016 21:00
26/02/2016 21:15
26/02/2016 21:30
26/02/2016 21:45
26/02/2016 22:00
26/02/2016 22:15
26/02/2016 22:30
26/02/2016 22:45
26/02/2016 23:00
26/02/2016 23:15
26/02/2016 23:30
26/02/2016 23:45
27/02/2016 00:00
27/02/2016 00:15
27/02/2016 00:30
27/02/2016 00:45
27/02/2016 01:00
27/02/2016 01:15
27/02/2016 01:30
27/02/2016 01:45
27/02/2016 02:00
27/02/2016 02:15
27/02/2016 02:30
27/02/2016 02:45
27/02/2016 03:00
27/02/2016 03:15
27/02/2016 03:30
27/02/2016 03:45
27/02/2016 04:00
27/02/2016 04:15
27/02/2016 04:30
27/02/2016 04:45
27/02/2016 05:00
27/02/2016 05:15
27/02/2016 05:30
27/02/2016 05:45
27/02/2016 06:00
27/02/2016 06:15
27/02/2016 06:30
27/02/2016 06:45
27/02/2016 07:00
27/02/2016 07:15
27/02/2016 07:30
27/02/2016 07:45
27/02/2016 08:00
27/02/2016 08:15
27/02/2016 08:30
27/02/2016 08:45
27/02/2016 09:00
27/02/2016 09:15
27/02/2016 09:30
27/02/2016 09:45
27/02/2016 10:00
27/02/2016 10:15
27/02/2016 10:30
27/02/2016 10:45
27/02/2016 11:00
27/02/2016 11:15
27/02/2016 11:30
27/02/2016 11:45
27/02/2016 12:00
27/02/2016 12:15
27/02/2016 12:30
27/02/2016 12:45
27/02/2016 13:00
27/02/2016 13:15
27/02/2016 13:30
27/02/2016 13:45
27/02/2016 14:00
27/02/2016 14:15
27/02/2016 14:30
27/02/2016 14:45
27/02/2016 15:00
27/02/2016 15:15
27/02/2016 15:30
27/02/2016 15:45
27/02/2016 16:00
27/02/2016 16:15
27/02/2016 16:30
27/02/2016 16:45
27/02/2016 17:00
27/02/2016 17:15
27/02/2016 17:30
27/02/2016 17:45
27/02/2016 18:00
27/02/2016 18:15
27/02/2016 18:30
27/02/2016 18:45
27/02/2016 19:00
27/02/2016 19:15
27/02/2016 19:30
27/02/2016 19:45
27/02/2016 20:00
27/02/2016 20:15
27/02/2016 20:30
27/02/2016 20:45
27/02/2016 21:00
27/02/2016 21:15
27/02/2016 21:30
27/02/2016 21:45
27/02/2016 22:00
27/02/2016 22:15
27/02/2016 22:30
27/02/2016 22:45
27/02/2016 23:00
27/02/2016 23:15
27/02/2016 23:30
27/02/2016 23:45
28/02/2016 00:00
28/02/2016 00:15
28/02/2016 00:30
28/02/2016 00:45
28/02/2016 01:00
28/02/2016 01:15
28/02/2016 01:30
28/02/2016 01:45
28/02/2016 02:00
28/02/2016 02:15
28/02/2016 02:30
28/02/2016 02:45
28/02/2016 03:00
28/02/2016 03:15
28/02/2016 03:30
28/02/2016 03:45
28/02/2016 04:00
28/02/2016 04:15
28/02/2016 04:30
28/02/2016 04:45
28/02/2016 05:00
28/02/2016 05:15
28/02/2016 05:30
28/02/2016 05:45
28/02/2016 06:00
28/02/2016 06:15
28/02/2016 06:30
28/02/2016 06:45
28/02/2016 07:00
28/02/2016 07:15
28/02/2016 07:30
28/02/2016 07:45
28/02/2016 08:00
28/02/2016 08:15
28/02/2016 08:30
28/02/2016 08:45
28/02/2016 09:00
28/02/2016 09:15
28/02/2016 09:30
28/02/2016 09:45
28/02/2016 10:00
28/02/2016 10:15
28/02/2016 10:30
28/02/2016 10:45
28/02/2016 11:00
28/02/2016 11:15
28/02/2016 11:30
28/02/2016 11:45
28/02/2016 12:00
28/02/2016 12:15
28/02/2016 12:30
28/02/2016 12:45
28/02/2016 13:00
28/02/2016 13:15
28/02/2016 13:30
28/02/2016 13:45
28/02/2016 14:00
28/02/2016 14:15
28/02/2016 14:30
28/02/2016 14:45
28/02/2016 15:00
28/02/2016 15:15
28/02/2016 15:30
28/02/2016 15:45
28/02/2016 16:00
28/02/2016 16:15
28/02/2016 16:30
28/02/2016 16:45
28/02/2016 17:00
28/02/2016 17:15
28/02/2016 17:30
28/02/2016 17:45
28/02/2016 18:00
28/02/2016 18:15
28/02/2016 18:30
28/02/2016 18:45
28/02/2016 19:00
28/02/2016 19:15
28/02/2016 19:30
28/02/2016 19:45
28/02/2016 20:00
28/02/2016 20:15
28/02/2016 20:30
28/02/2016 20:45
28/02/2016 21:00
28/02/2016 21:15
28/02/2016 21:30
28/02/2016 21:45
28/02/2016 22:00
28/02/2016 22:15
28/02/2016 22:30
28/02/2016 22:45
28/02/2016 23:00
28/02/2016 23:15
28/02/2016 23:30
28/02/2016 23:45
29/02/2016 00:00
29/02/2016 00:15
29/02/2016 00:30
29/02/2016 00:45
29/02/2016 01:00
29/02/2016 01:15
29/02/2016 01:30
29/02/2016 01:45
29/02/2016 02:00
29/02/2016 02:15
29/02/2016 02:30
29/02/2016 02:45
29/02/2016 03:00
29/02/2016 03:15
29/02/2016 03:30
29/02/2016 03:45
29/02/2016 04:00
29/02/2016 04:15
29/02/2016 04:30
29/02/2016 04:45
29/02/2016 05:00
29/02/2016 05:15
29/02/2016 05:30
29/02/2016 05:45
29/02/2016 06:00
29/02/2016 06:15
29/02/2016 06:30
29/02/2016 06:45
29/02/2016 07:00
29/02/2016 07:15
29/02/2016 07:30
29/02/2016 07:45
29/02/2016 08:00
29/02/2016 08:15
29/02/2016 08:30
29/02/2016 08:45
29/02/2016 09:00
29/02/2016 09:15
29/02/2016 09:30
29/02/2016 09:45
29/02/2016 10:00
29/02/2016 10:15
29/02/2016 10:30
29/02/2016 10:45
29/02/2016 11:00
29/02/2016 11:15
29/02/2016 11:30
29/02/2016 11:45
29/02/2016 12:00
29/02/2016 12:15
29/02/2016 12:30
29/02/2016 12:45
29/02/2016 13:00
29/02/2016 13:15
29/02/2016 13:30
29/02/2016 13:45
29/02/2016 14:00
29/02/2016 14:15
29/02/2016 14:30
29/02/2016 14:45
29/02/2016 15:00
29/02/2016 15:15
29/02/2016 15:30
29/02/2016 15:45
29/02/2016 16:00
29/02/2016 16:15
29/02/2016 16:30
29/02/2016 16:45
29/02/2016 17:00
29/02/2016 17:15
29/02/2016 17:30
29/02/2016 17:45
29/02/2016 18:00
29/02/2016 18:15
29/02/2016 18:30
29/02/2016 18:45
29/02/2016 19:00
29/02/2016 19:15
29/02/2016 19:30
29/02/2016 19:45
29/02/2016 20:00
29/02/2016 20:15
29/02/2016 20:30
29/02/2016 20:45
29/02/2016 21:00
29/02/2016 21:15
29/02/2016 21:30
29/02/2016 21:45
29/02/2016 22:00
29/02/2016 22:15
29/02/2016 22:30
29/02/2016 22:45
29/02/2016 23:00
29/02/2016 23:15
29/02/2016 23:30
29/02/2016 23:45
01/03/2016 00:00