## CC.TT.-A
FICHA DE PROYECTOS No GT1-A
UNIDAD DE GENERACIÓN TÉRMICA
FICHA TÉCNICA
CAMPAÑA 2023
Fecha:
1.- | DATOS GENERALES
Nombre de la central
Departamento(s)
Provincia(s)
Distrito(s)
Propietario
Socio Operador
Socio Inversionista
| Ubicación del Proyecto, en coordenadas UTM(*) |  | Coordenas UTM: |  | Este |  | Norte
PSAD 56
(*) Adjuntar el archivo *kmz de Google Earth
| Tipo de Concesión Actual |  |  |  | Fecha de adjudicación de la Concesión Actual |  |  | dd/mm/aaaa
2.- | INFORMACIÓN BÁSICA
| POTENCIAS |  |  |  | COMBUSTIBLE (Marcar con "X" la unidad)
| Potencia Instalada (MW) |  |  |  | Tipo/ Nombre |  | Lista: gas natural, diesel,carbón, otro:___(especificar)
| Potencia Máxima (MW) |  |  |  | Poder Calorífico Inferior (kcal/kg, BTU/MPC, kcal/m3) |  | número decimal | kcal/kg ( ) , BTU/MPC ( ) ó kcal/m3 ( )
| Potencia Mínima (MW) |  |  |  | Poder Calorífico Superior (kcal/kg, BTU/MPC, kcal/m3) (*) |  | número decimal | kcal/kg ( ) , BTU/MPC ( ) ó kcal/m3 ( )
(*) medido a condiciones de : Presión= bar
Temperatura = ºC
COSTOS Y RENDIMIENTOS (2)
Especificar la Unidad
Costo de Combustible (US$/gal, US$/Ton, US$/MMBTU)
Costo de tratamiento del combustible (US$/gal, US$/Ton, US$/MMBTU)
Costo de transporte del combustible (US$/gal, US$/Ton, US$/MMBTU)
Costo Variable No Combustible (US$/MWh)
Costo de Inversión a inicio de operación (US$/kW instalado)
Rendimiento de Planta a condiciones nominales(3) (%)
Cons. Espec. a condiciones nominales(3) (kg/kWh, BTU/kWh)
(2): Costos Estimados
(3): Consumo Específico referido al Poder Calorífico Inferior.
3.- | EQUIPAMIENTO
Unidades Turbo-Generadoras (**)
| Tipo de Motor Térmico |  | Velocidad nom. de rotación (rpm) |  | Potencia al eje Motor Térmico (MW) |  | Número de Motores Térmicos
| Pot. nom. de cada generador (MW) |  | Número de generadores |  | Tensión de generación (kV) |  | Rendimiento de generador (%)
(**) Para una especificación básica adjuntar el esquema de distribución de los componentes de la central.
Adjuntar diagramas unifilares de la central hasta la conexión al SEIN.
Línea de Transmisión de conexión al SEIN
| Tensión (kV) | Longitud (km) |  | N° de ternas |  | Nombre de la Subestación de conexión al SEIN
4.- | NIVEL DE ESTUDIO DEL PROYECTO Y PLAZOS DE CONSTRUCCIÓN
| Estudios del Proyecto(4) |  |  |  | Plazos de Construcción
| Perfil |  |  |  | Fecha de Inicio de Contrucción(5)
| Prefactibilidad |  |  |  | Periodo de Construcción (meses)(6)
| Factibilidad |  |  |  | Fecha Operación Comercial(5)
| Estudio Definitivo |  |  |  | (5): Específicar el año y mes previsto de la fecha solicitada.
EIA
| (4): Indicar si tiene o está en elaboración. |  |  |  | (6): Indicar el periodo en meses para la construcción.
5.- | COMENTARIOS
(Indicar eventos que puedan afectar el cronograma de implementación, y cuanto pueden afectar)
Note on I6: Colocar la fecha en la que se llena esta ficha
Note on E18: Elegir el tipo de referencia de las coordenadas UTM: PSAD 53 o WGS 84

## CC.TT.-B
FICHA DE PROYECTOS No GB1-B
UNIDAD TÉRMICA
FICHA ECONÓMICO FINANCIERA
(US$)
Fecha:
INVERSIONES PREVIAS (1)
Estudio de factibilidad | Investigaciones de campo |  | Gestiones financieras | Diseños y permisos
INVERSIONES EN OBRAS (2)
Obras Civiles | Equipamiento |  | Línea de transmisión | Obras de regulación
GASTOS PROPIOS (3)
Administración | Aduanas |  | Supervisión | Gastos de gestión
OTROS GASTOS (4)
Imprevistos | IGV |  | Uso de agua | Otros
INVERSION TOTAL ( 1+2+3+4 )
INVERSION TOTAL SIN IGV |  |  | INVERSION TOTAL CON IGV
FINANCIAMIENTO
Tipo |  | Estado del financiamiento |  | Porcentaje financiado
CONTRATOS FIRMADOS (Fecha en: mm / aaaa)
Concesión Definitiva | Venta de Energía |  | Ejecución de obra | Contratos financieros
OBSERVACIONES
Note on I8: Colocar la fecha en la que se llena esta ficha

## CC.TT.-C
FICHA DE PROYECTOS No GT1-C
REQUISITOS PARA LAS CENTRALES TERMOELÉCTRICAS
Nota: Con referencia a los requisitos indicados, marcar la respectiva "x" debajo del trimestre del año de ejecución en que se ha cumplido o se prevé cumplir el requisito correspondiente.
Fecha:
Turbinas a Gas en Ciclo Abierto
Requisito | Año 2021 ó antes | 2022
TRIMESTRE
|  | 1 | 2 | 3 | 4
Concesión Definitiva / Autorización de Generación
Concesión Definitiva de Transmisión
Financiamiento comprometido
Posesión legítima del terreno
Contrato de adquisición del equipamiento de generación
Contrato de adquisición del equipamiento de transmisión
Contrato de construcción de obras civiles y montaje
Acuerdo de conexión eléctrica
Inicio de Construcción
Nivel de construcción desde 25%
Nivel de construcción desde 50%
Nivel de construcción 100%
Etapa de pruebas
Puesta en Operación Comercial
Fecha (mes/año) de Puesta en Operación Comercial
Ciclo Combinado (Gas o Diesel) / Planta a Vapor (Residual o Carbón)
Requisito | Año 2021 ó antes | 2022
TRIMESTRE
|  | 1 | 2 | 3 | 4
Concesión Definitiva / Autorización de Generación
Concesión Definitiva de Transmisión
Financiamiento comprometido
Posesión legítima del terreno
Contrato de adquisición del equipamiento de generación
Contrato de adquisición del equipamiento de transmisión
Contrato de construcción de obras civiles y montaje
Acuerdo de conexión eléctrica
Inicio de Construcción
Nivel de construcción desde 25%
Nivel de construcción desde 50%
Nivel de construcción 100%
Etapa de pruebas
Puesta en Operación Comercial
Fecha (mes/año) de Puesta en Operación Comercial
Note on F6: Colocar la fecha en la que se llena esta ficha