## Hoja 1
FICHA DE PROYECTOS No SE1 | [8 empty] | -Fichas de proyecto iguala la T2Ficha Subestaciones de la carpeta Fichas de tranmisión
SUBESTACIONES
CAMPAÑA 2023
Fecha:
1.0 |  | ASPECTOS GENERALES
| 1.1 | Nombre o denominación de la subestación
| 1.2 | Tipo de proyecto (nuevo, ampliación, repotenciación, etc). Explique brevemente.
| 1.3 | Fecha de puesta en servicio
(indicar: mes/año)
| 1.4 | Empresa propietaria
| 1.5 | Ubicación | (*) Adjuntar el archivo *kmz de Google Earth
2.0 |  | SUBESTACIONES
| 2.1 | Sistema de barras (simple barra, doble barra, en anillo, interruptor y medio, etc)
| 2.2 | Diagramas unifilares (adjuntar):
3.0 |  | TRANSFORMADORES DE POTENCIA.
|  | CARACTERISTICAS |  |  |  | Trafo 1 | Trafo 2 | Trafo 3 | Trafo 4 | ...
Denominación
Año de fabricación
Número de Unidades
Tipo: Trifásico o monofásicos (banco)
Tipo: Transformador o Autotransformador
Conexión P-S-T
|  | Tensión lado primario (P) |  |  | kV
|  | Tensión lado secundario (S) |  |  | kV
|  | Tensión lado terciario (T) |  |  | kV
|  | Potencia Nominal lado primario - ONAN |  |  | MVA
|  | Potencia Nominal lado secundario - ONAN |  |  | MVA
|  | Potencia Nominal lado terciario - ONAN |  |  | MVA
|  | Potencia Nominal lado primario - ONAF |  |  | MVA
|  | Potencia Nominal lado secundario - ONAF |  |  | MVA
|  | Potencia Nominal lado terciario - ONAF |  |  | MVA
PRUEBAS
|  | Tensión de cortocircuito P-S (1) |  |  | %
|  | Tensión de cortocircuito P-T (1) |  |  | %
|  | Tensión de cortocircuito S-T (1) |  |  | %
|  | Pérdidas en el cobre P-S (1) |  |  | %
|  | Pérdidas en el cobre P-T (1) |  |  | %
|  | Pérdidas en el cobre S-T (1) |  |  | %
|  | Potencia de Referencia P-S (1) |  |  | MVA
|  | Potencia de Referencia P-T (1) |  |  | MVA
|  | Potencia de Referencia S-T (1) |  |  | MVA
|  | Pérdidas en el fierro |  |  | kW
|  | Corriente de magnetización |  |  | %
N° de taps y % de variación
Lado de ubicación Taps
4.0 |  | EQUIPOS DE COMPENSACIÓN REACTIVA.
CARACTERISTICAS
Denominación
Número de Unidades
Tipo (reactor, capacitor, SVC)
|  | Tensión Nominal |  |  | kV
|  | Potencia Nominal Superior (Capacitor) |  |  | MVAr
|  | Potencia Nominal Inferior (Reactor) |  |  | MVAr
Otros
(1) Las tensiones de cortocircuito (P-S, P-T Y S-T) y las pérdidas en el cobre (P-S, P-T Y S-T) se deben
expresar en base a la respectiva potencia de referencia (P-S, P-T Y S-T)
Note on K5: Colocar la fecha en la que se llena esta ficha

## HOJA1
PRUEBA