## descripción
FORMATO PRM-1: Parámetros de Electroductos |  |  | algun valor corresponde a una lista?
algunos de estos campos son dependientes entre ellos?
ID Campo | Tipo de dato | Descripción | alguna validación adicional a considerar?
ELECTRODUCTO | Alfanumérico | Identificador del electroducto
DESCRIPCIÓN | Alfanumérico | Nombre descriptivo del electroducto
Vn(kV) | Numérico | Tensión nominal (en kV) |  | SPL: aplicará un formato actualizado mas acorde al resto
TIPO | Alfanumérico | Tipo (p.e. AAAC, ACAR, XLPE, ..)
SECCIÓN(mm2) | Numérico | Sección nominal (en mm2)
CTR(1/°C) | Numérico | Coeficiente Térmico de Resistividad (en 1/°C)
R(Ohm/km) | Numérico | Resistencia de secuencia positiva a 20°C (en Ohm/km)
X(Ohm/km) | Numérico | Reactancia de secuencia positiva (en Ohm/km)
B(uS/km) | Numérico | Suceptancia de secuencia positiva (en uS/km)
Ro(Ohm/km) | Numérico | Resistencia de secuencia cero (en Ohm/km)
Xo(Ohm/km) | Numérico | Reactancia de secuencia cero (en Ohm/km)
Bo(uS/km) | Numérico | Suceptancia de secuencia cero (en uS/km)
Capacidad(A) | Numérico | Intensidad de Corriente Nominal (en A)
TMxOp(°C) | Numérico | Temperatura Máxima de Operación (en °C)
FORMATO PRM-2: Parámetros de Transformadores
ID Campo | Tipo de dato | Descripción
TRANSFORMADOR | Alfanumérico | Identificador del transformador
TIPO | Alfanumérico | T (si es transformador); A (si es autotransformador)
FASES | Entero | 1 (si es monofásico); 3 (si es trifásico)
N°DVN | Entero | Número de devanados
Vn(p) | Numérico | Tensión nominal del primario (en kV)
Vn(s) | Numérico | Tensión nominal del secundario (en kV)
Vn(t) | Numérico | Tensión nominal del terciario (en kV)
Pn(p) | Numérico | Potencia nominal del primario (en MVA)
Pn(s) | Numérico | Potencia nominal del secundario (en MVA)
Pn(t) | Numérico | Potencia nominal del terciario (en MVA)
Tcc(p-s) | Numérico | Tensión de cortocircuito p-s (en p.u.) [*]
Tcc(s-t) | Numérico | Tensión de cortocircuito s-t (en p.u.) [*]
Tcc(t-p) | Numérico | Tensión de cortocircuito t-p (en p.u.) [*]
Pcu(p-s) | Numérico | Pérdida en el cobre p-s (en kW)
Pcu(s-t) | Numérico | Pérdida en el cobre s-t (en kW)
Pcu(t-p) | Numérico | Pérdida en el cobre t-p (en kW)
Pfe | Numérico | Pérdida en el hierro (en kW)
I(vacio) | Numérico | Corriente de magnetización (en p.u.)
GrpCnx | Alfanumérico | Grupo de Conexión
Tap(tipo) | Alfanumérico | Tipo de Cambiador de Tomas: Fijo o Automático
Tap(lado) | Alfanumérico | Lado de ubicación del Cambiador de Tomas: Primario, Secundario o Terciario
Tap(dV) | Numérico | Paso de variación del tap (en p.u.)
Tap(min) | Entero | Posición mínima del tap (p.e. -10)
Tap(cnt) | Entero | Posición central del tap (p.e. 0)
Tap(max) | Entero | Posición máxima del tap (p.e. 10)
p-s : primario-secundario
s-t: secundario-terciario
t-p: terciario-primario
[*] Las tensiones de cortocircuito están referidas al mínimo de las potencias nominales de los devanados en prueba
FORMATO RED-1: Sistema Eléctrico - Barras
ID Campo | Tipo de dato | Descripción
BARRA | Alfanumérico | Identificador o nombre de la barra
Vn(kV) | Numérico | Tensión nominal (en kV)
Vo(pu) | Numérico | Tensión de operación (en p.u.) [*]
Tipo | Alfanumérico | PQ (si es barra de carga); PV (si en barra de control de tensión)
[*] En el caso que la barra sea del tipo PV
FORMATO RED-2: Sistema Eléctrico - Líneas de Transmisión
ID Campo | Tipo de dato | Descripción
LÍNEA | Alfanumérico | Identificador o nombre de la línea
BARRA[E] | Alfanumérico | Barra de envío
BARRA[R] | Alfanumérico | Barra de recepción
N°TERNAS | Entero | Número de ternas
TRAMO | Entero | Tramo # (1 en adelante)
ELECTRODUCTO | Alfanumérico | Identificador del electroducto definido en la ficha PRM-1
LONG(km) | Numérico | Longitud de la línea (en km)
FORMATO RED-3: Sistema Eléctrico - Transformadores de Potencia
ID Campo | Tipo de dato | Descripción
IDCIRCUITO | Alfanumérico | Identificador del circuito donde se ubica el transformador
BARRA[P] | Alfanumérico | Barra de conexión al primario
BARRA[S] | Alfanumérico | Barra de conexión al secundario
BARRA[T] | Alfanumérico | Barra de conexión al terciario
CDGTRAFO | Alfanumérico | Identificador del transformador definido en la ficha PRM-2
OPR(TAP) | Alfanumérico | Operación del Cambiador de Tomas (Fijo o Automático)
POS(TAP) | Entero | Posición actual del tap
FORMATO RED-4: Sistema Eléctrico - Compensadores en derivación
ID Campo | Tipo de dato | Descripción
IDCMP | Alfanumérico | Identificador del circuito donde se ubica el compensador
BARRA | Alfanumérico | Barra de conexión
Tipo | Alfanumérico | IND (si es inductivo); CAP (si es capacitivo)
Vn(kV) | Numérico | Tensión nominal del compensador (en kV)
Cap(Mvar) | Numérico | Potencia nominal total del compensador (en MVar)
N°Pasos | Entero | Número de pasos
PasoAct | Entero | Paso de operación actual
FORMATO RED-5: Sistema Eléctrico - Generación Distribuida
ID Campo | Tipo de dato | Descripción
CIAGEN | Alfanumérico | Nombre o Razón Social de compañía generadora
IDGEN | Alfanumérico | Identificador del circuito donde se ubica el generador
BARRA | Alfanumérico | Barra de conexión
Pd(MW) | Numérico | Potencia despachada (en MW)
Pn(MW) | Numérico | Potencia nominal (en MW)
Qn(min) | Numérico | Potencia reactiva mínima (en MVar)
Qn(max) | Numérico | Potencia reactiva máxima (en MVar)

## PRM-1
ELECTRODUCTO | DESCRIPCIÓN | Vn(kV) | TIPO | SECCIÓN(mm2) | CTR(1/°C) | R(Ohm/km) | X(Ohm/km) | B(uS/km) | Ro(Ohm/km) | Xo(Ohm/km) | Bo(uS/km) | Capacidad(A) | TMxOp(°C)
1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2 | 2.12345 | 2.1235 | 2.12345 | 2.1235 | 2.1235 | 2.1235 | 2.1235 | 2.1235 | 2.1235 | 2.1235 | 2.1235 | 2.1235 | 2.1235
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51
52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58
59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66
67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71
72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77
78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78
79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81
82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82
83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83
84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86
87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87
88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88
89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92
93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93
94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## PRM-2
TRANSFORMADOR | TIPO | FASES | N°DVN | Vn(p) | Vn(s) | Vn(t) | Pn(p) | Pn(s) | Pn(t) | Tcc(p-s) | Tcc(s-t) | Tcc(t-p) | Pcu(p-s) | Pcu(s-t) | Pcu(t-p) | Pfe | I(vacio) | GrpCnx | Tap(tipo) | Tap(lado) | Tap(dV) | Tap(min) | Tap(cnt) | Tap(max)
11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51
52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58
59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66
67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71
72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77
78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78
79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81
82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82
83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83
84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86
87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87
88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88
89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92
93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93
94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101
102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103
104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105
106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106
107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107
108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111
112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112
113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113
114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114
115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116
117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117
118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118
119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121
122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122
123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123
124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124
125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126
127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127
128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128
129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129
130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131
132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132
133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133
134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134
135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135
136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136
137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137
138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139
140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141
142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143
144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145
146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146
147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147
148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148
149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150

## RED-1
BARRA | Vn(kV) | Vo(pu) | Tipo
1 | 2 | 3 | 4
2 | 2 | 2 | 2.12345
3 | 3 | 3 | 3
4 | 4 | 4 | 4
5 | 5 | 5 | 5
6 | 6 | 6 | 6
7 | 7 | 7 | 7
8 | 8 | 8 | 8
9 | 9 | 9 | 9
10 | 10 | 10 | 10
11 | 11 | 11 | 11
12 | 12 | 12 | 12
13 | 13 | 13 | 13
14 | 14 | 14 | 14
15 | 15 | 15 | 15
16 | 16 | 16 | 16
17 | 17 | 17 | 17
18 | 18 | 18 | 18
19 | 19 | 19 | 19
20 | 20 | 20 | 20
21 | 21 | 21 | 21
22 | 22 | 22 | 22
23 | 23 | 23 | 23
24 | 24 | 24 | 24
25 | 25 | 25 | 25
26 | 26 | 26 | 26
27 | 27 | 27 | 27
28 | 28 | 28 | 28
29 | 29 | 29 | 29
30 | 30 | 30 | 30
31 | 31 | 31 | 31
32 | 32 | 32 | 32
33 | 33 | 33 | 33
34 | 34 | 34 | 34
35 | 35 | 35 | 35
36 | 36 | 36 | 36
37 | 37 | 37 | 37
38 | 38 | 38 | 38
39 | 39 | 39 | 39
40 | 40 | 40 | 40
41 | 41 | 41 | 41
42 | 42 | 42 | 42
43 | 43 | 43 | 43
44 | 44 | 44 | 44
45 | 45 | 45 | 45
46 | 46 | 46 | 46
47 | 47 | 47 | 47
48 | 48 | 48 | 48
49 | 49 | 49 | 49
50 | 50 | 50 | 50
51 | 51 | 51 | 51
52 | 52 | 52 | 52
53 | 53 | 53 | 53
54 | 54 | 54 | 54
55 | 55 | 55 | 55
56 | 56 | 56 | 56
57 | 57 | 57 | 57
58 | 58 | 58 | 58
59 | 59 | 59 | 59
60 | 60 | 60 | 60
61 | 61 | 61 | 61
62 | 62 | 62 | 62
63 | 63 | 63 | 63
64 | 64 | 64 | 64
65 | 65 | 65 | 65
66 | 66 | 66 | 66
67 | 67 | 67 | 67
68 | 68 | 68 | 68
69 | 69 | 69 | 69
70 | 70 | 70 | 70
71 | 71 | 71 | 71
72 | 72 | 72 | 72
73 | 73 | 73 | 73
74 | 74 | 74 | 74
75 | 75 | 75 | 75
76 | 76 | 76 | 76
77 | 77 | 77 | 77
78 | 78 | 78 | 78
79 | 79 | 79 | 79
80 | 80 | 80 | 80
81 | 81 | 81 | 81
82 | 82 | 82 | 82
83 | 83 | 83 | 83
84 | 84 | 84 | 84
85 | 85 | 85 | 85
86 | 86 | 86 | 86
87 | 87 | 87 | 87
88 | 88 | 88 | 88
89 | 89 | 89 | 89
90 | 90 | 90 | 90
91 | 91 | 91 | 91
92 | 92 | 92 | 92
93 | 93 | 93 | 93
94 | 94 | 94 | 94
95 | 95 | 95 | 95
96 | 96 | 96 | 96
97 | 97 | 97 | 97
98 | 98 | 98 | 98
99 | 99 | 99 | 99
100 | 100 | 100 | 100

## RED-2
LÍNEA | BARRA[E] | BARRA[R] | N°TERNAS | TRAMO | ELECTRODUCTO | LONG(km)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 | 2.12345 | 2.12345 | 2 | 3 | 2.12345 | 2.1235
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51
52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58
59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66
67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71
72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77
78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78
79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81
82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82
83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83
84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86
87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87
88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88
89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92
93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93
94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## RED-3
IDCIRCUITO | BARRA[P] | BARRA[S] | BARRA[T] | CDGTRAFO | OPR(TAP) | POS(TAP)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 | 2.12345 | 2.12345 | 2.12345 | 2.12345 | 2.12345 | 2
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51
52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58
59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66
67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71
72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77
78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78
79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81
82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82
83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83
84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86
87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87
88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88
89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92
93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93
94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## RED-4
IDCMP | BARRA | Tipo | Vn(kV) | Cap(Mvar) | N°Pasos | PasoAct
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 | 2.12345 | 2.12345 | 2.1235 | 2.1235 | 2 | 2
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51
52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58
59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66
67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71
72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77
78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78
79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81
82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82
83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83
84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86
87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87
88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88
89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92
93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93
94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## RED-5
CIAGEN | IDGEN | BARRA | Pd(MW) | Pn(MW) | Qn(min) | Qn(max)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 | 2.12345 | 2.12345 | 2.1235 | 2.1235 | 2.1235 | 2.1235
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51
52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58
59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66
67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71
72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77
78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78
79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81
82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82
83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83
84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86
87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87
88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88
89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92
93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93
94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100