## descripción (hidden)
FORMATO PRM-1: Parámetros de Electroductos |  |  | algun valor corresponde a una lista?
algunos de estos campos son dependientes entre ellos?
ID Campo | Tipo de dato | Descripción | alguna validación adicional a considerar?
ELECTRODUCTO | Alfanumérico | Identificador del electroducto
DESCRIPCIÓN | Alfanumérico | Nombre descriptivo del electroducto
Vn(kV) | Numérico | Tensión nominal (en kV) |  | SPL: aplicará un formato actualizado mas acorde al resto
TIPO | Alfanumérico | Tipo (p.e. AAAC, ACAR, XLPE, ..)
SECCIÓN(mm2) | Numérico | Sección nominal (en mm2)
CTR(1/°C) | Numérico | Coeficiente Térmico de Resistividad (en 1/°C)
R(Ohm/km) | Numérico | Resistencia de secuencia positiva a 20°C (en Ohm/km)
X(Ohm/km) | Numérico | Reactancia de secuencia positiva (en Ohm/km)
B(uS/km) | Numérico | Suceptancia de secuencia positiva (en uS/km)
Ro(Ohm/km) | Numérico | Resistencia de secuencia cero (en Ohm/km)
Xo(Ohm/km) | Numérico | Reactancia de secuencia cero (en Ohm/km)
Bo(uS/km) | Numérico | Suceptancia de secuencia cero (en uS/km)
Capacidad(A) | Numérico | Intensidad de Corriente Nominal (en A)
TMxOp(°C) | Numérico | Temperatura Máxima de Operación (en °C)
FORMATO PRM-2: Parámetros de Transformadores
ID Campo | Tipo de dato | Descripción
TRANSFORMADOR | Alfanumérico | Identificador del transformador
TIPO | Alfanumérico | T (si es transformador); A (si es autotransformador)
FASES | Entero | 1 (si es monofásico); 3 (si es trifásico)
N°DVN | Entero | Número de devanados
Vn(p) | Numérico | Tensión nominal del primario (en kV)
Vn(s) | Numérico | Tensión nominal del secundario (en kV)
Vn(t) | Numérico | Tensión nominal del terciario (en kV)
Pn(p) | Numérico | Potencia nominal del primario (en MVA)
Pn(s) | Numérico | Potencia nominal del secundario (en MVA)
Pn(t) | Numérico | Potencia nominal del terciario (en MVA)
Tcc(p-s) | Numérico | Tensión de cortocircuito p-s (en p.u.) [*]
Tcc(s-t) | Numérico | Tensión de cortocircuito s-t (en p.u.) [*]
Tcc(t-p) | Numérico | Tensión de cortocircuito t-p (en p.u.) [*]
Pcu(p-s) | Numérico | Pérdida en el cobre p-s (en kW)
Pcu(s-t) | Numérico | Pérdida en el cobre s-t (en kW)
Pcu(t-p) | Numérico | Pérdida en el cobre t-p (en kW)
Pfe | Numérico | Pérdida en el hierro (en kW)
I(vacio) | Numérico | Corriente de magnetización (en p.u.)
GrpCnx | Alfanumérico | Grupo de Conexión
Tap(tipo) | Alfanumérico | Tipo de Cambiador de Tomas: Fijo o Automático
Tap(lado) | Alfanumérico | Lado de ubicación del Cambiador de Tomas: Primario, Secundario o Terciario
Tap(dV) | Numérico | Paso de variación del tap (en p.u.)
Tap(min) | Entero | Posición mínima del tap (p.e. -10)
Tap(cnt) | Entero | Posición central del tap (p.e. 0)
Tap(max) | Entero | Posición máxima del tap (p.e. 10)
p-s : primario-secundario
s-t: secundario-terciario
t-p: terciario-primario
[*] Las tensiones de cortocircuito están referidas al mínimo de las potencias nominales de los devanados en prueba
FORMATO RED-1: Sistema Eléctrico - Barras
ID Campo | Tipo de dato | Descripción
BARRA | Alfanumérico | Identificador o nombre de la barra
Vn(kV) | Numérico | Tensión nominal (en kV)
Vo(pu) | Numérico | Tensión de operación (en p.u.) [*]
Tipo | Alfanumérico | PQ (si es barra de carga); PV (si en barra de control de tensión)
[*] En el caso que la barra sea del tipo PV
FORMATO RED-2: Sistema Eléctrico - Líneas de Transmisión
ID Campo | Tipo de dato | Descripción
LÍNEA | Alfanumérico | Identificador o nombre de la línea
BARRA[E] | Alfanumérico | Barra de envío
BARRA[R] | Alfanumérico | Barra de recepción
N°TERNAS | Entero | Número de ternas
TRAMO | Entero | Tramo # (1 en adelante)
ELECTRODUCTO | Alfanumérico | Identificador del electroducto definido en la ficha PRM-1
LONG(km) | Numérico | Longitud de la línea (en km)
FORMATO RED-3: Sistema Eléctrico - Transformadores de Potencia
ID Campo | Tipo de dato | Descripción
IDCIRCUITO | Alfanumérico | Identificador del circuito donde se ubica el transformador
BARRA[P] | Alfanumérico | Barra de conexión al primario
BARRA[S] | Alfanumérico | Barra de conexión al secundario
BARRA[T] | Alfanumérico | Barra de conexión al terciario
CDGTRAFO | Alfanumérico | Identificador del transformador definido en la ficha PRM-2
OPR(TAP) | Alfanumérico | Operación del Cambiador de Tomas (Fijo o Automático)
POS(TAP) | Entero | Posición actual del tap
FORMATO RED-4: Sistema Eléctrico - Compensadores en derivación
ID Campo | Tipo de dato | Descripción
IDCMP | Alfanumérico | Identificador del circuito donde se ubica el compensador
BARRA | Alfanumérico | Barra de conexión
Tipo | Alfanumérico | IND (si es inductivo); CAP (si es capacitivo)
Vn(kV) | Numérico | Tensión nominal del compensador (en kV)
Cap(Mvar) | Numérico | Potencia nominal total del compensador (en MVar)
N°Pasos | Entero | Número de pasos
PasoAct | Entero | Paso de operación actual
FORMATO RED-5: Sistema Eléctrico - Generación Distribuida
ID Campo | Tipo de dato | Descripción
CIAGEN | Alfanumérico | Nombre o Razón Social de compañía generadora
IDGEN | Alfanumérico | Identificador del circuito donde se ubica el generador
BARRA | Alfanumérico | Barra de conexión
Pd(MW) | Numérico | Potencia despachada (en MW)
Pn(MW) | Numérico | Potencia nominal (en MW)
Qn(min) | Numérico | Potencia reactiva mínima (en MVar)
Qn(max) | Numérico | Potencia reactiva máxima (en MVar)

## PRM-1
AD | EMPRESA | ELECTRODUCTO | DESCRIPCIÓN | Vn(kV) | TIPO | SECCIÓN(mm2) | CTR(1/°C) | R(Ohm/km) | X(Ohm/km) | B(uS/km) | Ro(Ohm/km) | Xo(Ohm/km) | Bo(uS/km) | Capacidad(A) | TMxOp(°C)

## PRM-2
AD | EMPRESA | TRANSFORMADOR | TIPO | FASES | N°DVN | Vn(p) | Vn(s) | Vn(t) | Pn(p) | Pn(s) | Pn(t) | Tcc(p-s) | Tcc(s-t) | Tcc(t-p) | Pcu(p-s) | Pcu(s-t) | Pcu(t-p) | Pfe | I(vacio) | GrpCnx | Tap(tipo) | Tap(lado) | Tap(dV) | Tap(min) | Tap(cnt) | Tap(max)

## RED-1
AD | EMPRESA | BARRA | Vn(kV) | Vo(pu) | Tipo

## RED-2
AD | EMPRESA | LÍNEA | BARRA[E] | BARRA[R] | N°TERNAS | TRAMO | ELECTRODUCTO | LONG(km)

## RED-3
AD | EMPRESA | IDCIRCUITO | BARRA[P] | BARRA[S] | BARRA[T] | CDGTRAFO | OPR(TAP) | POS(TAP)

## RED-4
AD | EMPRESA | IDCMP | BARRA | Tipo | Vn(kV) | Cap(Mvar) | N°Pasos | PasoAct

## RED-5
AD | EMPRESA | CIAGEN | IDGEN | BARRA | Pd(MW) | Pn(MW) | Qn(min) | Qn(max)