## PRINCIP_CAUDALES
domingo, 26 de Marzo del 2023
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
HORA | ELECTROPERU |  |  |  | EGASA |  |  | EGESUR | ENGIE |  |  |  |  | EGEMSA |  | SAN GABAN |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | ENEL GENERACION PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A
| Caudal estación Chulec | Caudal estación Stuart | Caudal total río Mantaro | Caudal natural estimado de ingreso al Reservorio Tablachaca | Caudal descargado |  | Caudal turbinado | Caudal natural estimado de ingreso Lago Aricota | Caudal Total Río Huachón (Entrada a Uchuhuerta) | Caudal Total Río Paucartambo (Entrada a Huallamayo) | Caudal Ecológico Huallamayo | Caudal total de ingreso |  | Caudal Ecológico Machupicchu | Caudal Total Machupicchu | Caudal natural estimado de ingreso a toma San Gabán | Caudal total de ingreso a presa San Gabán | Caudal total de ingreso | EMBALSE PAUCARCOCHA CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | Caudal descargado | Caudal natural estimado de Ingreso a Capillucas | Caudal ecológico Capillucas | CH EL PLATANAL CAUDAL TURBINADO | Caudal total de ingreso al embalse capillucas | Caudal natural estimado de ingreso a toma tarma | Caudal natural estimado de ingreso al reservorio tulumayo | Caudal total de ingreso al embalse Chaglla | Caudal natural estimado de ingreso a presa sheque | Caudal total de ingreso a presa sheque | Caudal de aporte de presa huinco | Caudal natural estimado de ingreso a toma tamboraque | Caudal total de ingreso a la toma tamboraque | Aporte natural estimado entre Embalse Cerro del Aguila y Tablachaca | Caudal total de ingreso al embalse cerro del águila | Caudal natural estimado del río santa | C.H. CAÑON DEL PATO CAUDAL TURBINADO | Caudal natural de ingreso a Reservorio Cirato | Caudal de entrada - Reservorio San Diego | Caudal total de ingreso | Caudal natural estimado de ingreso a embalse malpaso | Caudal total de ingreso a embalse malpaso | Caudal total de ingreso | Caudal natural estimado de ingreso al Lago Junín reportado por STATKRAFT | Caudal natural estimado entre Huallamayo-Toma Yuncan | Caudal natural estimado de ingreso a la Toma Manto | Caudal afluente río Huachon (Toma Uchuhuerta) | Caudal afluente rio Paucartambo (embalse Huallamayo) | Caudal total de ingreso al embalse Checras
| m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 65.74 | 90.14 | 420.73 | 359.83 | 8.95 | 9.49 | 7.28 | 7.691 | 3.05 | 44 | 15.312 | 0 | 0 | -- | -- | 79.26 | 79.26 | 8.46 | 7 | 38 | 90 | 0 | 37.7 | 100 | 47.7 | 200 | 273.277 | 17 | 17 | 6.1 | 23.5 | 23.5 | 144.62 | 563.22 | 162.18 | 58.258 | 68.71 | 0 | -- | -- | -- | 12.817 | -- | 16.3239 | 0 | 58.876 | 19.799 | 41.999
00:30 | 65.74 | 90.14 | 420.73 | 359.83 | 8.95 | 9.49 | 7.28 | 7.691 | 3.05 | 44 | 15.312 | 0 | 0 | -- | -- | 79.26 | 79.26 | 8.46 | 7 | 38 | 90 | 0 | 37.7 | 100 | 47.7 | 200 | 273.277 | 17 | 17 | 6.1 | 23.5 | 23.5 | 144.62 | 563.22 | 162.18 | 58.258 | 68.71 | 0 | -- | -- | -- | 12.817 | -- | 16.3239 | 0 | 58.876 | 19.799 | 41.999
01:00 | 57.16 | 96.59 | 418.61 | 359.83 | 8.73 | 9.33 | 7.07 | 7.691 | 3.74 | 36.5 | 4.81 | 0 | 0 | -- | -- | 76.47 | 76.47 | 8.42 | 7 | 38 | 90 | 0 | 38.7 | 100 | 46.6 | 200 | 311.001 | 17 | 17 | 5.95 | 23.5 | 23.5 | 144.62 | 563.22 | 167.27 | 58.42 | 64.73 | 0 | -- | -- | -- | 12.311 | -- | 16.2119 | 0 | 58.876 | 19.259 | 41.533
01:30 | 57.16 | 96.59 | 418.61 | 359.83 | 8.73 | 9.33 | 7.07 | 7.691 | 3.74 | 36.5 | 4.81 | 0 | 0 | -- | -- | 76.47 | 76.47 | 8.42 | 7 | 38 | 90 | 0 | 38.7 | 100 | 46.6 | 200 | 311.001 | 17 | 17 | 5.95 | 23.5 | 23.5 | 144.62 | 563.22 | 167.27 | 58.42 | 64.73 | 0 | -- | -- | -- | 12.311 | -- | 16.2119 | 0 | 58.876 | 19.259 | 41.533
02:00 | 49.92 | 101.37 | 408.13 | 359.83 | 8.73 | 9.39 | 6.89 | 7.691 | 5.7 | 32.5 | 0.43 | 0 | 0 | -- | -- | 73.54 | 73.54 | 8.38 | 7 | 38 | 90 | 0 | 40.6 | 100 | 44.4 | 180 | 302.624 | 16.5 | 16.5 | 6 | 23.5 | 23.5 | 150.49 | 558.59 | 184.73 | 57.907 | 63.09 | 0 | -- | -- | -- | 12.033 | -- | 16.1031 | 0 | 58.876 | 18.735 | 41.217
02:30 | 49.92 | 101.37 | 408.13 | 359.83 | 8.73 | 9.39 | 6.89 | 7.691 | 5.7 | 32.5 | 0.43 | 0 | 0 | -- | -- | 73.54 | 73.54 | 8.38 | 7 | 38 | 90 | 0 | 40.6 | 100 | 44.4 | 180 | 302.624 | 16.5 | 16.5 | 6 | 23.5 | 23.5 | 150.49 | 558.59 | 184.73 | 57.907 | 63.09 | 0 | -- | -- | -- | 12.033 | -- | 16.1031 | 0 | 58.876 | 18.735 | 41.217
03:00 | 57.84 | 96.59 | 393.71 | 359.83 | 8.45 | 9.42 | 7.58 | 7.691 | 4.88 | 30 | 0.45 | 0 | 0 | -- | -- | 71.64 | 71.64 | 8.37 | 7 | 38 | 90 | 0 | 36.1 | 100 | 44.4 | 180 | 297.019 | 16.5 | 16.5 | 6.12 | 23.5 | 23.5 | 164.32 | 558.02 | 220.22 | 62.475 | 61.69 | 0 | -- | -- | -- | 11.719 | -- | 16.0197 | 0 | 58.876 | 18.333 | 40.96
03:30 | 57.84 | 96.59 | 393.71 | 359.83 | 8.45 | 9.42 | 7.58 | 7.691 | 4.88 | 30 | 0.45 | 0 | 0 | -- | -- | 71.64 | 71.64 | 8.37 | 7 | 38 | 90 | 0 | 36.1 | 100 | 44.4 | 180 | 297.019 | 16.5 | 16.5 | 6.12 | 23.5 | 23.5 | 164.32 | 558.02 | 220.22 | 62.475 | 61.69 | 0 | -- | -- | -- | 11.719 | -- | 16.0197 | 0 | 58.876 | 18.333 | 40.96
04:00 | 58.53 | 94.72 | 379.59 | 359.83 | 8.48 | 9.46 | 7.66 | 7.691 | 4.49 | 30 | 0.46 | 0 | 0 | -- | -- | 74.21 | 74.21 | 8.31 | 7 | 38 | 90 | 0 | 34.8 | 100 | 43.3 | 170 | 279.626 | 16.5 | 16.5 | 5.57 | 23.5 | 23.5 | 190.88 | 570.48 | 215.19 | 55.375 | 55.5 | 0 | -- | -- | -- | 11.542 | -- | 15.9662 | 0 | 58.876 | 18.075 | 40.904
04:30 | 58.53 | 94.72 | 379.59 | 359.83 | 8.48 | 9.46 | 7.66 | 7.691 | 4.49 | 30 | 0.46 | 0 | 0 | -- | -- | 74.21 | 74.21 | 8.31 | 7 | 38 | 90 | 0 | 34.8 | 100 | 43.3 | 170 | 279.626 | 16.5 | 16.5 | 5.57 | 23.5 | 23.5 | 190.88 | 570.48 | 215.19 | 55.375 | 55.5 | 0 | -- | -- | -- | 11.542 | -- | 15.9662 | 0 | 58.876 | 18.075 | 40.904
05:00 | 55.12 | 97.53 | 373.63 | 359.83 | 8.52 | 9.46 | 7.66 | 7.691 | 4.11 | 30 | 0.48 | 0 | 0 | -- | -- | 72.72 | 72.72 | 8.21 | 7 | 38 | 90 | 0 | 39.6 | 100 | 41 | 170 | 274.084 | 16.5 | 16.5 | 5.97 | 23.5 | 23.5 | 210.19 | 583.79 | 205.43 | 58.013 | 54.72 | 0 | 97.7883 | -- | -- | 11.33 | -- | 15.9475 | 0 | 58.876 | 17.985 | 41.308
05:30 | 55.12 | 97.53 | 373.63 | 359.83 | 8.52 | 9.46 | 7.66 | 7.691 | 4.11 | 30 | 0.48 | 0 | 0 | -- | -- | 72.72 | 72.72 | 8.21 | 7 | 38 | 90 | 0 | 39.6 | 100 | 41 | 170 | 274.084 | 16.5 | 16.5 | 5.97 | 23.5 | 23.5 | 210.19 | 583.79 | 205.43 | 58.013 | 54.72 | 0 | 97.7883 | -- | -- | 11.33 | -- | 15.9475 | 0 | 58.876 | 17.985 | 41.308
06:00 | 51.84 | 102.34 | 365.77 | 359.83 | 8.43 | 9.53 | 7.6 | 7.691 | 4.11 | 30 | 0.48 | 0 | 0 | 1.07 | 232.47 | 72.38 | 72.38 | 8.16 | 7 | 38 | 90 | 0 | 40.9 | 100 | 41 | 155 | 270.023 | 16.5 | 16.5 | 6.12 | 23.5 | 23.5 | 227.39 | 593.19 | 198.62 | 66.492 | 51.4 | 0 | -- | -- | -- | 11.188 | -- | 15.9903 | 0 | 58.876 | 18.191 | 41.42
06:30 | 51.84 | 102.34 | 365.77 | 359.83 | 8.43 | 9.53 | 7.6 | 7.691 | 4.11 | 30 | 0.48 | 0 | 0 | 1.07 | 232.47 | 72.38 | 72.38 | 8.16 | 7 | 38 | 90 | 0 | 40.9 | 100 | 41 | 155 | 270.023 | 16.5 | 16.5 | 6.12 | 23.5 | 23.5 | 227.39 | 593.19 | 198.62 | 66.492 | 51.4 | 0 | -- | -- | -- | 11.188 | -- | 15.9903 | 0 | 58.876 | 18.191 | 41.42
07:00 | 54.46 | 100.4 | 361.88 | 359.83 | 8.64 | 9.31 | 5.17 | 7.691 | 3.74 | 30 | 6.16 | 0 | 0 | -- | -- | 71.8 | 71.8 | 8.12 | 7 | 38 | 90 | 0 | 36.1 | 100 | 40 | 155 | 259.76 | 11.2 | 11.2 | 5.65 | 23.5 | 23.5 | 235.92 | 597.82 | 193.31 | 64.377 | 48.5 | 0 | -- | -- | 52 | 11.096 | -- | 16.0036 | 0 | 58.876 | 18.255 | 41.42
07:30 | 54.46 | 100.4 | 361.88 | 359.83 | 8.64 | 9.31 | 5.17 | 7.691 | 3.74 | 30 | 6.16 | 0 | 0 | -- | -- | 71.8 | 71.8 | 8.12 | 7 | 38 | 90 | 0 | 36.1 | 100 | 40 | 155 | 259.76 | 11.2 | 11.2 | 5.65 | 23.5 | 23.5 | 235.92 | 597.82 | 193.31 | 64.377 | 48.5 | 0 | -- | -- | 52 | 11.096 | -- | 16.0036 | 0 | 58.876 | 18.255 | 41.42
08:00 | 62.07 | 94.72 | 359.94 | 359.83 | 8.69 | 9.35 | 5.12 | 7.691 | 3.39 | 31 | 6.17 | 0 | 0 | -- | -- | 72.48 | 72.48 | 7.81 | 7 | 38 | 90 | 0 | 26.1 | 100 | 40 | 150 | 259.762 | 11.2 | 11.2 | 5.99 | 23.5 | 23.5 | 216.76 | 576.66 | 183.68 | 65.007 | 48.08 | 0 | -- | -- | -- | 11.091 | -- | 15.9662 | 0 | 58.876 | 18.075 | 41.42
08:30 | 62.07 | 94.72 | 359.94 | 359.83 | 8.69 | 9.35 | 5.12 | 7.691 | 3.39 | 31 | 6.17 | 0 | 0 | -- | -- | 72.48 | 72.48 | 7.81 | 7 | 38 | 90 | 0 | 26.1 | 100 | 40 | 150 | 259.762 | 11.2 | 11.2 | 5.99 | 23.5 | 23.5 | 216.76 | 576.66 | 183.68 | 65.007 | 48.08 | 0 | -- | -- | -- | 11.091 | -- | 15.9662 | 0 | 58.876 | 18.075 | 41.42
09:00 | 62.07 | 87.47 | 361.88 | 359.83 | 8.6 | 9.47 | 5.24 | 7.691 | 3.39 | 30 | 6.14 | 0 | 0 | -- | -- | 73.64 | 73.64 | 7.69 | 7 | 38 | 90 | 0 | 36.5 | 100 | 40 | 153 | 256.224 | 11.2 | 11.2 | 7.26 | 23.5 | 23.5 | 214.34 | 576.24 | 173.27 | 65.839 | 54.93 | 0 | -- | -- | -- | 10.888 | -- | 15.7712 | 0 | 58.876 | 17.135 | 41.556
09:30 | 62.07 | 87.47 | 361.88 | 359.83 | 8.6 | 9.47 | 5.24 | 7.691 | 3.39 | 30 | 6.14 | 0 | 0 | -- | -- | 73.64 | 73.64 | 7.69 | 7 | 38 | 90 | 0 | 36.5 | 100 | 40 | 153 | 256.224 | 11.2 | 11.2 | 7.26 | 23.5 | 23.5 | 214.34 | 576.24 | 173.27 | 65.839 | 54.93 | 0 | -- | -- | -- | 10.888 | -- | 15.7712 | 0 | 58.876 | 17.135 | 41.556
10:00 | 55.12 | 88.35 | 365.77 | 359.83 | 14.96 | 9.44 | 22.82 | 7.691 | 3.05 | 30 | 6.11 | 0 | 0 | -- | -- | 70.56 | 70.56 | 7.51 | 7 | 38 | 88 | 0 | 39.3 | 98 | 40 | 150 | 246.305 | 10.7 | 10.7 | 7.09 | 23.5 | 23.5 | 220.07 | 585.87 | 169.86 | 66.488 | 50.25 | 0 | -- | -- | -- | 10.793 | -- | 15.6301 | 0 | 58.876 | 16.455 | 41.393
10:30 | 55.12 | 88.35 | 365.77 | 359.83 | 14.96 | 9.44 | 22.82 | 7.691 | 3.05 | 30 | 6.11 | 0 | 0 | -- | -- | 70.56 | 70.56 | 7.51 | 7 | 38 | 88 | 0 | 39.3 | 98 | 40 | 150 | 246.305 | 10.7 | 10.7 | 7.09 | 23.5 | 23.5 | 220.07 | 585.87 | 169.86 | 66.488 | 50.25 | 0 | -- | -- | -- | 10.793 | -- | 15.6301 | 0 | 58.876 | 16.455 | 41.393
11:00 | 75.07 | 91.04 | 359.94 | 359.83 | 20.09 | 14.94 | 23.77 | 7.691 | 3.39 | 32 | 6.1 | 0 | 0 | -- | -- | 72.59 | 72.59 | 7.43 | 7 | 38 | 88 | 0 | 41 | 98 | 40 | 145 | 253.054 | 25 | 25 | 7.65 | 23.5 | 23.5 | 209.4 | 569.3 | 164.8 | 67.403 | 48.35 | 0 | 81.0091 | -- | 51 | 10.644 | -- | 15.7102 | 0 | 58.876 | 16.841 | 41.338
11:30 | 75.07 | 91.04 | 359.94 | 359.83 | 20.09 | 14.94 | 23.77 | 7.691 | 3.39 | 32 | 6.1 | 0 | 0 | -- | -- | 72.59 | 72.59 | 7.43 | 7 | 38 | 88 | 0 | 41 | 98 | 40 | 145 | 253.054 | 25 | 25 | 7.65 | 23.5 | 23.5 | 209.4 | 569.3 | 164.8 | 67.403 | 48.35 | 0 | 81.0091 | -- | 51 | 10.644 | -- | 15.7102 | 0 | 58.876 | 16.841 | 41.338
12:00 | 75.88 | 88.35 | 350.35 | 359.83 | 20.01 | 14.88 | 23.77 | 7.691 | 4.49 | 32 | 6.1 | 0 | 0 | -- | -- | 72.88 | 72.88 | 7.32 | 7 | 38 | 86 | 0 | 40.3 | 96 | 40 | 140 | 254.653 | 21.5 | 21.5 | 5.41 | 23.5 | 23.5 | 206.32 | 556.72 | 161.47 | 67.339 | 42.72 | 0 | -- | -- | -- | 10.493 | -- | 15.7365 | 0 | 58.876 | 16.968 | 40.94
12:30 | 75.88 | 88.35 | 350.35 | 359.83 | 20.01 | 14.88 | 23.77 | 7.691 | 4.49 | 32 | 6.1 | 0 | 0 | -- | -- | 72.88 | 72.88 | 7.32 | 7 | 38 | 86 | 0 | 40.3 | 96 | 40 | 140 | 254.653 | 21.5 | 21.5 | 5.41 | 23.5 | 23.5 | 206.32 | 556.72 | 161.47 | 67.339 | 42.72 | 0 | -- | -- | -- | 10.493 | -- | 15.7365 | 0 | 58.876 | 16.968 | 40.94
13:00 | 75.88 | 87.47 | 350.35 | 359.83 | 24.07 | 18.08 | 23.53 | 7.691 | 4.88 | 32 | 6.15 | 0 | 0 | -- | -- | 71.51 | 71.51 | 7.31 | 7 | 38 | 86 | 0 | 39.8 | 96 | 40 | 137 | 251.667 | 22 | 22 | 5.38 | 23.5 | 23.5 | 229.23 | 579.63 | 156.52 | 63.274 | 46.76 | 0 | -- | -- | -- | 10.295 | -- | 15.7645 | 0 | 58.876 | 17.103 | 41.028
13:30 | 75.88 | 87.47 | 350.35 | 359.83 | 24.07 | 18.08 | 23.53 | 7.691 | 4.88 | 32 | 6.15 | 0 | 0 | -- | -- | 71.51 | 71.51 | 7.31 | 7 | 38 | 86 | 0 | 39.8 | 96 | 40 | 137 | 251.667 | 22 | 22 | 5.38 | 23.5 | 23.5 | 229.23 | 579.63 | 156.52 | 63.274 | 46.76 | 0 | -- | -- | -- | 10.295 | -- | 15.7645 | 0 | 58.876 | 17.103 | 41.028
14:00 | 62.07 | 85.71 | 352.26 | 359.83 | 24.03 | 22.05 | 23.75 | 7.691 | 5.28 | 32 | 6.2 | 0 | 0 | -- | -- | 71.49 | 71.49 | 7.5 | 7 | 38 | 86 | 0 | 34.2 | 96 | 40 | 131 | 249.348 | 22 | 22 | 5.4 | 23 | 23 | 230.15 | 582.45 | 154.89 | 62.901 | 51.28 | 0 | -- | -- | -- | 10.146 | -- | 15.74 | 0 | 58.876 | 16.985 | 41.435
14:30 | 62.07 | 85.71 | 352.26 | 359.83 | 24.03 | 22.05 | 23.75 | 7.691 | 5.28 | 32 | 6.2 | 0 | 0 | -- | -- | 71.49 | 71.49 | 7.5 | 7 | 38 | 86 | 0 | 34.2 | 96 | 40 | 131 | 249.348 | 22 | 22 | 5.4 | 23 | 23 | 230.15 | 582.45 | 154.89 | 62.901 | 51.28 | 0 | -- | -- | -- | 10.146 | -- | 15.74 | 0 | 58.876 | 16.985 | 41.435
15:00 | 51.19 | 89.24 | 348.45 | 359.83 | 24.01 | 22.04 | 23.62 | 7.691 | 3.05 | 34 | 10.03 | 0 | 0 | -- | -- | 71.51 | 71.51 | 7.49 | 7 | 38 | 86 | 0 | 38.8 | 96 | 38.9 | 123 | 237.113 | 21.7 | 21.7 | 5.58 | 23 | 23 | 248.47 | 596.97 | 146.83 | 64.928 | 45.23 | 0 | -- | -- | 48.5 | 9.954 | -- | 15.812 | 0 | 58.876 | 17.332 | 40.785
15:30 | 51.19 | 89.24 | 348.45 | 359.83 | 24.01 | 22.04 | 23.62 | 7.691 | 3.05 | 34 | 10.03 | 0 | 0 | -- | -- | 71.51 | 71.51 | 7.49 | 7 | 38 | 86 | 0 | 38.8 | 96 | 38.9 | 123 | 237.113 | 21.7 | 21.7 | 5.58 | 23 | 23 | 248.47 | 596.97 | 146.83 | 64.928 | 45.23 | 0 | -- | -- | 48.5 | 9.954 | -- | 15.812 | 0 | 58.876 | 17.332 | 40.785
16:00 | 46.23 | 92.87 | 340.91 | 359.83 | 24.51 | 22.97 | 23.72 | 7.691 | 4.11 | 42.5 | 15.844 | 0 | 0 | -- | -- | 71.75 | 71.75 | 7.39 | 7 | 38 | 84 | 0 | 40.4 | 94 | 38.9 | 125 | 233.888 | 20 | 20 | 6.25 | 23 | 23 | 264.48 | 605.38 | 153.26 | 65.319 | 44.99 | 0 | 94.0963 | -- | -- | 9.85 | -- | 16.0116 | 0 | 58.876 | 18.294 | 40.579
16:30 | 46.23 | 92.87 | 340.91 | 359.83 | 24.51 | 22.97 | 23.72 | 7.691 | 4.11 | 42.5 | 15.844 | 0 | 0 | -- | -- | 71.75 | 71.75 | 7.39 | 7 | 38 | 84 | 0 | 40.4 | 94 | 38.9 | 125 | 233.888 | 20 | 20 | 6.25 | 23 | 23 | 264.48 | 605.38 | 153.26 | 65.319 | 44.99 | 0 | 94.0963 | -- | -- | 9.85 | -- | 16.0116 | 0 | 58.876 | 18.294 | 40.579
17:00 | 47.44 | 88.35 | 339.04 | 359.83 | 24.46 | 22.82 | 23.57 | 7.691 | 4.88 | 42.5 | 17.184 | 0 | 0 | -- | -- | 70.85 | 70.85 | 7.33 | 7 | 38 | 84 | 0 | 37.5 | 94 | 38.9 | 130 | 230.441 | 18.5 | 18.5 | 5.11 | 22.8 | 22.8 | 295.15 | 634.15 | 153.26 | 59.128 | 45.12 | 0 | -- | -- | 48.2 | 9.78 | -- | 15.9921 | 0 | 58.876 | 18.2 | 40.776
17:30 | 47.44 | 88.35 | 339.04 | 359.83 | 24.46 | 22.82 | 23.57 | 7.691 | 4.88 | 42.5 | 17.184 | 0 | 0 | -- | -- | 70.85 | 70.85 | 7.33 | 7 | 38 | 84 | 0 | 37.5 | 94 | 38.9 | 130 | 230.441 | 18.5 | 18.5 | 5.11 | 22.8 | 22.8 | 295.15 | 634.15 | 153.26 | 59.128 | 45.12 | 0 | -- | -- | 48.2 | 9.78 | -- | 15.9921 | 0 | 58.876 | 18.2 | 40.776
18:00 | 47.44 | 94.72 | 339.04 | 359.83 | 24.43 | 22.57 | 23.92 | 7.691 | 4.49 | 40 | 17.166 | 0 | 0 | 1.07 | 214.9 | 71.14 | 71.14 | 7.36 | 7 | 38 | 82 | 0 | 28.3 | 92 | 37.7 | 130 | 225.102 | 18.5 | 18.5 | 6.53 | 22.8 | 22.8 | 288.11 | 627.11 | 166.48 | 66.005 | 44.3 | 0 | 93.4541 | -- | -- | 9.708 | -- | 15.9289 | 0 | 58.876 | 17.895 | 40.83
18:30 | 47.44 | 94.72 | 339.04 | 359.83 | 24.43 | 22.57 | 23.92 | 7.691 | 4.49 | 40 | 17.166 | 0 | 0 | 1.07 | 214.9 | 71.14 | 71.14 | 7.36 | 7 | 38 | 82 | 0 | 28.3 | 92 | 37.7 | 130 | 225.102 | 18.5 | 18.5 | 6.53 | 22.8 | 22.8 | 288.11 | 627.11 | 166.48 | 66.005 | 44.3 | 0 | 93.4541 | -- | -- | 9.708 | -- | 15.9289 | 0 | 58.876 | 17.895 | 40.83
19:00 | 46.83 | 98.48 | 337.17 | 359.83 | 24.5 | 22.46 | 23.65 | 7.691 | 4.11 | 40 | 17.166 | 0 | 0 | -- | -- | 70.82 | 70.82 | 7.36 | 7 | 38 | 80 | 0 | 41.2 | 90 | 37.7 | 132 | 238.534 | 19 | 19 | 5 | 22.8 | 22.8 | 309.82 | 647.02 | 166.48 | 64.427 | 43.83 | 0 | 92.8393 | -- | -- | 9.696 | -- | 15.7699 | 0 | 58.876 | 17.129 | 40.437
19:30 | 46.83 | 98.48 | 337.17 | 359.83 | 24.5 | 22.46 | 23.65 | 7.691 | 4.11 | 40 | 17.166 | 0 | 0 | -- | -- | 70.82 | 70.82 | 7.36 | 7 | 38 | 80 | 0 | 41.2 | 90 | 37.7 | 132 | 238.534 | 19 | 19 | 5 | 22.8 | 22.8 | 309.82 | 647.02 | 166.48 | 64.427 | 43.83 | 0 | 92.8393 | -- | -- | 9.696 | -- | 15.7699 | 0 | 58.876 | 17.129 | 40.437
20:00 | 61.35 | 98.48 | 327.94 | 359.83 | 24.48 | 22.06 | 23.85 | 7.691 | 4.11 | 40 | 17.166 | 0 | 0 | -- | -- | 71.02 | 71.02 | 7.57 | 7 | 38 | 80 | 0 | 41.1 | 90 | 36.4 | 134 | 229.408 | 25 | 25 | 5 | 22.7 | 22.7 | 326.83 | 654.73 | 173.27 | 65.882 | 44.12 | 0 | 92.8393 | -- | 48.749 | 9.631 | -- | 15.6483 | 0 | 58.876 | 16.543 | 39.748
20:30 | 61.35 | 98.48 | 327.94 | 359.83 | 24.48 | 22.06 | 23.85 | 7.691 | 4.11 | 40 | 17.166 | 0 | 0 | -- | -- | 71.02 | 71.02 | 7.57 | 7 | 38 | 80 | 0 | 41.1 | 90 | 36.4 | 134 | 229.408 | 25 | 25 | 5 | 22.7 | 22.7 | 326.83 | 654.73 | 173.27 | 65.882 | 44.12 | 0 | 92.8393 | -- | 48.749 | 9.631 | -- | 15.6483 | 0 | 58.876 | 16.543 | 39.748
21:00 | 75.07 | 93.79 | 318.86 | 359.83 | 24.79 | 22.69 | 23.79 | 7.691 | 4.11 | 40 | 17.166 | 0 | 0 | -- | -- | 72.49 | 72.49 | 7.63 | 7 | 38 | 80 | 0 | 40.2 | 90 | 36.4 | 139 | 228.686 | 25 | 25 | 5 | 22.7 | 22.7 | 331.2 | 650.1 | 174.99 | 66.437 | 44.54 | 0 | -- | -- | -- | 9.598 | -- | 15.684 | 0 | 58.876 | 16.715 | 39.78
21:30 | 75.07 | 93.79 | 318.86 | 359.83 | 24.79 | 22.69 | 23.79 | 7.691 | 4.11 | 40 | 17.166 | 0 | 0 | -- | -- | 72.49 | 72.49 | 7.63 | 7 | 38 | 80 | 0 | 40.2 | 90 | 36.4 | 139 | 228.686 | 25 | 25 | 5 | 22.7 | 22.7 | 331.2 | 650.1 | 174.99 | 66.437 | 44.54 | 0 | -- | -- | -- | 9.598 | -- | 15.684 | 0 | 58.876 | 16.715 | 39.78
22:00 | 75.07 | 83.98 | 311.71 | 359.83 | 24.75 | 22.66 | 23.66 | 7.691 | 4.11 | 40 | 17.166 | 0 | 0 | -- | -- | 75.3 | 75.3 | 7.7 | 7 | 38 | 80 | 0 | 39.6 | 90 | 34.2 | 150 | 231.652 | 17 | 17 | 5 | 22.7 | 22.7 | 338.25 | 657.15 | 175.92 | 65.737 | 44.3 | 0 | 92.8393 | -- | -- | 9.547 | -- | 15.7347 | 0 | 58.876 | 16.959 | 41.012
22:30 | 75.07 | 83.98 | 311.71 | 359.83 | 24.75 | 22.66 | 23.66 | 7.691 | 4.11 | 40 | 17.166 | 0 | 0 | -- | -- | 75.3 | 75.3 | 7.7 | 7 | 38 | 80 | 0 | 39.6 | 90 | 34.2 | 150 | 231.652 | 17 | 17 | 5 | 22.7 | 22.7 | 338.25 | 657.15 | 175.92 | 65.737 | 44.3 | 0 | 92.8393 | -- | -- | 9.547 | -- | 15.7347 | 0 | 58.876 | 16.959 | 41.012
23:00 | 75.07 | 80.58 | 308.16 | 359.83 | 24 | 22.01 | 23.57 | 7.691 | 4.11 | 40 | 17.166 | 0 | 0 | -- | -- | 75.11 | 75.11 | 7.65 | 7 | 38 | 80 | 0 | 36.8 | 90 | 34.2 | 215 | 226.917 | 15.3 | 15.3 | 5 | 22.6 | 22.6 | 306.12 | 625.02 | 179.55 | 65.43 | 44.59 | 0 | -- | 47.7973 | 52.1845 | 9.475 | 54.9669 | 15.9548 | 0 | 58.876 | 18.02 | 41.539
23:30 | 75.07 | 80.58 | 308.16 | 359.83 | 24 | 22.01 | 23.57 | 7.691 | 4.11 | 40 | 17.166 | 0 | 0 | -- | -- | 75.11 | 75.11 | 7.65 | 7 | 38 | 80 | 0 | 36.8 | 90 | 34.2 | 215 | 226.917 | 15.3 | 15.3 | 5 | 22.6 | 22.6 | 306.12 | 625.02 | 179.55 | 65.43 | 44.59 | 0 | -- | 47.7973 | 52.1845 | 9.475 | 54.9669 | 15.9548 | 0 | 58.876 | 18.02 | 41.539
MAX
MIN
PROM
INICIO
FINAL
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
domingo, 26 de Marzo del 2023
HORA | ELECTROPERU | EGASA |  | EGESUR | ENGIE |  |  | EGEMSA | SAN GABAN |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | CELEPSA |  | CHINANGO S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | ENEL GENERACION PERU S.A.A. |  |  | KALLPA GENERACION S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | STATKRAFT S.A
| Nivel de embalse | Volumen Útil | Volumen Útil | Volumen Útil | Nivel de embalse | Volumen Útil | Volumen Útil | Volumen Útil | Volumen Útil | Volumen Útil | Volumen Útil | Volumen Útil | Volumen Útil | Volumen Útil | Volumen Útil | Volumen Útil | Volumen Útil | Volumen Útil | Volumen Útil | Volumen Útil | RESERVORIO CIRATO VOLUMEN ALMACENADO | Nivel de embalse | Volumen Útil | Volumen Útil | Volumen Útil | Volumen Útil | Volumen Útil | Volumen Útil | Volumen Útil
| msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 0.099 | 0.061 | 231.759 | 2411.26 | 1.55 | 0.076 | -- | 13.55 | 0.148 | 0.279 | 0.28324 | 0.24061 | 0.402 | 11.3216 | 0.324 | 0 | 0.029 | 10.681 | 0.471 | 0.417 | 3875.2348 | -- | -- | 0.4 | 22.8065 | -- | 0.52051 | 0.00289
00:30 | 2695 | 0.099 | 0.061 | 231.759 | 2411.26 | 1.55 | 0.076 | -- | 13.55 | 0.148 | 0.279 | 0.28324 | 0.24061 | 0.402 | 11.3216 | 0.324 | 0 | 0.029 | 10.681 | 0.471 | 0.417 | 3875.2348 | -- | -- | 0.4 | 22.8065 | -- | 0.52051 | 0.00289
01:00 | 2695 | 0.091 | 0.058 | 231.76 | 2411.34 | 1.556 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.151 | 0.291 | 0.2692 | 0.24268 | 0.402 | 11.3182 | 0.294 | 0 | 0.029 | 0 | 0.471 | 0.418 | 3875.2522 | -- | -- | 0.4 | 22.8508 | -- | 0.51256 | 0.00229
01:30 | 2695 | 0.091 | 0.058 | 231.76 | 2411.34 | 1.556 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.151 | 0.291 | 0.2692 | 0.24268 | 0.402 | 11.3182 | 0.294 | 0 | 0.029 | 0 | 0.471 | 0.418 | 3875.2522 | -- | -- | 0.4 | 22.8508 | -- | 0.51256 | 0.00229
02:00 | 2695 | 0.085 | 0.054 | 231.761 | 2411.52 | 1.569 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.148 | 0.302 | 0.27154 | 0.24894 | 0.406 | 11.3261 | 0.283 | 0 | 0.029 | 0 | 0.471 | 0.421 | 3875.272 | -- | -- | 0.4 | 22.9012 | -- | 0.50461 | 0.00211
02:30 | 2695 | 0.085 | 0.054 | 231.761 | 2411.52 | 1.569 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.148 | 0.302 | 0.27154 | 0.24894 | 0.406 | 11.3261 | 0.283 | 0 | 0.029 | 0 | 0.471 | 0.421 | 3875.272 | -- | -- | 0.4 | 22.9012 | -- | 0.50461 | 0.00211
03:00 | 2695 | 0.079 | 0.051 | 231.762 | 2411.7 | 1.582 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.145 | 0.314 | 0.25399 | 0.26596 | 0.432 | 11.3123 | 0.275 | 0 | 0.029 | 0 | 0.471 | 0.421 | 3875.2937 | -- | -- | 0.4 | 22.9564 | -- | 0.50461 | 0.00211
03:30 | 2695 | 0.079 | 0.051 | 231.762 | 2411.7 | 1.582 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.145 | 0.314 | 0.25399 | 0.26596 | 0.432 | 11.3123 | 0.275 | 0 | 0.029 | 0 | 0.471 | 0.421 | 3875.2937 | -- | -- | 0.4 | 22.9564 | -- | 0.50461 | 0.00211
04:00 | 2695 | 0.075 | 0.045 | 231.763 | 2411.88 | 1.594 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.145 | 0.324 | 0.22007 | 0.26812 | 0.42 | 11.1577 | 0.279 | 0 | 0.029 | 0 | 0.471 | 0.418 | 3875.3128 | -- | -- | 0.4 | 23.0054 | -- | 0.50461 | 0.00211
04:30 | 2695 | 0.075 | 0.045 | 231.763 | 2411.88 | 1.594 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.145 | 0.324 | 0.22007 | 0.26812 | 0.42 | 11.1577 | 0.279 | 0 | 0.029 | 0 | 0.471 | 0.418 | 3875.3128 | -- | -- | 0.4 | 23.0054 | -- | 0.50461 | 0.00211
05:00 | 2695 | 0.072 | 0.04 | 231.764 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.148 | 0.334 | 0.21656 | 0.25738 | 0.389 | 10.887 | 0.279 | 0 | 0.029 | 0 | 0.471 | 0.419 | 3875.3235 | -- | -- | 0.4 | 23.0326 | -- | 0.50461 | 0.00194
05:30 | 2695 | 0.072 | 0.04 | 231.764 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.148 | 0.334 | 0.21656 | 0.25738 | 0.389 | 10.887 | 0.279 | 0 | 0.029 | 0 | 0.471 | 0.419 | 3875.3235 | -- | -- | 0.4 | 23.0326 | -- | 0.50461 | 0.00194
06:00 | 2695 | 0.069 | 0.035 | 231.766 | 2412 | 1.603 | 0.074 | 47.4 | 13.55 | 0.146 | 0.344 | 0.21422 | 0.25315 | 0.453 | 10.597 | 0.271 | 0 | 0.029 | 0 | 0.471 | 0.421 | 3875.3275 | -- | -- | 0.4 | 23.0427 | -- | 0.50461 | 0.00178
06:30 | 2695 | 0.069 | 0.035 | 231.766 | 2412 | 1.603 | 0.074 | 47.4 | 13.55 | 0.146 | 0.344 | 0.21422 | 0.25315 | 0.453 | 10.597 | 0.271 | 0 | 0.029 | 0 | 0.471 | 0.421 | 3875.3275 | -- | -- | 0.4 | 23.0427 | -- | 0.50461 | 0.00178
07:00 | 2695 | 0.063 | 0.031 | 231.767 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.144 | 0.368 | 0.19785 | 0.25526 | 0.529 | 10.2987 | 0.263 | 0 | 0.029 | 0 | 0.471 | 0.42 | 3875.3442 | -- | 17.169 | 0.4 | 23.0855 | -- | 0.49666 | 0.00194
07:30 | 2695 | 0.063 | 0.031 | 231.767 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.144 | 0.368 | 0.19785 | 0.25526 | 0.529 | 10.2987 | 0.263 | 0 | 0.029 | 0 | 0.471 | 0.42 | 3875.3442 | -- | 17.169 | 0.4 | 23.0855 | -- | 0.49666 | 0.00194
08:00 | 2695 | 0.052 | 0.027 | 231.768 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.142 | 0.395 | 0.16488 | 0.2802 | 0.564 | 10.3454 | 0.267 | 0 | 0.029 | 10.696 | 0.471 | 0.42 | 3875.3317 | -- | -- | 0.4 | 23.0536 | 173.778 | 0.49666 | 0.00194
08:30 | 2695 | 0.052 | 0.027 | 231.768 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.142 | 0.395 | 0.16488 | 0.2802 | 0.564 | 10.3454 | 0.267 | 0 | 0.029 | 10.696 | 0.471 | 0.42 | 3875.3317 | -- | -- | 0.4 | 23.0536 | 173.778 | 0.49666 | 0.00194
09:00 | 2695 | 0.04 | 0.021 | 231.796 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.146 | 0.422 | 0.17778 | 0.25951 | 0.626 | 10.3712 | 0.243 | 0 | 0.029 | 10.725 | 0.471 | 0.421 | 3875.308 | -- | -- | 0.4 | 22.993 | -- | 0.48913 | 0.00211
09:30 | 2695 | 0.04 | 0.021 | 231.796 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.146 | 0.422 | 0.17778 | 0.25951 | 0.626 | 10.3712 | 0.243 | 0 | 0.029 | 10.725 | 0.471 | 0.421 | 3875.308 | -- | -- | 0.4 | 22.993 | -- | 0.48913 | 0.00211
10:00 | 2695 | 0.027 | 0.017 | 231.823 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.131 | 0.448 | 0.19067 | 0.23752 | 0.663 | 10.3562 | 0.215 | 0 | 0.029 | 10.857 | 0.471 | 0.419 | 3875.2845 | -- | -- | 0.4 | 22.9331 | -- | 0.47409 | 0.00211
10:30 | 2695 | 0.027 | 0.017 | 231.823 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.131 | 0.448 | 0.19067 | 0.23752 | 0.663 | 10.3562 | 0.215 | 0 | 0.029 | 10.857 | 0.471 | 0.419 | 3875.2845 | -- | -- | 0.4 | 22.9331 | -- | 0.47409 | 0.00211
11:00 | 2695 | 0.039 | 0.012 | 231.851 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.123 | 0.448 | 0.20487 | 0.22539 | 0.673 | 10.3577 | 0.218 | 0 | 0.028 | 11.032 | 0.471 | 0.418 | 3875.2708 | -- | -- | 0.4 | 22.8981 | -- | 0.46657 | 0.00229
11:30 | 2695 | 0.039 | 0.012 | 231.851 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.123 | 0.448 | 0.20487 | 0.22539 | 0.673 | 10.3577 | 0.218 | 0 | 0.028 | 11.032 | 0.471 | 0.418 | 3875.2708 | -- | -- | 0.4 | 22.8981 | -- | 0.46657 | 0.00229
12:00 | 2695 | 0.057 | 0.011 | 231.878 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.145 | 0.434 | 0.22475 | 0.21853 | 0.668 | 10.3645 | 0.249 | 0 | 0.029 | 10.973 | 0.471 | 0.418 | 3875.2833 | -- | -- | 0.4 | 22.93 | -- | 0.46657 | 0.00248
12:30 | 2695 | 0.057 | 0.011 | 231.878 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.145 | 0.434 | 0.22475 | 0.21853 | 0.668 | 10.3645 | 0.249 | 0 | 0.029 | 10.973 | 0.471 | 0.418 | 3875.2833 | -- | -- | 0.4 | 22.93 | -- | 0.46657 | 0.00248
13:00 | 2695 | 0.064 | 0.014 | 231.906 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.144 | 0.42 | 0.24347 | 0.21853 | 0.681 | 10.3658 | 0.281 | 0 | 0.028 | 11.032 | 0.471 | 0.417 | 3875.3043 | -- | -- | 0.4 | 22.9836 | -- | 0.45905 | 0.00229
13:30 | 2695 | 0.064 | 0.014 | 231.906 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.144 | 0.42 | 0.24347 | 0.21853 | 0.681 | 10.3658 | 0.281 | 0 | 0.028 | 11.032 | 0.471 | 0.417 | 3875.3043 | -- | -- | 0.4 | 22.9836 | -- | 0.45905 | 0.00229
14:00 | 2695 | 0.07 | 0.019 | 231.934 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.145 | 0.405 | 0.23879 | 0.23039 | 0.668 | 10.3722 | 0.306 | 0 | 0.028 | 10.988 | 0.471 | 0.421 | 3875.3162 | -- | -- | 0.4 | 23.014 | -- | 0.48161 | 0.00211
14:30 | 2695 | 0.07 | 0.019 | 231.934 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.145 | 0.405 | 0.23879 | 0.23039 | 0.668 | 10.3722 | 0.306 | 0 | 0.028 | 10.988 | 0.471 | 0.421 | 3875.3162 | -- | -- | 0.4 | 23.014 | -- | 0.48161 | 0.00211
15:00 | 2695 | 0.075 | 0.02 | 231.961 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.146 | 0.391 | 0.24932 | 0.22047 | 0.666 | 10.3182 | 0.356 | 0 | 0.029 | 11.032 | 0.471 | 0.418 | 3875.3317 | -- | -- | 0.4 | 23.0536 | -- | 0.52051 | 0.00149
15:30 | 2695 | 0.075 | 0.02 | 231.961 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.146 | 0.391 | 0.24932 | 0.22047 | 0.666 | 10.3182 | 0.356 | 0 | 0.029 | 11.032 | 0.471 | 0.418 | 3875.3317 | -- | -- | 0.4 | 23.0536 | -- | 0.52051 | 0.00149
16:00 | 2695 | 0.08 | 0.022 | 231.989 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.148 | 0.38 | 0.26452 | 0.21373 | 0.706 | 10.2541 | 0.39 | 0 | 0.029 | 10.886 | 0.471 | 0.419 | 3875.3528 | -- | -- | 0.4 | 23.1073 | -- | 0.53641 | 0.00111
16:30 | 2695 | 0.08 | 0.022 | 231.989 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.148 | 0.38 | 0.26452 | 0.21373 | 0.706 | 10.2541 | 0.39 | 0 | 0.029 | 10.886 | 0.471 | 0.419 | 3875.3528 | -- | -- | 0.4 | 23.1073 | -- | 0.53641 | 0.00111
17:00 | 2695 | 0.084 | 0.02 | 232.017 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.148 | 0.377 | 0.27622 | 0.22047 | 0.743 | 10.1928 | 0.418 | 0 | 0.029 | 11.076 | 0.471 | 0.418 | 3875.3601 | -- | 17.2395 | 0.4 | 23.126 | -- | 0.53641 | 0.00111
17:30 | 2695 | 0.084 | 0.02 | 232.017 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.148 | 0.377 | 0.27622 | 0.22047 | 0.743 | 10.1928 | 0.418 | 0 | 0.029 | 11.076 | 0.471 | 0.418 | 3875.3601 | -- | 17.2395 | 0.4 | 23.126 | -- | 0.53641 | 0.00111
18:00 | 2695 | 0.086 | 0.023 | 232.044 | 2412 | 1.603 | 0.074 | 47.4 | 13.55 | 0.148 | 0.373 | 0.25516 | 0.24268 | 0.718 | 10.0964 | 0.418 | 0 | 0.029 | 10.827 | 0.471 | 0.42 | 3875.3528 | -- | -- | 0.4 | 23.1073 | 176.2394 | 0.53641 | 0.00149
18:30 | 2695 | 0.086 | 0.023 | 232.044 | 2412 | 1.603 | 0.074 | 47.4 | 13.55 | 0.148 | 0.373 | 0.25516 | 0.24268 | 0.718 | 10.0964 | 0.418 | 0 | 0.029 | 10.827 | 0.471 | 0.42 | 3875.3528 | -- | -- | 0.4 | 23.1073 | 176.2394 | 0.53641 | 0.00149
19:00 | 2695 | 0.09 | 0.025 | 232.072 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.147 | 0.37 | 0.27622 | 0.2195 | 0.688 | 10.0461 | 0.411 | 0 | 0.029 | 10.509 | 0.471 | 0.42 | 3875.3357 | -- | -- | 0.4 | 23.0637 | -- | 0.53641 | 0.00178
19:30 | 2695 | 0.09 | 0.025 | 232.072 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.147 | 0.37 | 0.27622 | 0.2195 | 0.688 | 10.0461 | 0.411 | 0 | 0.029 | 10.509 | 0.471 | 0.42 | 3875.3357 | -- | -- | 0.4 | 23.0637 | -- | 0.53641 | 0.00178
20:00 | 2695 | 0.094 | 0.027 | 232.1 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.145 | 0.342 | 0.29727 | 0.20622 | 0.6655 | 9.9694 | 0.416 | 0 | 0.029 | 10.652 | 0.471 | 0.419 | 3875.3238 | -- | -- | 0.4 | 23.0334 | -- | 0.53641 | 0.00178
20:30 | 2695 | 0.094 | 0.027 | 232.1 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.145 | 0.342 | 0.29727 | 0.20622 | 0.6655 | 9.9694 | 0.416 | 0 | 0.029 | 10.652 | 0.471 | 0.419 | 3875.3238 | -- | -- | 0.4 | 23.0334 | -- | 0.53641 | 0.00178
21:00 | 2695 | 0.097 | 0.03 | 232.127 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.148 | 0.313 | 0.31248 | 0.20345 | 0.6755 | 9.8821 | 0.428 | 0 | 0.029 | 10.769 | 0.471 | 0.419 | 3875.3122 | -- | -- | 0.4 | 23.0038 | -- | 0.53641 | 0.00178
21:30 | 2695 | 0.097 | 0.03 | 232.127 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.148 | 0.313 | 0.31248 | 0.20345 | 0.6755 | 9.8821 | 0.428 | 0 | 0.029 | 10.769 | 0.471 | 0.419 | 3875.3122 | -- | -- | 0.4 | 23.0038 | -- | 0.53641 | 0.00178
22:00 | 2695 | 0.099 | 0.032 | 232.155 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.152 | 0.308 | 0.32699 | 0.19888 | 0.648 | 9.7904 | 0.394 | 0 | 0.029 | 10.9 | 0.471 | 0.418 | 3875.3241 | -- | -- | 0.4 | 23.0342 | -- | 0.52846 | 0.00178
22:30 | 2695 | 0.099 | 0.032 | 232.155 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.152 | 0.308 | 0.32699 | 0.19888 | 0.648 | 9.7904 | 0.394 | 0 | 0.029 | 10.9 | 0.471 | 0.418 | 3875.3241 | -- | -- | 0.4 | 23.0342 | -- | 0.52846 | 0.00178
23:00 | 2695 | 0.102 | 0.034 | 232.182 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.147 | 0.312 | 0.33279 | 0.21089 | 0.723 | 9.7235 | 0.381 | 0 | 0.029 | 10.915 | 0.471 | 0.419 | 3875.3455 | -- | -- | 0.4 | 23.0972 | -- | 0.53641 | 0.00194
23:30 | 2695 | 0.102 | 0.034 | 232.182 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.147 | 0.312 | 0.33279 | 0.21089 | 0.723 | 9.7235 | 0.381 | 0 | 0.029 | 10.915 | 0.471 | 0.419 | 3875.3455 | -- | -- | 0.4 | 23.0972 | -- | 0.53641 | 0.00194

## VERTIMIENTO_EMBALSES.
domingo, 26 de Marzo del 2023
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
26/03/2023 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2023 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2023 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2023 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2023 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2023 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2023 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2023 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2023 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2023 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2023 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 225.77
26/03/2023 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 287.194
26/03/2023 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 23:59:59 | 120.833
26/03/2023 | KALLPA GENERACION S.A. | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | 00:00:00 | 23:59:59 | 613.455 | Promedio
26/03/2023 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO CIRATO | 00:00:00 | 23:59:59 | 25.08 | Promedio
26/03/2023 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO SAN DIEGO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## DESCARGA_LAGUNAS
domingo, 26 de Marzo del 2023
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
26/03/2023 | CELEPSA | EMBALSE PAUCARCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 7
26/03/2023 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
26/03/2023 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2023 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2023 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2023 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.003
26/03/2023 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2023 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2023 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.42
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.42
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
26/03/2023 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4
26/03/2023 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.181