## HOP
domingo, 26 de Marzo del 2023
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 26/03/2023 00:00:00 | 27/03/2023 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 26/03/2023 00:00:00 | 27/03/2023 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 26/03/2023 19:01:00 | 26/03/2023 21:39:00 | 26/03/2023 18:56:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 26/03/2023 21:39:00 | 27/03/2023 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/03/2023 00:00:00 | 26/03/2023 01:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/03/2023 01:51:00 | 26/03/2023 02:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/03/2023 02:00:00 | 26/03/2023 03:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/03/2023 03:00:00 | 26/03/2023 06:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/03/2023 06:00:00 | 26/03/2023 06:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/03/2023 06:30:00 | 26/03/2023 07:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/03/2023 07:00:00 | 26/03/2023 11:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | EVITAR ARRANQUE/PARADA
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/03/2023 11:12:00 | 26/03/2023 12:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/03/2023 12:59:00 | 26/03/2023 18:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | EVITAR ARRANQUE/PARADA
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/03/2023 18:20:00 | 26/03/2023 19:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 26/03/2023 19:05:00 | 26/03/2023 21:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 26/03/2023 21:59:00 | 26/03/2023 22:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/03/2023 22:07:00 | 26/03/2023 22:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/03/2023 22:24:00 | 27/03/2023 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | EVITAR ARRANQUE/PARADA
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 26/03/2023 00:00:00 | 27/03/2023 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2023 00:00:00 | 26/03/2023 00:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2023 00:21:00 | 26/03/2023 23:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 17:16 h se baja de 503 a 420 MW.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 26/03/2023 00:21:00 | 26/03/2023 00:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2023 23:11:00 | 27/03/2023 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 26/03/2023 00:00:00 | 26/03/2023 06:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 26/03/2023 06:17:00 | 26/03/2023 08:54:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 26/03/2023 08:54:00 | 26/03/2023 13:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 26/03/2023 13:12:00 | 26/03/2023 13:36:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 26/03/2023 13:36:00 | 26/03/2023 15:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 26/03/2023 15:37:00 | 26/03/2023 18:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 26/03/2023 18:04:00 | 26/03/2023 22:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 26/03/2023 22:36:00 | 27/03/2023 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/03/2023 00:00:00 | 26/03/2023 18:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/03/2023 18:25:00 | 26/03/2023 22:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/03/2023 22:21:00 | 27/03/2023 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2023 00:00:00 | 26/03/2023 03:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2023 03:50:00 | 26/03/2023 06:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2023 06:00:00 | 26/03/2023 06:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2023 06:30:00 | 26/03/2023 07:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2023 07:00:00 | 26/03/2023 08:54:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2023 08:54:00 | 26/03/2023 12:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2023 12:59:00 | 26/03/2023 18:20:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2023 18:20:00 | 26/03/2023 22:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2023 22:36:00 | 27/03/2023 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/03/2023 00:00:00 | 27/03/2023 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 26/03/2023 00:00:00 | 27/03/2023 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 26/03/2023 00:00:00 | 27/03/2023 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CTB CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 26/03/2023 00:00:00 | 27/03/2023 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | TV1 | OQUENDO TV1 | 26/03/2023 00:00:00 | 27/03/2023 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 26/03/2023 00:00:00 | 26/03/2023 09:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | EVITAR ARRANQUE/PARADA
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | SAN NICOLAS TV3 - R500 | 26/03/2023 00:00:00 | 26/03/2023 09:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | EVITAR ARRANQUE/PARADA
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 26/03/2023 09:30:00 | 26/03/2023 10:27:00 |  |  | POR MANIOBRAS |  |  |  |  | ... | Sube a máxima generación buscando condiciones para la desconexión del transformador de Marcona.
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | SAN NICOLAS TV3 - R500 | 26/03/2023 09:30:00 | 26/03/2023 10:27:00 |  |  | POR MANIOBRAS |  |  |  |  | ... | Sube a máxima generación buscando condiciones para la desconexión del transformador de Marcona.
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | SAN NICOLAS CUMMINS - D2 | 26/03/2023 09:56:00 | 26/03/2023 10:27:00 | 26/03/2023 09:50:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | SAN NICOLAS CUMMINS - D2 | 26/03/2023 10:27:00 | 26/03/2023 12:37:00 |  | 26/03/2023 12:33:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Opero por congestión en el transformador T6 de Marcona
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 26/03/2023 10:27:00 | 26/03/2023 15:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Opero por congestión en el transformador T6 de Marcona
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | SAN NICOLAS TV3 - R500 | 26/03/2023 10:27:00 | 26/03/2023 15:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Opero por congestión en el transformador T6 de Marcona
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 26/03/2023 15:42:00 | 26/03/2023 16:00:00 |  | 26/03/2023 15:43:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | SAN NICOLAS TV3 - R500 | 26/03/2023 15:42:00 | 26/03/2023 15:56:00 |  | 26/03/2023 15:43:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 26/03/2023 12:41:00 | 26/03/2023 16:14:00 | 26/03/2023 11:59:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de acople
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 26/03/2023 16:14:00 | 26/03/2023 18:31:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 26/03/2023 18:31:00 | 26/03/2023 21:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 26/03/2023 21:59:00 | 27/03/2023 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | EVITAR ARRANQUE/PARADA