## Portada
INFSGI-MES-05-2023
Versión:2
Mayo 2023
Lima, 09 de Noviembre del 2023
dirección EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN

## Índice
CONTENIDO
Página N°
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en marzo de 2023 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2022
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
MAYO 2023
RESUMEN RELEVANTE
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de Mayo 2023 fue de 2 436,79 GWh ( 6,9% menor al registrado durante Mayo del año 2022).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de Mayo 2023 fue de 2 172,50 GWh ( 24,5% mayor al registrado durante Mayo del año 2022). La participación del gas natural de Camisea fue de 41,74%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 1,97%, la producción con diesel, residual, carbón, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,00%, 0,04%, 0,00%, 0,12%, 0,30% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 223,85 GWh y con centrales solares fue de 57,73 GWh, los cuales tuvieron una participación de 4,60% y 1,19% respectivamente.
|  |  | Mayo 2023 |  | Mayo 2022
|  |  | No Aplica | 0 | No Aplica | 0
|  |  | Agua | 49.8233 | Agua | 56.9409
|  |  | Gas Natural | 43.5322 | Gas Natural | 37.3963
|  |  | Residual | 0.044015 | Residual | 0.02041
|  |  | Carbon | 0 | Carbon | 0
|  |  | Solar | 1.1804 | Solar | 1.3532
|  |  | Eolica | 4.5769 | Eolica | 3.7338
|  |  | Diesel2/Residual500/Residual6 | 0.42763 | Diesel2/Residual500/Residual6 | 0.021349
|  |  | Bagazo/Biogás | 0.41557 | Bagazo/Biogás | 0.53402
| Total = 4 890,87 GWh | Total = 4 594,38 GWh

## 2. Oferta de generación
1. OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN EL SEIN
1.1. INGRESO EN OPERACIÓN COMERCIAL AL SEIN
| Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión de conexión (kV) | Potencia Efectiva (MW) | Potencia Instalada (MW) | Fecha de Ingreso en Operación Comercial
| SDF ENERGIA | TERMOELÉCTRICO | GAS NATURAL |  | C.T. OQUENDO | TV1 | 10.5 |  | 5.4 | 16/02/2023
| TOTAL | [6 empty] | 0 | 5.4
Cuadro N°1: Relación de ingresos a operación comercial en el periodo Enero - Mayo del año 2023.
[11 empty] | TECNOLOGÍA | RECURSOS ENERGÉTICOS
GAS NATURAL
5.4
Gráfico N°1: Ingreso de Potencia Instalada por tipo de Recurso Energético y Tecnología de Enero a Mayo 2023 (MW).
1.2. RETIRO DE OPERACIÓN COMERCIAL DEL SEIN
| Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión de conexión (kV) | Potencia Efectiva (MW) | Potencia Instalada (MW) | Fecha de Retiro en Operación Comercial
| SDF ENERGIA | TERMOELÉCTRICO | GAS NATURAL |  | C.T. OQUENDO | TG1 | 13.8 | 30.31 |  | 24/03/2023
| EGESUR | HIDROELÉCTRICO | AGUA | TURBINAS HIDRÁULICAS | C.H. ARICOTA II | G1 | 10.5 | 12.23 |  | 24/05/2023
| EGESUR | HIDROELÉCTRICO | AGUA |  | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | 0 | 12.23 |  | 24/05/2023
| TOTAL | [6 empty] | 54.77 | 0
Cuadro N°2: Relación de retiros de operación comercial en el periodo Enero - Mayo del año 2023.
1.3. POTENCIA INSTALADA EN EL SEIN
[12 empty] | POTENCIA INSTALADA EN ENERO 2022 (MW) | POTENCIA INSTALADA EN ENERO 2023 (MW)
| POTENCIA ISTALADA (MW) | Hidroeléctrica | Termoeléctrica | Solar | Eólica | Total |  |  |  |  | hidroeléctrica | 2676.692 | 10706.768
| POTENCIA INSTALADA EN ENERO 2022 (MW) | 2676.692 | 2588.81 | 286.315 | 444.2 | 5996.017 |  |  |  |  | Termoeléctrica | 2588.81 | 10371.44
| POTENCIA INSTALADA EN ENERO 2023 (MW) | 10706.768 | 10371.44 | 1129.1 | 1776.8 | 23984.108 |  |  |  |  | Solar | 286.315 | 1129.1
| VARIACIÓN (%) | 300 | 300.6258 | 294.3559 | 300 | 300.0007 |  |  |  |  | Eólico | 444.2 | 1776.8
Cuadro N°3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN enero 2022 y enero 2023
Gráfico N°2: Comparación de la potencia instalada en el SEIN enero 2022 y enero 2023

## 3. Tipo Generación
2. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
2.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
| Por tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada de Enero a Mayo
|  | MAR-23 | ABR-23 | MAY-23 | MAY-22 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var(%) 2023/2022 | 2021 | Var(%) 2022/2021
| HIDROELÉCTRICA | 2828.3647 | 2903.931 | 1652.6932 | 2616.8815 | -36.84% | 13114.8175 | 14685.1515 | -10.69% | 15133.5527 | -2.963%
| TERMOELÉCTRICA | 2101.9581 | 1665.3501 | 2139.1124 | 1744.0972 | 22.65% | 9213.3241 | 6972.328 | 32.14% | 6003.5914 | 16.14%
| SOLAR | 59.0438 | 63.8008 | 40.9312 | 62.213 | -34.21% | 290.838 | 324.8144 | -10.46% | 319.9709 | 1.514%
| EÓLICA | 116.4149 | 195.9748 | 187.8318 | 171.7633 | 9.355% | 753.5401 | 767.4605 | -1.814% | 729.6173 | 5.187%
| Producción Total del SEIN | 5105.7815 | 4829.0567 | 4020.5686 | 4594.9549 | -12.5% | 23372.5197 | 22749.7545 | 2.737% | 22186.7322 | 2.538%
| Importación | 0 | 0.65931 | 1.4374 | 9.7373 | -85.24% | 2.0967 | 14.3435 | -85.38% | 20.9785 | -31.63%
| Exportación | 0 | 0 | 0 | 3.06e-06 | -100% | 0.25443 | 3.06e-06 | 8314508% | 5.288e-05 | -94.21%
| Intercambios Internacionales | 0 | -0.65931 | -1.4374 | -9.7373 | -85.24% | -1.8423 | -14.3435 | -87.16% | -20.9785 | -31.63%
| Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN | [10 empty] | Año | SEMANA | Ejecutado | Desviación | Variación anual
Gráfico N° 3: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada por tipo de generación periodo enero - mayo

## 4. Tipo Recurso
2. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
2.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
| Por tipo de Recurso Energético | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada de Enero a Mayo
|  | MAR-23 | ABR-23 | MAY-23 | MAY-22 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
| AGUA | 2825.5197 | 2900.8293 | 1651.2721 | 2611.8299 | -36.78% | 13100.774 | 14659.3088 | -10.63% | 15117.5672 | -3.031%
| GAS DE CAMISEA | 1994.0635 | 1567.6647 | 2005.4795 | 1645.2047 | 21.9% | 8689.2498 | 6573.9045 | 32.18% | 5541.8829 | 18.62%
| GAS DE MALACAS | 58.3628 | 56.2839 | 62.8472 | 62.7595 | 0.1398% | 292.6894 | 227.8392 | 28.46% | 269.1961 | -15.36%
| GAS DE AGUAYTIA | 22.2607 | 13.969 | 33.3227 | 9.7058 | 243.3% | 88.7917 | 39.6636 | 123.9% | 49.3202 | -19.58%
| GAS LA ISLA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| CARBON | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.0839 | -100% | 12.7788 | -52.39%
| DIESEL | 4.452 | 9.4727 | 20.7866 | 0.97724 | 2027% | 42.1101 | 7.814 | 438.9% | 6.8747 | 13.66%
| RESIDUAL 500 | 1.3415 | 0 | 2.1609 | 0.93734 | 130.5% | 4.1587 | 6.1898 | -32.81% | 3.5195 | 75.87%
| RESIDUAL 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| RESIDUAL 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| BAGAZO | 15.3831 | 16.5808 | 14.5155 | 19.6019 | -25.95% | 75.7952 | 80.797 | -6.191% | 84.6549 | -4.557%
| BIOGAS | 6.0944 | 1.3789 | 0 | 4.9107 | -100% | 20.5291 | 30.0359 | -31.65% | 35.3643 | -15.07%
| SOLAR | 59.0438 | 63.8008 | 40.9312 | 62.213 | -34.21% | 290.838 | 324.8144 | -10.46% | 319.9709 | 1.514%
| EOLICA | 116.4149 | 195.9748 | 187.8318 | 171.7633 | 9.355% | 753.5401 | 767.4605 | -1.814% | 729.6173 | 5.187%
| Potencia generada en el SEIN | 5105.7815 | 4829.0567 | 4020.5686 | 4594.9549 | -12.5% | 23372.5197 | 22749.7545 | 2.737% | 22186.7322 | 2.538%
| Importación | 0 | 0.65931 | 1.4374 | 9.7373 | -85.24% | 2.0967 | 14.3435 | -85.38% | 20.9785 | -31.63%
| Exportación | 0 | 0 | 0 | 3.06e-06 | -100% | 0.25443 | 3.06e-06 | 8314508% | 5.288e-05 | -94.21%
| Intercambios Internacionales | 0 | -0.65931 | -1.4374 | -9.7373 | -85.24% | -1.8423 | -14.3435 | -87.16% | -20.9785 | -31.63%
Cuadro N°5: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
SEMANAS
Gráfico N°4: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada por tipo de recurso energético, periodo enero - mayo.

## 5. RER
2. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
2.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
| Por Recursos Energéticos Renovables (RER) | Últimos 3 Meses |  |  | Año anterior |  | Generación Acumulada de Enero a Mayo
|  | MAR-23 | ABR-23 | MAY-23 | MAY-22 | Var(%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021
| AGUA | 242.7552 | 220.193 | 124.8819 | 182.2542 | -31.48% | 1042.8992 | 1116.196 | -6.567% | 1148.1347 | -2.782%
| BAGAZO | 10.4495 | 9.6794 | 4.3834 | 0 |  | 37.072 | 34.0702 | 8.811% | 37.6285 | -9.456%
| BIOGAS | 6.0944 | 1.3789 | 0 | 4.9107 | -100% | 20.5291 | 30.0359 | -31.65% | 35.3643 | -15.07%
| SOLAR | 59.0438 | 63.8008 | 40.9312 | 62.213 | -34.21% | 290.838 | 324.8144 | -10.46% | 319.9709 | 1.514%
| EOLICA | 116.4149 | 195.9748 | 187.8318 | 171.7633 | 9.355% | 753.5401 | 767.4605 | -1.814% | 729.6173 | 5.187%
| Producción Total RER (*) | 434.7579 | 491.0269 | 358.0283 | 421.1412 | -14.99% | 2144.8784 | 2272.5771 | -5.619% | 2270.7158 | 0.08197%
| Participación RER en el SEIN (%) | 8.515% | 10.17% | 8.905% | 9.165% |  | 9.177% | 9.989% |  | 10.23%
Cuadro N°6: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada con recursos energéticos renovables, periodo enero - mayo de los años 2021, 2022 y 2023
[12 empty] | Producción Total del SEIN | 90.82
[12 empty] | AGUA | 4.46
[12 empty] | BAGAZO | 0.16
[12 empty] | BIOGAS | 0.09
[12 empty] | SOLAR | 1.24
[12 empty] | EOLICA | 3.22
Gráfico N°6: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN - Periodo enero a mayo 2023

## 6. FP RER
2. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
2.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
| CENTRAL | TIPO | Potencia efectiva al 31/05/2023 (MW) | Mayo 2023 |  | Mayo 2022 |  | ACUMULADO AL 31/05/2023 |  | ACUMULADO AL 31/05/2022
|  |  |  | Producción (GWh) | Factor de planta | Producción (GWh) | Factor de planta | Producción (GWh) | Factor de planta | Producción (GWh) | Factor de planta
EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 0 | 0 | 38.593 | 0.62384 | 69.3664 | 0.2302 | 134.9916 | 0.44798
| C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 8.0582 | 0.5896 | 7.3036 | 0.53439 | 26.581 | 0.39928 | 24.1738 | 0.36312
| C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 6.38 | 0.46681 | 4.8272 | 0.35319 | 21.4729 | 0.32255 | 18.0509 | 0.27114
| C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 12.3378 | 0.51822 | 14.892 | 0.6255 | 58.3519 | 0.50317 | 77.8498 | 0.6713
| C.E. PUNTA LOMITAS | EÓLICA | 0 | 78.5333 | 0 | 0 | 0 | 224.4387 | 0 | 0 | 0
| C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 0 | 0 | 14.128 | 0.61534 | 18.0181 | 0.16111 | 46.0373 | 0.41165
| C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 38.7732 | 0.53643 | 40.466 | 0.55985 | 173.5834 | 0.49303 | 219.4377 | 0.62328
| C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 43.7493 | 0.44447 | 51.5535 | 0.52375 | 161.7278 | 0.33732 | 246.9195 | 0.515
HIDROELÉCTRICA | C.H. 8 DE AGOSTO | HIDROELÉCTRICA | 20.5807 | 12.1835 | 0.79568 | 12.287 | 0.80244 | 67.8618 | 0.90986 | 66.2811 | 0.88867
| C.H. ÁNGEL I | HIDROELÉCTRICA | 20.0509 | 0 | 0 | 5.9731 | 0.4004 | 44.7653 | 0.61606 | 61.5664 | 0.84727
| C.H. ÁNGEL II | HIDROELÉCTRICA | 19.9872 | 0 | 0 | 6.5002 | 0.43712 | 53.9298 | 0.74454 | 62.3352 | 0.86058
| C.H. ÁNGEL III | HIDROELÉCTRICA | 20.0841 | 0 | 0 | 6.588 | 0.44089 | 52.2483 | 0.71785 | 61.9094 | 0.85058
| C.H. CANCHAYLLO | HIDROELÉCTRICA | 5.189 | 1.9627 | 0.50839 | 1.9865 | 0.51456 | 14.2407 | 0.75729 | 12.4346 | 0.66124
| C.H. CAÑA BRAVA | HIDROELÉCTRICA | 5.67 | 4.0776 | 0.96659 | 4.0544 | 0.96111 | 15.2804 | 0.74364 | 19.1486 | 0.93189
| C.H. CARHUAC | HIDROELÉCTRICA | 20.366 | 0 | 0 | 6.3176 | 0.41694 | 39.2025 | 0.53115 | 50.9623 | 0.69049
| C.H. CARHUAQUERO IV | HIDROELÉCTRICA | 9.983 | 7.3851 | 0.99431 | 7.402 | 0.99658 | 34.6704 | 0.95832 | 35.1746 | 0.97226
| C.H. CHANCAY | HIDROELÉCTRICA | 20.296 | 0 | 0 | 14.0147 | 0.92812 | 57.4294 | 0.78079 | 69.8492 | 0.94965
| C.H. EL CARMEN | HIDROELÉCTRICA | 8.5805 | 4.1603 | 0.65168 | 4.4902 | 0.70336 | 24.7389 | 0.79557 | 23.7102 | 0.76249
| C.H. HER 1 | HIDROELÉCTRICA | 0.67864 | 0.47257 | 0.93595 | 0.23075 | 0.45702 | 1.591 | 0.64689 | 1.0769 | 0.43787
| C.H. HUASAHUASI I | HIDROELÉCTRICA | 9.85 | 4.5562 | 0.62172 | 4.2535 | 0.58041 | 27.3447 | 0.76604 | 27.7501 | 0.77739
| C.H. HUASAHUASI II | HIDROELÉCTRICA | 9.9643 | 4.884 | 0.65881 | 4.5517 | 0.61398 | 28.5291 | 0.79004 | 28.6149 | 0.79242
| C.H. IMPERIAL | HIDROELÉCTRICA | 3.973 | 0 | 0 | 2.3295 | 0.78808 | 9.5619 | 0.66411 | 12.0632 | 0.83783
| C.H. LA JOYA | HIDROELÉCTRICA | 9.0799 | 0 | 0 | 4.8522 | 0.71827 | 14.4179 | 0.43816 | 22.6899 | 0.68955
| C.H. LAS PIZARRAS | HIDROELÉCTRICA | 19.1995 | 0 | 0 | 11.5859 | 0.81109 | 50.2242 | 0.72183 | 58.2667 | 0.83742
| C.H. MANTA I | HIDROELÉCTRICA | 20.7634 | 0 | 0 | 3.0609 | 0.19814 | 35.2461 | 0.46841 | 48.0402 | 0.63844
| C.H. POECHOS II | HIDROELÉCTRICA | 9.566 | 0 | 0 | 6.2043 | 0.87174 | 14.7752 | 0.4262 | 27.5574 | 0.79491
| C.H. POTRERO | HIDROELÉCTRICA | 20.202 | 14.1096 | 0.93875 | 12.0838 | 0.80396 | 69.2369 | 0.9457 | 58.7258 | 0.80213
| C.H. PURMACANA | HIDROELÉCTRICA | 1.7694 | 0.34859 | 0.2648 | 0 | 0 | 2.1868 | 0.34104 | 1.1012 | 0.17174
| C.H. RENOVANDES H1 | HIDROELÉCTRICA | 20.862 | 14.7274 | 0.94885 | 14.608 | 0.94116 | 70.5812 | 0.93357 | 64.7419 | 0.85633
| C.H. RONCADOR | HIDROELÉCTRICA | 3.6849 | 2.4358 | 0.88849 | 0.88899 | 0.36091 | 11.8848 | 0.88998 | 7.767 | 0.64735
| C.H. RUCUY | HIDROELÉCTRICA | 20.27 | 12.0335 | 0.79793 | 13.0806 | 0.86736 | 68.8768 | 0.93763 | 65.102 | 0.88624
| C.H. RUNATULLO II | HIDROELÉCTRICA | 19.967 | 8.8665 | 0.59685 | 5.7973 | 0.39024 | 57.8447 | 0.7994 | 56.02 | 0.77418
| C.H. RUNATULLO III | HIDROELÉCTRICA | 19.966 | 11.1277 | 0.7491 | 8.26 | 0.55605 | 66.3694 | 0.91725 | 63.5987 | 0.87896
| C.H. SANTA CRUZ I | HIDROELÉCTRICA | 6.636 | 2.785 | 0.56408 | 2.0735 | 0.41997 | 17.3287 | 0.72056 | 17.8934 | 0.74404
| C.H. SANTA CRUZ II | HIDROELÉCTRICA | 6.502 | 2.4478 | 0.50601 | 2.32 | 0.47959 | 18.9106 | 0.80255 | 19.5741 | 0.8307
| C.H. YANAPAMPA | HIDROELÉCTRICA | 3.9162 | 2.6356 | 0.90456 | 2.6796 | 0.91965 | 11.802 | 0.83157 | 12.7953 | 0.90156
| C.H. YARUCAYA | HIDROELÉCTRICA | 18.148 | 13.6824 | 1.0134 | 13.5841 | 1.0061 | 61.8195 | 0.93996 | 56.682 | 0.86184
| MCH PATAPO | HIDROELÉCTRICA | 0.92847 | 0 | 0 | 0.19608 | 0.28385 | 0 | 0 | 1.3853 | 0.41172
| MCH TUPURI | HIDROELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3783 | 0
SOLAR | C.S. Clemesí | SOLAR | 0 | 1.7155 | 0 | 0 | 0 | 1.9544 | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 40.5 | 7.5568 | 0.25079 | 8.517 | 0.28266 | 39.0884 | 0.26632 | 43.1531 | 0.29401
| C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 0 | 0 | 3.8187 | 0.25664 | 14.6228 | 0.20175 | 18.9745 | 0.26179
| C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 0 | 0 | 3.6862 | 0.30966 | 15.6867 | 0.27053 | 19.3955 | 0.3345
| C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 0 | 0 | 4.3961 | 0.29544 | 19.4 | 0.26766 | 23.5546 | 0.32498
| C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 0 | 0 | 3.6931 | 0.24819 | 13.9297 | 0.19219 | 17.8756 | 0.24663
| C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 31.4168 | 0.29227 | 33.9969 | 0.31627 | 164.6582 | 0.31448 | 177.174 | 0.33838
| C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 0 | 0 | 3.8505 | 0.25877 | 20.5099 | 0.28297 | 23.6668 | 0.32653
| C.S. YARUCAYA | SOLAR | 1.295 | 0.24209 | 0.25127 | 0.25439 | 0.26403 | 0.98787 | 0.21049 | 1.0202 | 0.21738
TERMOELÉCTRICA | C.T. HUAYCOLORO | TERMOELÉCTRICA | 4.2846 | 0 | 0 | 2.2479 | 0.70518 | 8.6794 | 0.55898 | 11.1551 | 0.71842
| C.T. LA GRINGA | TERMOELÉCTRICA | 2.9326 | 0 | 0 | 1.4853 | 0.68076 | 1.6624 | 0.15642 | 7.5708 | 0.71235
| C.T. PARAMONGA | TERMOELÉCTRICA | 13.4499 | 4.3834 | 0.43805 | 0 | 0 | 37.072 | 0.76057 | 34.0702 | 0.69457
| C.T.B DOÑA CATALINA | TERMOELÉCTRICA | 2.3872 | 0 | 0 | 0.66827 | 0.37625 | 4.7816 | 0.5527 | 5.8333 | 0.67426
| C.T.B. CALLAO | TERMOELÉCTRICA | 2.3563 | 0 | 0 | 0.50918 | 0.29044 | 5.4057 | 0.63305 | 5.4767 | 0.64136
Cuadro N°7: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN (Valores considerados a partir del inicio de su operación comercial)
[12 empty] | HIDROELÉCTRICA | Producción (GWh) | Factor de planta | TERMOELÉCTRICA | Producción (GWh) | Factor de planta | SOLAR | Producción (GWh) | Factor de planta | EÓLICA | Producción (GWh) | Factor de planta
[12 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | 12.18 | 0.8 | C.T. HUAYCOLORO | 0 | 0 | C.S. Clemesí | 1.72 | 0 | C.E. CUPISNIQUE | 0 | 0
[12 empty] | C.H. ÁNGEL I | 0 | 0 | C.T. LA GRINGA | 0 | 0 | C.S. INTIPAMPA | 7.56 | 0.25 | C.E. DUNA | 8.06 | 0.59
[12 empty] | C.H. ÁNGEL II | 0 | 0 | C.T. PARAMONGA | 4.38 | 0.44 | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | C.E. HUAMBOS | 6.38 | 0.47
[12 empty] | C.H. ÁNGEL III | 0 | 0 | C.T.B DOÑA CATALINA | 0 | 0 | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | C.E. MARCONA | 12.34 | 0.52
[12 empty] | C.H. CANCHAYLLO | 1.96 | 0.51 | C.T.B. CALLAO | 0 | 0 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | C.E. PUNTA LOMITAS | 78.53 | 0
[12 empty] | C.H. CAÑA BRAVA | 4.08 | 0.97 |  |  |  | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | C.E. TALARA | 0 | 0
[12 empty] | C.H. CARHUAC | 0 | 0 | 5 |  |  | C.S. RUBI | 31.42 | 0.29 | C.E. TRES HERMANAS | 38.77 | 0.54
[12 empty] | C.H. CARHUAQUERO IV | 7.39 | 0.99 |  |  |  | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | C.E. WAYRA I | 43.75 | 0.44
[12 empty] | C.H. CHANCAY | 0 | 0 |  |  |  | C.S. YARUCAYA | 0.24 | 0.25
[12 empty] | C.H. EL CARMEN | 4.16 | 0.65 | [6 empty] | 8
[12 empty] | C.H. HER 1 | 0.47 | 0.94 |  |  |  | 9
[12 empty] | C.H. HUASAHUASI I | 4.56 | 0.62
[12 empty] | C.H. HUASAHUASI II | 4.88 | 0.66
[12 empty] | C.H. IMPERIAL | 0 | 0
[12 empty] | C.H. LA JOYA | 0 | 0
[12 empty] | C.H. LAS PIZARRAS | 0 | 0
[12 empty] | C.H. MANTA I | 0 | 0
[12 empty] | C.H. POECHOS II | 0 | 0
[12 empty] | C.H. POTRERO | 14.11 | 0.94
[12 empty] | C.H. PURMACANA | 0.35 | 0.26
[12 empty] | C.H. RENOVANDES H1 | 14.73 | 0.95
[12 empty] | C.H. RONCADOR | 2.44 | 0.89
[12 empty] | C.H. RUCUY | 12.03 | 0.8
[12 empty] | C.H. RUNATULLO II | 8.87 | 0.6
[12 empty] | C.H. RUNATULLO III | 11.13 | 0.75
[12 empty] | C.H. SANTA CRUZ I | 2.78 | 0.56
[12 empty] | C.H. SANTA CRUZ II | 2.45 | 0.51
[12 empty] | C.H. YANAPAMPA | 2.64 | 0.9
[12 empty] | C.H. YARUCAYA | 13.68 | 1.01
[12 empty] | MCH PATAPO | 0 | 0
[12 empty] | MCH TUPURI | 0 | 0
31
Gráfico N°7: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en el SEIN - mayo 2023
Gráfico N°8: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN, en el periodo acumulado enero - mayo de los años 2022 y 2023.

## 7. Generacion empresa
2. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
2.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
| Por Empresa Integrante (GWh) | Mayo |  |  |  |  | 2023 | 2022
|  | 2023 | 2022 | Var (%) |  | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | 640.2761 | 580.2396
| ENEL GENERACION PERU S.A.A. | 640.2761 | 580.2396 | 10.35% |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 62.8472 | 62.7595
| ENEL GENERACION PIURA S.A. | 62.8472 | 62.7595 | 0.1398% |  | STATKRAFT S.A | 202.9093 | 210.4462
| STATKRAFT S.A | 202.9093 | 210.4462 | -3.581% |  | SHOUGESA | 2.1609 | 0.93734
| SHOUGESA | 2.1609 | 0.93734 | 130.5% |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 210.5619 | 211.2378
| ORAZUL ENERGY PERÚ | 210.5619 | 211.2378 | -0.32% |  | TERMOSELVA | 33.3227 | 9.7058
| TERMOSELVA | 33.3227 | 9.7058 | 243.3% |  | CHINANGO S.A.C. | 95.5173 | 98.5087
| CHINANGO S.A.C. | 95.5173 | 98.5087 | -3.037% |  | EGESUR | 16.6273 | 18.5614
| EGESUR | 16.6273 | 18.5614 | -10.42% |  | EGEMSA | 119.5705 | 119.1228
| EGEMSA | 119.5705 | 119.1228 | 0.3758% |  | SAN GABAN | 69.0695 | 61.9998
| SAN GABAN | 69.0695 | 61.9998 | 11.4% |  | ENGIE | 749.9166 | 541.9762
| ENGIE | 749.9166 | 541.9762 | 38.37% |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 5.0964 | 13.8881
| HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 5.0964 | 13.8881 | -63.3% |  | KALLPA GENERACION S.A. | 1025.2554 | 741.0616
| KALLPA GENERACION S.A. | 1025.2554 | 741.0616 | 38.35% |  | EGEJUNIN | 34.6672 | 27.2559
| EGEJUNIN | 34.6672 | 27.2559 | 27.19% |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | 4.3834 | 0
| AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | 4.3834 | 0 |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. | 2.4358 | 0.88899
| MAJA ENERGIA S.A.C. | 2.4358 | 0.88899 | 174% |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 0.34859 | 0
| ATRIA ENERGIA S.A.C. | 0.34859 | 0 |  |  | AGROAURORA S.A.C. | 0 | 8.4372
| AGROAURORA S.A.C. | 0 | 8.4372 | -100% |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 2.6356 | 2.6796
| ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 2.6356 | 2.6796 | -1.641% |  | TERMOCHILCA | 200.1476 | 31.0476
| TERMOCHILCA | 200.1476 | 31.0476 | 544.6% |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 12.3378 | 14.892
| PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 12.3378 | 14.892 | -17.15% |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1.9627 | 1.9865
| EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1.9627 | 1.9865 | -1.198% |  | INLAND ENERGY SAC | 64.1526 | 65.7027
| INLAND ENERGY SAC | 64.1526 | 65.7027 | -2.359% |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 0.47615 | 0.0020167
| PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 0.47615 | 0.0020167 | 23510% |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 187.4459 | 155.8944
| EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 187.4459 | 155.8944 | 20.24% |  | MINERA CERRO VERDE | 0 | 0
| MINERA CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 38.7732 | 40.466
| PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 38.7732 | 40.466 | -4.183% |  | SAMAY I S.A. | 12.7437 | 0.020573
| SAMAY I S.A. | 12.7437 | 0.020573 | 61846% |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 12.0335 | 13.0806
| EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 12.0335 | 13.0806 | -8.005% |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 0.29338 | 0.0010664
| INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 0.29338 | 0.0010664 | 27410% |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 14.1096 | 12.0838
| EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 14.1096 | 12.0838 | 16.76% |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 14.6343 | 14.768
| CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 14.6343 | 14.768 | -0.9055% |  | HUAURA POWER GROUP S.A. | 13.6824 | 13.5841
| HUAURA POWER GROUP S.A. | 13.6824 | 13.5841 | 0.7243% |  | ENEL GREEN POWER PERU S.A.C | 76.8816 | 85.5504
| ENEL GREEN POWER PERU S.A.C | 76.8816 | 85.5504 | -10.13% |  | LA VIRGEN | 37.4086 | 38.9493
| LA VIRGEN | 37.4086 | 38.9493 | -3.956% |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 14.7274 | 14.608
| EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 14.7274 | 14.608 | 0.8177% |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 3.2488 | 4.7678
| AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 3.2488 | 4.7678 | -31.86% |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 6.8833 | 6.3969
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 6.8833 | 6.3969 | 7.603% |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 16.3438 | 16.7772
| GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 16.3438 | 16.7772 | -2.583% |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6.38 | 4.8272
| GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6.38 | 4.8272 | 32.17% |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 8.0582 | 7.3036
| GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 8.0582 | 7.3036 | 10.33% |  | COLCA SOLAR S.A.C. | 0.24209 | 0.25439
| COLCA SOLAR S.A.C. | 0.24209 | 0.25439 | -4.834% |  | ELECTROPERU | 0 | 624.433
| ELECTROPERU | 0 | 624.433 | -100% |  | EGASA | 0 | 72.3475
| EGASA | 0 | 72.3475 | -100% |  | HYDRO PATAPO S.A.C. | 0 | 0.19608
| HYDRO PATAPO S.A.C. | 0 | 0.19608 | -100% |  | PETRAMAS | 0 | 4.9107
| PETRAMAS | 0 | 4.9107 | -100% |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 0 | 23.9135
| GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 0 | 23.9135 | -100% |  | ANDEAN POWER S.A.C. | 0 | 6.3176
| ANDEAN POWER S.A.C. | 0 | 6.3176 | -100% |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 0 | 3.0609
| PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 0 | 3.0609 | -100% |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | 0 | 1.9233
| CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | 0 | 1.9233 | -100% |  | SDF ENERGIA | 0 | 0
| SDF ENERGIA | 0 | 0 |  |  | SINERSA | 0 | 20.219
| SINERSA | 0 | 20.219 | -100% | Gráfico N°9: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en el mes de mayo de los años 2022 y 2023. | CELEPSA | 0 | 96.6432
| CELEPSA | 0 | 96.6432 | -100% |  | HIDROCAÑETE S.A. | 0 | 2.3295
| HIDROCAÑETE S.A. | 0 | 2.3295 | -100% |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 0 | 3.6931
| REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 0 | 3.6931 | -100% |  | MAJES ARCUS S.A.C. | 0 | 3.8187
| MAJES ARCUS S.A.C. | 0 | 3.8187 | -100% |  | TACNA SOLAR SAC. | 0 | 3.8505
| TACNA SOLAR SAC. | 0 | 3.8505 | -100% |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 0 | 4.3961
| PANAMERICANA SOLAR SAC. | 0 | 4.3961 | -100% |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 0 | 11.5859
| EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 0 | 11.5859 | -100% |  | FENIX POWER PERÚ | 0 | 378.1786
| FENIX POWER PERÚ | 0 | 378.1786 | -100% |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 0 | 24.0599
| EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 0 | 24.0599 | -100% |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 0 | 52.721
| ENERGÍA EÓLICA S.A. | 0 | 52.721 | -100% |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | 0 | 3.6862
| MOQUEGUA FV S.A.C. | 0 | 3.6862 | -100%
| Producción Total del SEIN | 4020.5686 | 4594.9549 | -12.5%
Cuadro N°8: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en el mes de mayo de los años 2022 y 2023.

## 8. Max Potencia
3. MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE DE POTENCIA DEL SEIN (MW)
3.1. MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE DE POTENCIA POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
| Por tipo de Generación | Últimos tres meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Demanda en el periodo Enero a Mayo | [6 empty] | 2021 | 2022 | 2023
|  | MAR-23 | ABR-23 | MAY-23 | MAY-22 | Var (%) | 2023 | 2022 | Var (%) 2023/2022 | 2021 | Var (%) 2022/2021 |  | HIDROELÉCTRICA | 3982.7437 | 4072.3994 | 1911.6963
|  | 23/03/2023 | 25/04/2023 | 01/05/2023 | 03/05/2022 |  | 25/04/2023 | 03/05/2022 |  | 20/04/2021 |  |  | TERMOELÉCTRICA | 2912.0732 | 2343.5909 | 2997.8782
|  | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:15 |  | 19:30 | 19:15 |  | 21:00 |  |  | SOLAR | 0 | 0 | 0
| HIDROELÉCTRICA | 3725.5338 | 3982.7437 | 1911.6963 | 4072.3994 | -53.06% | 3982.7437 | 4072.3994 | -2.202% | 4822.0895 | -15.55% |  | EÓLICA | 310.0758 | 352.2092 | 475.2052
| TERMOELÉCTRICA | 3611.9576 | 2912.0732 | 2997.8782 | 2343.5909 | 27.92% | 2912.0732 | 2343.5909 | 24.26% | 1425.3588 | 64.42%
| SOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| EÓLICA | 245.8752 | 310.0758 | 475.2052 | 352.2092 | 34.92% | 310.0758 | 352.2092 | -11.96% | 332.6616 | 5.876%
| Potencia generada en el SEIN | 7583.3666 | 21608.4074 | 13931.5243 | 21983.8154 | -36.63% | 21608.4074 | 21983.8154 | -1.708% | 19240.7111 | 14.26%
| Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Exportación | 0 | 55.1859 | 45.9502 | 59.436 | -22.69% | 55.1859 | 59.436 | -7.151% | 49.263 | 20.65%
| Intercambios Internacionales | 0 | -55.1859 | -45.9502 | -59.436 | -22.69% | -55.1859 | -59.436 | -7.151% | -49.263 | 20.65%
| Total Máxima Demanda | 7583.3666 | 21663.5933 | 13977.4746 | 22043.2514 | -36.59% | 21663.5933 | 22043.2514 | -1.722% | 19289.9742 | 14.27%
Cuadro N°9: Máxima demanda coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Nota
-Los valores de potencia generada corresponden a los registrados en los bornes de generación.
Gráfico N°10: Comparación de la máxima demanda coincidente de potencia (MW) por tipo de generación en el SEIN, en la semana operativa de los años 2021, 2022 y 2023
FECHA

## 9. Pot. Empresa
3. MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE DE POTENCIA DEL SEIN (MW)
3.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE (MW)
| Por Empresa Integrante (MW) | Máxima Demanda de Mayo |  |  |  |  | 2023 | 2022
|  | 2023 | 2022 | Var (%) |  | KALLPA GENERACION S.A. | 1302.4274 | 1157.7
|  | 01/05/2023 | 03/05/2022 |  |  | ENGIE | 1249.0224 | 657.1335
|  | 19:30 | 19:15 |  |  | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | 837.62 | 847.189
| KALLPA GENERACION S.A. | 1302.4274 | 1157.7 | 12.5% |  | STATKRAFT S.A | 340.6918 | 376.8431
| ENGIE | 1249.0224 | 657.1335 | 90.07% |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 328.7363 | 300.404
| ENEL GENERACION PERU S.A.A. | 837.62 | 847.189 | -1.13% |  | TERMOCHILCA | 284.4813 | 0
| STATKRAFT S.A | 340.6918 | 376.8431 | -9.593% |  | EGEMSA | 161.637 | 162.665
| ORAZUL ENERGY PERÚ | 328.7363 | 300.404 | 9.431% |  | ENEL GREEN POWER PERU S.A.C | 129.179 | 128.601
| TERMOCHILCA | 284.4813 | 0 |  |  | SAN GABAN | 99.0383 | 107.588
| EGEMSA | 161.637 | 162.665 | -0.632% |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 93.2006 | 78.3051
| ENEL GREEN POWER PERU S.A.C | 129.179 | 128.601 | 0.4495% |  | INLAND ENERGY SAC | 87.7593 | 91.3675
| SAN GABAN | 99.0383 | 107.588 | -7.947% |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 86.631 | 85.371
| PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 93.2006 | 78.3051 | 19.02% |  | CHINANGO S.A.C. | 84.57 | 107.631
| INLAND ENERGY SAC | 87.7593 | 91.3675 | -3.949% |  | LA VIRGEN | 35.28 | 53.191
| ENEL GENERACION PIURA S.A. | 86.631 | 85.371 | 1.476% |  | EGEJUNIN | 32.8329 | 40.0759
| CHINANGO S.A.C. | 84.57 | 107.631 | -21.43% |  | EGESUR | 28.3353 | 25.5269
| LA VIRGEN | 35.28 | 53.191 | -33.67% |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 27.8755 | 30.0584
| EGEJUNIN | 32.8329 | 40.0759 | -18.07% |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 22.9283 | 15.7848
| EGESUR | 28.3353 | 25.5269 | 11% |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 20.1258 | 20.198
| PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 27.8755 | 30.0584 | -7.262% |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 19.9476 | 19.979
| GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 22.9283 | 15.7848 | 45.26% |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 19.9415 | 10.0046
| EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 20.1258 | 20.198 | -0.3573% |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 19.8569 | 19.8679
| EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 19.9476 | 19.979 | -0.1573% |  | HUAURA POWER GROUP S.A. | 18.507 | 18.2671
| EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 19.9415 | 10.0046 | 99.32% |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | 13.7724 | 0
| CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 19.8569 | 19.8679 | -0.05537% |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 10.0625 | 7.4812
| HUAURA POWER GROUP S.A. | 18.507 | 18.2671 | 1.313% |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 6.4371 | 375.0004
| AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | 13.7724 | 0 |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5.7856 | 17.4416
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 10.0625 | 7.4812 | 34.5% |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 5.3277 | 6.8494
| EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 6.4371 | 375.0004 | -98.28% |  | MAJA ENERGIA S.A.C. | 3.6886 | 1.828
| GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5.7856 | 17.4416 | -66.83% |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 3.526 | 3.664
| AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 5.3277 | 6.8494 | -22.22% |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2.8462 | 3.0386
| MAJA ENERGIA S.A.C. | 3.6886 | 1.828 | 101.8% |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2.1787 | 12.2678
| ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 3.526 | 3.664 | -3.766% |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 0.5297 | 0
| EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2.8462 | 3.0386 | -6.334% |  | AGROAURORA S.A.C. | 0 | 0
| GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2.1787 | 12.2678 | -82.24% |  | COLCA SOLAR S.A.C. | 0 | 0
| ATRIA ENERGIA S.A.C. | 0.5297 | 0 |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 0 | 19.082
| AGROAURORA S.A.C. | 0 | 0 |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 0 | 0
| COLCA SOLAR S.A.C. | 0 | 0 |  |  | MINERA CERRO VERDE | 0 | 0
| HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 0 | 19.082 | -100% |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 0 | 0
| INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 0 | 0 |  |  | SAMAY I S.A. | 0 | 0
| MINERA CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
| PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 0 | 0 |  |  | TERMOSELVA | 0 | 0
| SAMAY I S.A. | 0 | 0 |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  | 13.6814
| SHOUGESA | 0 | 0 |  |  | CELEPSA |  | 189.1017
| TERMOSELVA | 0 | 0 |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  | 3.0137
| ANDEAN POWER S.A.C. |  | 13.6814 |  |  | EGASA |  | 115.5494
| CELEPSA |  | 189.1017 |  |  | ELECTROPERU |  | 862.1798
| CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  | 3.0137 |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  | 45.1596
| EGASA |  | 115.5494 |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  | 15.3244
| ELECTROPERU |  | 862.1798 |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | 85.5353
| EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  | 45.1596 |  |  | FENIX POWER PERÚ |  | 548.3477
| EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  | 15.3244 |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  | 38.3441
| ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | 85.5353 |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  | 3.6
| FENIX POWER PERÚ |  | 548.3477 |  |  | HYDRO PATAPO S.A.C. |  | 0
| GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  | 38.3441 |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  | 0
| HIDROCAÑETE S.A. |  | 3.6 |  | Gráfico N°11: Comparación de la máxima demanda coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en el mes de mayo de los años 2022 y 2023 | MOQUEGUA FV S.A.C. |  | 0
| HYDRO PATAPO S.A.C. |  | 0 |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  | 0
| MAJES ARCUS S.A.C. |  | 0 |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  | 18.555
| MOQUEGUA FV S.A.C. |  | 0 |  |  | PETRAMAS |  | 0
| PANAMERICANA SOLAR SAC. |  | 0 |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  | 0
| PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  | 18.555 |  |  | SDF ENERGIA |  | 0
| PETRAMAS |  | 0 |  |  | SINERSA |  | 29.4024
| REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  | 0 |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  | 0
| SDF ENERGIA |  | 0
| SINERSA |  | 29.4024
| TACNA SOLAR SAC. |  | 0
| Potencia generada en el SEIN | 13977.4746 | 22043.2514 | -36.59%
Cuadro N°10: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima demanda coincidente (MW) en el mes de mayo de los años 2022 y 2023.

## 10. Volúmenes
TITULO GENERAL X
X. TITULO
X.1. SUBTITULO
|  | LAGUNA/ EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VARIACIÓN %
Hidrología ENEL
Volumen Laguna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

## 11. Volúmenes
TITULO GENERAL X
X. TITULO
X.1. SUBTITULO

## 12.Caudales
TITULO GENERAL X
X. TITULO
X.1. SUBTITULO
|  |  | CAUDAL PROMEDIO | SEM1 | SEM2 | VARIACION %

## 13.Caudales
TITULO GENERAL X
X. TITULO
X.1. SUBTITULO

## 14. CMg
5. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN (S/./MWh)
5.1. PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (S/./MWh)
|  | Área Norte | [7 empty] | PIURA OESTE 220 | PIURA OESTE 220 (36.76 USD/MWh)
[10 empty] | CHICLAYO 220 | CHICLAYO 220 (35.92 USD/MWh)
|  | Barra | CAJAMARCA 220 | CHICLAYO 220 | CHIMBOTE1 138 | PIURA OESTE 220 | TRUJILLO 220 |  |  | TRUJILLO 220 | TRUJILLO 220 (35.42 USD/MWh)
|  | CMg (S/./MWh) | 220.016 | 224.1805 | 219.7228 | 228.3523 | 221.4391 |  |  | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 138 (35.07 USD/MWh)
|  | Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área NORTE durante el mes de mayo. | [7 empty] | CAJAMARCA 220 | CAJAMARCA 220 (34.98 USD/MWh)
[10 empty] | CHAVARRIA 220 | CHAVARRIA 220 (34.31 USD/MWh)
[10 empty] | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 220 (33.19 USD/MWh)
[10 empty] | CARABAYLLO 220 | CARABAYLLO 220 (34.28 USD/MWh)
[10 empty] | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA 220 (34.27 USD/MWh)
[10 empty] | SAN JUAN 220 | SAN JUAN 220 (32.22 USD/MWh)
[10 empty] | POMACOCHA 220 | POMACOCHA 220 (32.53 USD/MWh)
[10 empty] | OROYA NUEVA 50 | OROYA NUEVA 50 (32.21 USD/MWh)
[10 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | TINTAYA NUEVA 220 (36.8 USD/MWh)
[10 empty] | PUNO 138 | PUNO 138 (36.42 USD/MWh)
| Gráfico N°19: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área NORTE durante el mes de Mayo. | [8 empty] | SOCABAYA 220 | SOCABAYA 220 (35.9 USD/MWh)
[10 empty] | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 138 (36.03 USD/MWh)
[10 empty] | DOLORESPATA 138 | DOLORESPATA 138 (34.51 USD/MWh)
[10 empty] | COTARUSE 220 | COTARUSE 220 (34.42 USD/MWh)
|  | Área Centro | [7 empty] | SAN GABAN 138 | SAN GABAN 138 (32.14 USD/MWh)
|  | Barra | CARABAYLLO 220 | CHAVARRIA 220 | INDEPENDENCIA 220 | OROYA NUEVA 50 | POMACOCHA 220 | SAN JUAN 220 | SANTA ROSA 220
|  | CMg (S/./MWh) | 213.2247 | 212.2701 | 213.1274 | 205.7428 | 208.0295 | 208.7703 | 211.0017
Cuadro N°14: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área CENTRO durante el mes de mayo.
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área CENTRO durante el mes de Mayo.
Área Sur
|  | Barra | COTARUSE 220 | DOLORESPATA 138 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | SAN GABAN 138 | SOCABAYA 220 | TINTAYA NUEVA 220
|  | CMg (S/./MWh) | 219.6996 | 220.9783 | 230.417 | 234.451 | 217.3788 | 230.1856 | 237.1392
Cuadro N°15: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área SUR durante el mes de mayo.
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área SUR durante el mes de Mayo.

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (34.98 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (35.92 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (35.07 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (36.76 USD/MWh)
COTARUSE 220 (34.42 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (34.51 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (35.42 USD/MWh)
PUNO 138 (36.42 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (34.28 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (35.9 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (32.14 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (34.31 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (33.19 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (32.21 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (36.8 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (32.53 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (32.22 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (34.27 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (36.03 USD/MWh)

## 16. Congestiones
6. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
6.1. HORAS DE CONGESTION POR ÁREA OPERATIVA
|  | ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | Mayo 2023 | Mayo 2022 | Mayo 2021 | Var. (2023/2022) | Var. (2022/2021)
|  |  | L-1010 | AZÁNGARO - SAN GABÁN II |  |  | 0.91667
|  |  | L-2240 | CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE | 3.25
|  |  | Centro-Sur | CENTRO-SUR | 3.6333
|  |  | L-2090 | CHILCA - ASIA | 9.1833
|  |  | L-6628 | MARCONA - SAN NICOLÁS |  |  | 21.1
|  |  | L-2018 | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES | 1.35
|  |  | L-2011 | SAN JUAN - SANTA ROSA N. | 4.8
|  |  | L-2003 L-2004 | SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | 3
|  |  | L-2010 | SANTA ROSA N. - LOS INDUSTRIALES | 1.35
|  |  | L-1122 | TINGO MARÍA - AUCAYACU |  | 2.6667
|  | AREA CENTRO | T72-523 | CHILCA-CTM | 4.8833
|  |  | T4-261 T5P T3-261 | INDEPENDENCIA |  | 29.8 | 226.6333 |  | -86.85%
|  |  | T62-261 T6-261 | MARCONA | 17.8333 | 12.9333 | 12.8167 | 37.89% | 0.9103%
|  | TOTAL HORAS DE CONGESTÍON EN EL SEIN |  |  | 49.2833 | 45.4 | 261.4667 | 8.554% | -82.64%
Cuadro N°16: Horas de operación de los principales equipos de congestion en mayo de los años 2021, 2022, 2023.
Gráfico N°22: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestion en mayo de los años 2021, 2022 y 2023.

## 17. Eventos
7. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
7.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACION CIER
| TIPO DE EQUIPO | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA EXTERNA | FENOMENOS NATURALES Y AMBIENTALES | FALLA HUMANA / OPERACION, MANIOBRA | FALLA EN EL EQUIPO | FALLA EN SIST. DE PROTECCION, CONTROL, ETC. | OTRAS CAUSAS | OPERACION | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
|  | FNI | EXT | FNA | FHU | FEC | FEP | OTR | OPE |  | MWh
| LINEA DE TRANSMISION | 5 | 4 | 7 |  | 12 |  | 6 |  | 34 | 440.7765
| CENTRAL EOLICA | [8 empty] | 1 | 0.165 | bar: FEC
| SUBESTACION | [8 empty] | 1 | 0 | bar: FEC
| TOTAL | 5 | 4 | 7 |  | 14 |  | 6 |  | 36 | 440.9415
Cuadro N°17: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de mayo 2023.
| Gráfico N°23: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. | FEC: Gráfico N°24: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
Gráfico N°25: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en el mes de mayo 2023.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MM | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | YYYY
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MM | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | YYYY
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL MM | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | YYYY
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
TOTAL MWh
IMPORTACIÓN
EXPORTACIÓN

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Variación
%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Variación
%

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda:
Fecha:
Hora:
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)

## 28.ANEXO III-4
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo Ríos
  Elaborado por:
  Especialista Jr. de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI