## PRINCIP_VOLÚMENES
domingo, 26 de Marzo del 2023
HORA | ELECTROPERU | EGASA |  | EGESUR | ENGIE |  |  | EGEMSA | SAN GABAN |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | CELEPSA |  | CHINANGO S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | ENEL GENERACION PERU S.A.A. |  |  | KALLPA GENERACION S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | STATKRAFT S.A
| Nivel de embalse | Volumen Útil | Volumen Útil | Volumen Útil | Nivel de embalse | Volumen Útil | Volumen Útil | Volumen Útil | Volumen Útil | Volumen Útil | Volumen Útil | Volumen Útil | Volumen Útil | Volumen Útil | Volumen Útil | Volumen Útil | Volumen Útil | Volumen Útil | Volumen Útil | Volumen Útil | RESERVORIO CIRATO VOLUMEN ALMACENADO | Nivel de embalse | Volumen Útil | Volumen Útil | Volumen Útil | Volumen Útil | Volumen Útil | Volumen Útil | Volumen Útil
| msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 0.099 | 0.061 | 231.759 | 2411.26 | 1.55 | 0.076 | -- | 13.55 | 0.148 | 0.279 | 0.28324 | 0.24061 | 0.402 | 11.3216 | 0.324 | 0 | 0.029 | 10.681 | 0.471 | 0.417 | 3875.2348 | -- | -- | 0.4 | 22.8065 | -- | 0.52051 | 0.00289
00:30 | 2695 | 0.099 | 0.061 | 231.759 | 2411.26 | 1.55 | 0.076 | -- | 13.55 | 0.148 | 0.279 | 0.28324 | 0.24061 | 0.402 | 11.3216 | 0.324 | 0 | 0.029 | 10.681 | 0.471 | 0.417 | 3875.2348 | -- | -- | 0.4 | 22.8065 | -- | 0.52051 | 0.00289
01:00 | 2695 | 0.091 | 0.058 | 231.76 | 2411.34 | 1.556 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.151 | 0.291 | 0.2692 | 0.24268 | 0.402 | 11.3182 | 0.294 | 0 | 0.029 | 0 | 0.471 | 0.418 | 3875.2522 | -- | -- | 0.4 | 22.8508 | -- | 0.51256 | 0.00229
01:30 | 2695 | 0.091 | 0.058 | 231.76 | 2411.34 | 1.556 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.151 | 0.291 | 0.2692 | 0.24268 | 0.402 | 11.3182 | 0.294 | 0 | 0.029 | 0 | 0.471 | 0.418 | 3875.2522 | -- | -- | 0.4 | 22.8508 | -- | 0.51256 | 0.00229
02:00 | 2695 | 0.085 | 0.054 | 231.761 | 2411.52 | 1.569 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.148 | 0.302 | 0.27154 | 0.24894 | 0.406 | 11.3261 | 0.283 | 0 | 0.029 | 0 | 0.471 | 0.421 | 3875.272 | -- | -- | 0.4 | 22.9012 | -- | 0.50461 | 0.00211
02:30 | 2695 | 0.085 | 0.054 | 231.761 | 2411.52 | 1.569 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.148 | 0.302 | 0.27154 | 0.24894 | 0.406 | 11.3261 | 0.283 | 0 | 0.029 | 0 | 0.471 | 0.421 | 3875.272 | -- | -- | 0.4 | 22.9012 | -- | 0.50461 | 0.00211
03:00 | 2695 | 0.079 | 0.051 | 231.762 | 2411.7 | 1.582 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.145 | 0.314 | 0.25399 | 0.26596 | 0.432 | 11.3123 | 0.275 | 0 | 0.029 | 0 | 0.471 | 0.421 | 3875.2937 | -- | -- | 0.4 | 22.9564 | -- | 0.50461 | 0.00211
03:30 | 2695 | 0.079 | 0.051 | 231.762 | 2411.7 | 1.582 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.145 | 0.314 | 0.25399 | 0.26596 | 0.432 | 11.3123 | 0.275 | 0 | 0.029 | 0 | 0.471 | 0.421 | 3875.2937 | -- | -- | 0.4 | 22.9564 | -- | 0.50461 | 0.00211
04:00 | 2695 | 0.075 | 0.045 | 231.763 | 2411.88 | 1.594 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.145 | 0.324 | 0.22007 | 0.26812 | 0.42 | 11.1577 | 0.279 | 0 | 0.029 | 0 | 0.471 | 0.418 | 3875.3128 | -- | -- | 0.4 | 23.0054 | -- | 0.50461 | 0.00211
04:30 | 2695 | 0.075 | 0.045 | 231.763 | 2411.88 | 1.594 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.145 | 0.324 | 0.22007 | 0.26812 | 0.42 | 11.1577 | 0.279 | 0 | 0.029 | 0 | 0.471 | 0.418 | 3875.3128 | -- | -- | 0.4 | 23.0054 | -- | 0.50461 | 0.00211
05:00 | 2695 | 0.072 | 0.04 | 231.764 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.148 | 0.334 | 0.21656 | 0.25738 | 0.389 | 10.887 | 0.279 | 0 | 0.029 | 0 | 0.471 | 0.419 | 3875.3235 | -- | -- | 0.4 | 23.0326 | -- | 0.50461 | 0.00194
05:30 | 2695 | 0.072 | 0.04 | 231.764 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.148 | 0.334 | 0.21656 | 0.25738 | 0.389 | 10.887 | 0.279 | 0 | 0.029 | 0 | 0.471 | 0.419 | 3875.3235 | -- | -- | 0.4 | 23.0326 | -- | 0.50461 | 0.00194
06:00 | 2695 | 0.069 | 0.035 | 231.766 | 2412 | 1.603 | 0.074 | 47.4 | 13.55 | 0.146 | 0.344 | 0.21422 | 0.25315 | 0.453 | 10.597 | 0.271 | 0 | 0.029 | 0 | 0.471 | 0.421 | 3875.3275 | -- | -- | 0.4 | 23.0427 | -- | 0.50461 | 0.00178
06:30 | 2695 | 0.069 | 0.035 | 231.766 | 2412 | 1.603 | 0.074 | 47.4 | 13.55 | 0.146 | 0.344 | 0.21422 | 0.25315 | 0.453 | 10.597 | 0.271 | 0 | 0.029 | 0 | 0.471 | 0.421 | 3875.3275 | -- | -- | 0.4 | 23.0427 | -- | 0.50461 | 0.00178
07:00 | 2695 | 0.063 | 0.031 | 231.767 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.144 | 0.368 | 0.19785 | 0.25526 | 0.529 | 10.2987 | 0.263 | 0 | 0.029 | 0 | 0.471 | 0.42 | 3875.3442 | -- | 17.169 | 0.4 | 23.0855 | -- | 0.49666 | 0.00194
07:30 | 2695 | 0.063 | 0.031 | 231.767 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.144 | 0.368 | 0.19785 | 0.25526 | 0.529 | 10.2987 | 0.263 | 0 | 0.029 | 0 | 0.471 | 0.42 | 3875.3442 | -- | 17.169 | 0.4 | 23.0855 | -- | 0.49666 | 0.00194
08:00 | 2695 | 0.052 | 0.027 | 231.768 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.142 | 0.395 | 0.16488 | 0.2802 | 0.564 | 10.3454 | 0.267 | 0 | 0.029 | 10.696 | 0.471 | 0.42 | 3875.3317 | -- | -- | 0.4 | 23.0536 | 173.778 | 0.49666 | 0.00194
08:30 | 2695 | 0.052 | 0.027 | 231.768 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.142 | 0.395 | 0.16488 | 0.2802 | 0.564 | 10.3454 | 0.267 | 0 | 0.029 | 10.696 | 0.471 | 0.42 | 3875.3317 | -- | -- | 0.4 | 23.0536 | 173.778 | 0.49666 | 0.00194
09:00 | 2695 | 0.04 | 0.021 | 231.796 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.146 | 0.422 | 0.17778 | 0.25951 | 0.626 | 10.3712 | 0.243 | 0 | 0.029 | 10.725 | 0.471 | 0.421 | 3875.308 | -- | -- | 0.4 | 22.993 | -- | 0.48913 | 0.00211
09:30 | 2695 | 0.04 | 0.021 | 231.796 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.146 | 0.422 | 0.17778 | 0.25951 | 0.626 | 10.3712 | 0.243 | 0 | 0.029 | 10.725 | 0.471 | 0.421 | 3875.308 | -- | -- | 0.4 | 22.993 | -- | 0.48913 | 0.00211
10:00 | 2695 | 0.027 | 0.017 | 231.823 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.131 | 0.448 | 0.19067 | 0.23752 | 0.663 | 10.3562 | 0.215 | 0 | 0.029 | 10.857 | 0.471 | 0.419 | 3875.2845 | -- | -- | 0.4 | 22.9331 | -- | 0.47409 | 0.00211
10:30 | 2695 | 0.027 | 0.017 | 231.823 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.131 | 0.448 | 0.19067 | 0.23752 | 0.663 | 10.3562 | 0.215 | 0 | 0.029 | 10.857 | 0.471 | 0.419 | 3875.2845 | -- | -- | 0.4 | 22.9331 | -- | 0.47409 | 0.00211
11:00 | 2695 | 0.039 | 0.012 | 231.851 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.123 | 0.448 | 0.20487 | 0.22539 | 0.673 | 10.3577 | 0.218 | 0 | 0.028 | 11.032 | 0.471 | 0.418 | 3875.2708 | -- | -- | 0.4 | 22.8981 | -- | 0.46657 | 0.00229
11:30 | 2695 | 0.039 | 0.012 | 231.851 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.123 | 0.448 | 0.20487 | 0.22539 | 0.673 | 10.3577 | 0.218 | 0 | 0.028 | 11.032 | 0.471 | 0.418 | 3875.2708 | -- | -- | 0.4 | 22.8981 | -- | 0.46657 | 0.00229
12:00 | 2695 | 0.057 | 0.011 | 231.878 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.145 | 0.434 | 0.22475 | 0.21853 | 0.668 | 10.3645 | 0.249 | 0 | 0.029 | 10.973 | 0.471 | 0.418 | 3875.2833 | -- | -- | 0.4 | 22.93 | -- | 0.46657 | 0.00248
12:30 | 2695 | 0.057 | 0.011 | 231.878 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.145 | 0.434 | 0.22475 | 0.21853 | 0.668 | 10.3645 | 0.249 | 0 | 0.029 | 10.973 | 0.471 | 0.418 | 3875.2833 | -- | -- | 0.4 | 22.93 | -- | 0.46657 | 0.00248
13:00 | 2695 | 0.064 | 0.014 | 231.906 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.144 | 0.42 | 0.24347 | 0.21853 | 0.681 | 10.3658 | 0.281 | 0 | 0.028 | 11.032 | 0.471 | 0.417 | 3875.3043 | -- | -- | 0.4 | 22.9836 | -- | 0.45905 | 0.00229
13:30 | 2695 | 0.064 | 0.014 | 231.906 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.144 | 0.42 | 0.24347 | 0.21853 | 0.681 | 10.3658 | 0.281 | 0 | 0.028 | 11.032 | 0.471 | 0.417 | 3875.3043 | -- | -- | 0.4 | 22.9836 | -- | 0.45905 | 0.00229
14:00 | 2695 | 0.07 | 0.019 | 231.934 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.145 | 0.405 | 0.23879 | 0.23039 | 0.668 | 10.3722 | 0.306 | 0 | 0.028 | 10.988 | 0.471 | 0.421 | 3875.3162 | -- | -- | 0.4 | 23.014 | -- | 0.48161 | 0.00211
14:30 | 2695 | 0.07 | 0.019 | 231.934 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.145 | 0.405 | 0.23879 | 0.23039 | 0.668 | 10.3722 | 0.306 | 0 | 0.028 | 10.988 | 0.471 | 0.421 | 3875.3162 | -- | -- | 0.4 | 23.014 | -- | 0.48161 | 0.00211
15:00 | 2695 | 0.075 | 0.02 | 231.961 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.146 | 0.391 | 0.24932 | 0.22047 | 0.666 | 10.3182 | 0.356 | 0 | 0.029 | 11.032 | 0.471 | 0.418 | 3875.3317 | -- | -- | 0.4 | 23.0536 | -- | 0.52051 | 0.00149
15:30 | 2695 | 0.075 | 0.02 | 231.961 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.146 | 0.391 | 0.24932 | 0.22047 | 0.666 | 10.3182 | 0.356 | 0 | 0.029 | 11.032 | 0.471 | 0.418 | 3875.3317 | -- | -- | 0.4 | 23.0536 | -- | 0.52051 | 0.00149
16:00 | 2695 | 0.08 | 0.022 | 231.989 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.148 | 0.38 | 0.26452 | 0.21373 | 0.706 | 10.2541 | 0.39 | 0 | 0.029 | 10.886 | 0.471 | 0.419 | 3875.3528 | -- | -- | 0.4 | 23.1073 | -- | 0.53641 | 0.00111
16:30 | 2695 | 0.08 | 0.022 | 231.989 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.148 | 0.38 | 0.26452 | 0.21373 | 0.706 | 10.2541 | 0.39 | 0 | 0.029 | 10.886 | 0.471 | 0.419 | 3875.3528 | -- | -- | 0.4 | 23.1073 | -- | 0.53641 | 0.00111
17:00 | 2695 | 0.084 | 0.02 | 232.017 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.148 | 0.377 | 0.27622 | 0.22047 | 0.743 | 10.1928 | 0.418 | 0 | 0.029 | 11.076 | 0.471 | 0.418 | 3875.3601 | -- | 17.2395 | 0.4 | 23.126 | -- | 0.53641 | 0.00111
17:30 | 2695 | 0.084 | 0.02 | 232.017 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.148 | 0.377 | 0.27622 | 0.22047 | 0.743 | 10.1928 | 0.418 | 0 | 0.029 | 11.076 | 0.471 | 0.418 | 3875.3601 | -- | 17.2395 | 0.4 | 23.126 | -- | 0.53641 | 0.00111
18:00 | 2695 | 0.086 | 0.023 | 232.044 | 2412 | 1.603 | 0.074 | 47.4 | 13.55 | 0.148 | 0.373 | 0.25516 | 0.24268 | 0.718 | 10.0964 | 0.418 | 0 | 0.029 | 10.827 | 0.471 | 0.42 | 3875.3528 | -- | -- | 0.4 | 23.1073 | 176.2394 | 0.53641 | 0.00149
18:30 | 2695 | 0.086 | 0.023 | 232.044 | 2412 | 1.603 | 0.074 | 47.4 | 13.55 | 0.148 | 0.373 | 0.25516 | 0.24268 | 0.718 | 10.0964 | 0.418 | 0 | 0.029 | 10.827 | 0.471 | 0.42 | 3875.3528 | -- | -- | 0.4 | 23.1073 | 176.2394 | 0.53641 | 0.00149
19:00 | 2695 | 0.09 | 0.025 | 232.072 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.147 | 0.37 | 0.27622 | 0.2195 | 0.688 | 10.0461 | 0.411 | 0 | 0.029 | 10.509 | 0.471 | 0.42 | 3875.3357 | -- | -- | 0.4 | 23.0637 | -- | 0.53641 | 0.00178
19:30 | 2695 | 0.09 | 0.025 | 232.072 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.147 | 0.37 | 0.27622 | 0.2195 | 0.688 | 10.0461 | 0.411 | 0 | 0.029 | 10.509 | 0.471 | 0.42 | 3875.3357 | -- | -- | 0.4 | 23.0637 | -- | 0.53641 | 0.00178
20:00 | 2695 | 0.094 | 0.027 | 232.1 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.145 | 0.342 | 0.29727 | 0.20622 | 0.6655 | 9.9694 | 0.416 | 0 | 0.029 | 10.652 | 0.471 | 0.419 | 3875.3238 | -- | -- | 0.4 | 23.0334 | -- | 0.53641 | 0.00178
20:30 | 2695 | 0.094 | 0.027 | 232.1 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.145 | 0.342 | 0.29727 | 0.20622 | 0.6655 | 9.9694 | 0.416 | 0 | 0.029 | 10.652 | 0.471 | 0.419 | 3875.3238 | -- | -- | 0.4 | 23.0334 | -- | 0.53641 | 0.00178
21:00 | 2695 | 0.097 | 0.03 | 232.127 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.148 | 0.313 | 0.31248 | 0.20345 | 0.6755 | 9.8821 | 0.428 | 0 | 0.029 | 10.769 | 0.471 | 0.419 | 3875.3122 | -- | -- | 0.4 | 23.0038 | -- | 0.53641 | 0.00178
21:30 | 2695 | 0.097 | 0.03 | 232.127 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.148 | 0.313 | 0.31248 | 0.20345 | 0.6755 | 9.8821 | 0.428 | 0 | 0.029 | 10.769 | 0.471 | 0.419 | 3875.3122 | -- | -- | 0.4 | 23.0038 | -- | 0.53641 | 0.00178
22:00 | 2695 | 0.099 | 0.032 | 232.155 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.152 | 0.308 | 0.32699 | 0.19888 | 0.648 | 9.7904 | 0.394 | 0 | 0.029 | 10.9 | 0.471 | 0.418 | 3875.3241 | -- | -- | 0.4 | 23.0342 | -- | 0.52846 | 0.00178
22:30 | 2695 | 0.099 | 0.032 | 232.155 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.152 | 0.308 | 0.32699 | 0.19888 | 0.648 | 9.7904 | 0.394 | 0 | 0.029 | 10.9 | 0.471 | 0.418 | 3875.3241 | -- | -- | 0.4 | 23.0342 | -- | 0.52846 | 0.00178
23:00 | 2695 | 0.102 | 0.034 | 232.182 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.147 | 0.312 | 0.33279 | 0.21089 | 0.723 | 9.7235 | 0.381 | 0 | 0.029 | 10.915 | 0.471 | 0.419 | 3875.3455 | -- | -- | 0.4 | 23.0972 | -- | 0.53641 | 0.00194
23:30 | 2695 | 0.102 | 0.034 | 232.182 | 2412 | 1.603 | 0.074 | -- | 13.55 | 0.147 | 0.312 | 0.33279 | 0.21089 | 0.723 | 9.7235 | 0.381 | 0 | 0.029 | 10.915 | 0.471 | 0.419 | 3875.3455 | -- | -- | 0.4 | 23.0972 | -- | 0.53641 | 0.00194

## DESCARGA_LAGUNAS
domingo, 26 de Marzo del 2023
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
26/03/2023 | CELEPSA | EMBALSE PAUCARCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 7
26/03/2023 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
26/03/2023 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2023 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2023 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2023 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.003
26/03/2023 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2023 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2023 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.42
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.42
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
26/03/2023 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
26/03/2023 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4
26/03/2023 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.181