## AISLADOS_TEMP
domingo, 26 de Marzo del 2023
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO
C.H. RENOVANDES H1 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | CENTRAL | 26/03/2023 05:31:09 | 26/03/2023 06:56:00 |  | Desconexión de la línea L-1710 (Caripa - La Virgen) de 138 kV por mantenimiento programado (Proyecto COYA). | C.H. Renovandes H1 y S.E. Chanchamayo
C.H. RENOVANDES H1 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | CENTRAL | 26/03/2023 08:35:45 | 26/03/2023 16:18:03 |  | Desconexión de la línea L-1710 (Caripa - La Virgen) de 138 kV por mantenimiento programado (Proyecto COYA). | C.H. Renovandes H1 y S.E. Chanchamayo