## TENSION_100KV
domingo, 26 de Marzo del 2023
Reporte de Sobrecarga de Equipos Mayores a 100 kV
EMPRESA | UBICACIÓN | T. EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | OBSERVACIÓN
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. MARCONA | TRAFO3D | T6-261 | 26/03/2023 10:27:00 | 26/03/2023 15:42:00
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. MARCONA | TRAFO3D | T6-261 | 26/03/2023 12:37:00 | 26/03/2023 15:42:00