## Norte
LISTADO DETALLADO DE CELDAS DE ACOPLAMIENTO
[6 empty] | Interruptor de acoplamiento | [6 empty] | Transmisión |  | Factor limitante
Código ID | Nombre | Ubicación | Área | Posición núcleo TC (A) | I pick up (A) | Código ID | Nombre | Ubicación | Empresa | Tensión (kV) | Capacidad (A) | Capacidad (MVA) | Capacidad de Transmisión (A) | Capacidad de Transmisión (MVA) | Factor limitante calculado | Factor limitante final | Observaciones | Motivo de actualización | Actualizado por | Actualizado el

## Centro
LISTADO DETALLADO DE CELDAS DE ACOPLAMIENTO
[6 empty] | Interruptor de acoplamiento | [6 empty] | Transmisión |  | Factor limitante
Código ID | Nombre | Ubicación | Área | Posición núcleo TC (A) | I pick up (A) | Código ID | Nombre | Ubicación | Empresa | Tensión (kV) | Capacidad (A) | Capacidad (MVA) | Capacidad de Transmisión (A) | Capacidad de Transmisión (MVA) | Factor limitante calculado | Factor limitante final | Observaciones | Motivo de actualización | Actualizado por | Actualizado el

## Sur
LISTADO DETALLADO DE CELDAS DE ACOPLAMIENTO
[6 empty] | Interruptor de acoplamiento | [6 empty] | Transmisión |  | Factor limitante
Código ID | Nombre | Ubicación | Área | Posición núcleo TC (A) | I pick up (A) | Código ID | Nombre | Ubicación | Empresa | Tensión (kV) | Capacidad (A) | Capacidad (MVA) | Capacidad de Transmisión (A) | Capacidad de Transmisión (MVA) | Factor limitante calculado | Factor limitante final | Observaciones | Motivo de actualización | Actualizado por | Actualizado el
22357 | ACOPLE 220 | PUMIRI | SUR |  |  | 18564 | IN-2475 | PUMIRI | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | 220 |  |  | 0 | 0 | Límite térmico | - |  | EO-2019-023:Ampliación S.E.T. Ica Norte y L-6621 | netconsultores | 26/03/2025 09:30
Note on N7: Prueba 3
Note on P7: Prueba 5
Note on Q7: Prueba 6
Note on O7: Prueba 4