## CENTRAL_EOLICA
TIPO CENTRAL
EMPRESA
CENTRAL
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CENTRAL
1.1 | Código de la Central
1.2 | Potencia Aparente Bruta (debe incluir toda la compensación de reactiva de la central) | [MVA]
1.3 | Potencia Instalada Nominal de la central | [MW]
1.4 | Número Total de Aerogeneradores
1.5 | Horas de Utilización Equivalentes a Plena Potencia Referidas al Periodo Anual | [h]
1.6 | Horas de Utilización Equivalentes a Plena Potencia Mes a Mes (% con respecto al año) | [%]
1.7 | Curva de Potencia Reactiva, en función de la Potencia Activa Generada (curva P-Q), en el Punto de Conexión a Red
1.8 | Curva de Potencia en el Punto de Conexión a Red
1.9 | Sistema de Control a Nivel de la Central
1.1 | Control de Tensión
1.11 | Control de Frecuencia
1.12 | Nivel de Media Tensión | [kV]
1.13 | Intensidad de Cortocircuito Aportada por la Central para un Cortocircuito en el Punto de Conexión a la Red de transporte | [A]
1.14 | Diagrama Unifilar de la Central, hasta la conexión al SEIN

## GENERADOR_EOLICO
UNIDAD DE GENERACIÓN
EMPRESA
CENTRAL
1 | Aerogenerador
| 1.1 | General
|  | 1.1.1 | Fabricante
|  | 1.1.2 | Modelo
|  | 1.1.3 | Tecnología
|  | 1.1.4 | Potencia Activa Nominal |  |  |  |  | [MW]
|  | 1.1.5 | Potencia Aparente Nominal |  |  |  |  | [MVA]
|  | 1.1.6 | Tensión Nominal |  |  |  |  | [kV]
|  | 1.1.7 | Curva de Potencia Reactiva en función de la Potencia Activa Generada (curva P-Q) en el punto de conexión de red
|  | 1.1.8 | Curva de Potencia en el punto de conexión de red
|  | 1.1.9 | Velocidad de Conexión |  |  |  |  | [m/s]
|  | 1.1.10 | Velocidad Nominal de Viento |  |  |  |  | [m/s]
|  | 1.1.11 | Velocidad de Desconexión |  |  |  |  | [m/s]
| 1.2 | Rotor
|  | 1.2.1 | Diámetro |  |  |  |  | [m]
|  | 1.2.2 | Área Barrida |  |  |  |  | [m2]
|  | 1.2.3 | Número de Palas
|  | 1.2.4 | Posición
|  | 1.2.5 | Velocidad Nominal |  |  |  |  | [rpm]
|  | 1.2.6 | Rango de Velocidades |  |  |  |  | [rpm]
|  | 1.2.7 | Longitud de Palas |  |  |  |  | [m]
| 1.3 | Caja Multiplicadora
|  | 1.3.1 | Tipo
|  | 1.3.2 | Relación de Multiplicación
| 1.4 | Torre
|  | 1.4.1 | Tipo [cónica/tubular]
|  | 1.4.2 | Material [acero/hormigón/mixta]
|  | 1.4.3 | Longitud |  |  |  |  | [m]
| 1.5 | Generador
|  | 1.5.1 | Fabricante
|  | 1.5.2 | Tipo
|  | 1.5.3 | Potencia Nominal |  |  |  |  | [MW]
|  | 1.5.4 | Potencia Aparente |  |  |  |  | [MVA]
|  | 1.5.5 | Velocidad Nominal |  |  |  |  | [rpm]
|  | 1.5.6 | Rango de Velocidades |  |  |  |  | [rpm]
|  | 1.5.7 | Tensión Nominal |  |  |  |  | [V]
|  | 1.5.8 | Frecuencia |  |  |  |  | [Hz]
|  | 1.5.9 | Deslizamiento nominal
|  | 1.5.10 | Temperatura de operación |  |  |  |  | [°C]
|  | 1.5.11 | Curva de Potencia
| 1.6 | Convertidor
|  | 1.6.1 | Fabricante
|  | 1.6.2 | Tipo
|  | 1.6.3 | Versión de Software
|  | 1.6.4 | Nivel de Tensión |  |  |  |  | [V]
|  | 1.6.5 | Potencia Aparente Nominal |  |  |  |  | [MVA]
| 1.7 | Sistema de Control
|  | 1.7.1 | Versión de Software
|  | 1.7.2 | Sistema de Control del Aerogenerador | 1.7.2.1 | Control del Ángulo de Pala
|  |  |  | 1.7.2.2 | Control de Orientación de la barquilla(Nacelle) |  |  | [YAW]
|  |  |  | 1.7.1.3 | Control de la Velocidad
|  |  |  | 1.7.2.4 | Control de Tensión/Factor de Potencia/Potencia Reactiva
|  |  |  | 1.7.2.5 | Control de Frecuencia
| 1.8 | Otros datos de interés
|  | 1.8.1 | Na₁₀, Número de intentos de conexión permitidos a la velocidad de arranque en 10 minutos
|  | 1.8.2 | Na₁₂₀, Número de intentos de conexión permitidos a la velocidad de arranque en 120 minutos
|  | 1.8.3 | Nn₁₀, Número de intentos de conexión permitidos a la velocidad nominal en 10 minutos
|  | 1.8.4 | Nn₁₂₀, Número de intentos de conexión permitidos a la velocidad nominal en 120 minutos
|  | 1.8.5 | Ajuste de las Protecciones | 1.8.5.1 | Tipo
|  |  |  | 1.8.5.2 | Rango | 1.8.5.2.1 | Sobretensión | [V]
[6 empty] | 1.8.5.2.2 | Subtensión | [V]
[6 empty] | 1.8.5.2.3 | Sobrefrecuencia | [Hz]
[6 empty] | 1.8.5.2.4 | Subfrecuencia | [Hz]
2 | Centros de Transformación
| 2.1 | Transformador del Aerogenerador |  | 2.1.1 | Fabricante
|  |  |  | 2.1.2 | Tipo
|  |  |  | 2.1.3 | Tensión |  |  | [V]
|  |  |  | 2.1.4 | Relación de transformación
|  |  |  | 2.1.5 | Grupo de Conexión
|  |  |  | 2.1.6 | Potencia Aparente Nominal |  |  | [kVA]
|  |  |  | 2.1.7 | Tensión de Cortocircuito |  |  | [%]
| 2.2 | Celdas de Media Tensión |  | 2.2.1 | Fabricante
|  |  |  | 2.2.2 | Tipo
3 | Red de Media Tensión
| 3.1 | Nivel de Tensión | [5 empty] | [kV]
| 3.2 | Número de circuitos
| 3.3 | Longitud | [5 empty] | [km]
| 3.4 | Conductor [Aluminio/Cobre]
| 3.5 | Sección
| 3.6 | Tipo de Aislamiento
| 3.7 | Tensión de Aislamiento | [5 empty] | [kV]
| 3.8 | Características Eléctricas |  | 3.8.1 | Resistencia |  |  | [Ω]
|  |  |  | 3.8.2 | Reactancia |  |  | [Ω]
|  |  |  | 3.83 | Susceptancia |  |  | [mS]
4 | Subestación
| 4.1 | Transformador Colector
|  | 4.1.1 | Fabricante
|  | 4.1.2 | Tipo
|  | 4.1.3 | Tensión |  |  |  |  | [kV]
|  | 4.1.4 | Relación de transformación
|  | 4.1.5 | Grupo de Conexión
|  | 4.1.6 | Potencia Aparente Nominal |  |  |  |  | [kVA]
|  | 4.1.7 | Tensión de Cortocircuito |  |  |  |  | [%]
|  | 4.1.8 | Regulación | 4.1.8.1 | Ubicación (primario/secundario)
|  |  |  | 4.1.8.2 | Tipo de regulación (carga/vacío)
|  |  |  | 4.1.8.3 | Regulación automática (si/no)
|  |  |  | 4.1.8.4 | Número de tomas
|  |  |  | 4.1.8.5 | Rango de variación |  |  | [%]
| 4.2 | Celdas de media tensión
|  | 4.2.1 | Fabricante
|  | 4.2.2 | Tipo
| 4.3 | Compensación Reactiva
|  | 4.3.1 | Tipo de compensación
|  |  |  | 4.3.1.1 | Compensación Estática | Potencia reactiva instalada |  | [kVAr]
Número de escalones
Tipo de control
|  |  |  | 4.3.1.2 | Compensación Dinámica | Tecnología
[6 empty] | Potencia reactiva instalada |  | [kVAr]
Modo de control
5 | Datos del Sistema Eléctrico
| 5.1 | Diagramas Unifilares de la Central, hasta la conexión al SEIN