## CENTRAL_HIDORELECTRICA
EMPRESA
CENTRAL
1 | DATOS DE LA CENTRAL
| 1.1 | Código de la Central
| 1.2 | Número de unidades de generación
| 1.3 | Tipo
| 1.4 | Potencia efectiva de la central |  |  | [MW]
| 1.5 | Consumo de servicios auxiliares |  |  | [MW]
| 1.6 | Rendimiento |  |  | [MW/m³/s]
| 1.7 | Batimetría
| 1.8 | Información de hidrología mensual |  |  | [m³/s]
| 1.9 | Modos de operación
| 1.1 | Potencia garantizada |  |  | [MW]
2 | DATOS HIDRAULICOS
| 2.1 | Esquema hidráulico de la cuenca con sus datos principales
| 2.2 | Reservorio de regulación | 2.2.1 | Volumen máximo | [hm³]
|  | anual | 2.2.2 | Volumen mínimo | [hm³]
|  |  | 2.2.3 | Caudal máximo de descarga | [m³/s]
|  |  | 2.2.4 | Tiempo de desplazamiento del agua entre la compuerta de descarga y la central | [h]
| 2.3 | Reservorio de regulación | 2.3.1 | Volumen | [hm³]
|  | estacional | 2.3.2 | Volumen mínimo | [hm³]
|  |  | 2.3.3 | Caudal máximo de descarga | [m³/s]
|  |  | 2.3.4 | Tiempo de desplazamiento del agua entre la compuerta de descarga y la central | [h]
| 2.4 | Reservorio de regulación | 2.4.1 | Volume | [hm³]
|  | semanal | 2.4.2 | Volumen mínimo | [hm³]
|  |  | 2.4.3 | Caudal máximo de descarga | [m³/s]
|  |  | 2.4.4 | Tiempo de desplazamiento del agua entre la compuerta de descarga y la central | [h]
| 2.5 | Reservorio de regulación | 2.5.1 | Volume | [hm³]
|  | diario/horario | 2.5.2 | Volumen mínimo | [hm³]
|  |  | 2.5.3 | Caudal máximo de descarga | [m³/s]
|  |  | 2.5.4 | Tiempo de desplazamiento del agua entre la compuerta de descarga y la central | [h]
| 2.6 | Restricciones de caudal mínimo para regadío, agua potable y otros |  |  | [m³/s]
| 2.7 | Restricciones de caudal máximo para regadío, agua potable y otros |  |  | [m³/s]
| 2.8 | Requerimiento de caudal promedio | 2.8.1 | Mensual | [m³/s]
|  |  | 2.8.2 | Semanal | [m³/s]
| 2.9 | Reservorio de compensación: Características Técnicas
3 | DATOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO
| 3.1 | Diagramas unifilares de la Central, hasta la conexión al SEIN

## GENERADOR_HIDROELECTRICO
UNIDAD DE GENERACIÓN
EMPRESA
CENTRAL
1 | DATOS DE LA UNIDAD
| 1.1 | Código de la Central
| 1.2 | Código del grupo
| 1.3 | Datos de placa, de pruebas en fábrica y de puesta en servicio, de las unidades de las turbinas y de los generadores eléctricos.
| 1.4 | Fecha de Ingreso en operación comercial
2 | TURBINA
| 2.1 | Tipo
| 2.2 | Fabricante
| 2.3 | Modelo
| 2.4 | Serie
| 2.5 | Potencia |  | 2.5.1 | Efectiva |  |  |  | [MW]
|  |  |  | 2.5.2 | Instalada |  |  |  | [MW]
|  |  |  | 2.5.3 | Nominal |  |  |  | [MW]
|  |  |  | 2.5.4 | Nominal aparente |  |  |  | [MVA]
|  |  |  | 2.5.5 | Máxima |  |  |  | [MW]
|  |  |  | 2.5.6 | Mínima |  |  |  | [MW]
|  |  |  | 2.5.7 | De sincronizacion |  |  |  | [MW]
| 2.6 | Velocidad |  | 2.6.1 | Rotación |  |  |  | [rpm]
|  |  |  | 2.6.2 | Toma de carga |  |  |  | [MW/min]
|  |  |  | 2.6.3 | Reducción de carga |  |  |  | [MW/min]
| 2.7 | Tiempo |  | 2.7.1 | Desde el arranque hasta la sincronizacion |  |  |  | [min]
|  |  |  | 2.7.2 | Desde sincronización hasta la potencia efectiva |  |  |  | [min]
|  |  |  | 2.7.3 | De sincronización luego de salir por una perturbación |  |  |  | [min]
|  |  |  | 2.7.4 | De arranque en negro (black start) |  |  |  | [min]
|  |  |  | 2.7.5 | Desde la potencia efectiva hasta |  |  |  | [min]
|  |  |  | 2.7.6 | Desde fuera de sincronización hasta la parada |  |  |  | [min]
|  |  |  | 2.7.7 | Mínimo entre arranque |  | 2.7.7.1 | En situaciones normales | [min]
[5 empty] | sucesivos |  | 2.7.7.2 | En situaciones de emergencia | [min]
|  |  |  | 2.7.8 | Máximo de operación a la potencia mínima |  |  |  | [h]
|  |  |  | 2.7.9 | Mínimo de operación |  |  |  | [h]
| 2.8 | Energía producida |  | 2.8.1 | Desde sincronización hasta la potencia efectiva |  |  |  | [kWh]
|  |  |  | 2.8.2 | Desde la potencia efectiva hasta fuera de sincronización |  |  |  | [kWh]
| 2.9 | Caudal |  | 2.9.1 | Mínimo turbinable |  |  |  | [m³/s]
|  |  |  | 2.9.2 | Máximo turbinable |  |  |  | [m³/s]
| 2.1 | Rendimiento |  | 2.10.1 | A condiciones de potencia efectiva |  |  |  | [MW/m3/s]
|  |  |  | 2.10.2 | Curva de rendimiento |  | 2.10.2.1 | Coeficiente a
[5 empty] | a condiciones de |  | 2.10.2.2 | Coeficiente b
[5 empty] | potencia efectiva |  | 2.10.2.3 | Coeficiente c
| 2.11 | Costos |  | 2.11.1 | Costo de mantenimiento debido al desgaste ocasionado por los sólidos en suspensión |  |  |  | [S/./kWh]
del agua (en un plazo máximo de dos años para unidades nuevas)
|  |  |  | 2.11.2 | Limitaciones en la gene |  | 2.11.2.1 | Concentracion de solidos en suspensión maximo para operar | [g/l]
[7 empty] | 2.11.2.2 | Concentracion de solidos en suspensión minimo para ingresar | [g/l]
| 2.12 | Consumo de servicios auxiliares | [6 empty] | [kW]
| 2.13 | Salto neto máximo | [6 empty] | [m]
| 2.14 | Salto neto mínimo | [6 empty] | [m]
| 2.15 | Diagrama de Bloques del Sistema de Control Carga-Frecuencia. Indicando los valores de los parámetros:
constante de inercia de la turbina, constante de tiempo del agua de la turbina, el ajuste del estatismo
de la unidad de generación, y otros requeridos para los análisis dinámicos.
Nota: Los valores definitivos de 2,14 corresponderán a los obtenidos en las pruebas de puesta en servicio, donde sea aplicable.
3 | GENERADOR ELÉCTRICO
| 3.1 | Potencia | [6 empty] | [MVA]
| 3.2 | Velocidad de rotación | [6 empty] | [rpm]
| 3.3 | Velocidad de embalamiento | [6 empty] | [rpm]
| 3.4 | Número de polos
| 3.5 | Curva de capabilidad de las unidades de generación (MW-MVAr)
| 3.6 | Capacidad de |  | 3.6.1 | Capacitiva | 3.6.1.1 | En mínimo técnico |  | [MVAr]
|  | generación |  |  |  | 3.6.1.2 | Al 50 % de la potencia efectiva |  | [MVAr]
|  | reactiva |  |  |  | 3.6.1.3 | Al 100 % de la potencia efectiva |  | [MVAr]
|  |  |  | 3.62 | Inductiva | 3.6.2.1 | En mínimo técnico |  | [MVAr]
[6 empty] | 3.6.2.2 | Al 50 % de la potencia efectiva |  | [MVAr]
[6 empty] | 3.6.2.3 | Al 100 % de la potencia efectiva |  | [MVAr]
| 3.7 | Tensión |  | 3.7.1 | Generación | 3.7.1.1 | Nominal |  | [kV]
[6 empty] | 3.7.1.2 | Mínima |  | [kV]
[6 empty] | 3.7.1.3 | Máxima |  | [kV]
|  |  |  | 3.7.2 | Excitación | 3.7.2.1 | Mínima de excitación VDC |  | [V]
[6 empty] | 3.7.2.2 | Máxima de excitación VDC |  | [V]
|  |  |  | 3.7.3 | Servicios | 3.7.3.1 | Mínima |  | [V]
[5 empty] | Auxiliares | 3.7.3.2 | Máxima |  | [V]
| 3.8 | Factor de Potencia
| 3.9 | Arranque en negro (Black Start) | [6 empty] | [si/no]
| 3.1 | Parámetros (reactancias y |  |  | 3.10.1 | Reactancia transitoria de eje directo (X'd)
|  | constantes de tiempo) y |  |  | 3.10.2 | Reactancia subtransitoria de eje directo (X''d)
|  | Constante de Inercia de los |  |  | 3.10.3 | Reactancia de armadura de secuencia negativa (X2)
|  | generadores, requeridos para |  |  | 3.10.4 | Reactancia de armadura de secuencia cero (X0)
|  | realizar estudios de estado |  |  | 3.10.5 | Cte. tiempo transitoria de eje directo en cortocircuito (T'd)
|  | estacionario y dinámico. |  |  | 3.10.6 | Cte. de tiempo transitoria de eje en cuadratura a circuito abierto (T'qo)
[5 empty] | 3.10.7 | Cte. tiempo subtransitoria eje en cuadratura a circuito abierto (T''qo)
[5 empty] | 3.10.8 | Constante de tiempo de la componente de segundo armonico de cortocircuito (Ta)
[5 empty] | 3.10.9 | Reactancia de Potier
[5 empty] | 3.10.10 | Reactancia de dispercion
[5 empty] | 3.10.11 | Momento de inercia del conjunto maquina electrica, excitatriz y turbina
[5 empty] | 3.10.12 | Resistencia de armadura sec. Positiva (Ra)
[5 empty] | 3.10.13 | Relación de potencia de cortocircuito
[5 empty] | 3.10.14 | S(1.0)
[5 empty] | 3.10.15 | S(1.2)
[5 empty] | 3.10.16 | Cte. tiempo subtransitoria eje en cuadratura en cortocircuito (T''q)
[5 empty] | 3.10.17 | Sobrefrecuencia
[5 empty] | 3.10.18 | Cte. tiempo transitoria de eje cuadratura en cortocircuito (T'q)
[5 empty] | 3.10.19 | Corriente de excitación en vacio a tensión 1.0 p.u.
[5 empty] | 3.10.20 | Corriente de excitación en vacio a tensión 1.2 p.u.
[5 empty] | 3.10.21 | Resistencia de armadura de secuencia negativa (R2)
[5 empty] | 3.10.22 | Resistencia de neutro (reflejada al estator:3*Rn)
[5 empty] | 3.10.23 | Reactancia de neutro (reflejada al estator:3*Xn)
[5 empty] | 3.10.24 | Cte. de tiempo subtransitoria de eje directo a circuito abierto (T''do)
[5 empty] | 3.10.25 | Constante de inercia del conjunto maquina electrica, excitatriz y turbina
[5 empty] | 3.10.26 | Reactancia sincrónica de eje en cuadratura (Xq)
[5 empty] | 3.10.27 | Reactancia transitoria de eje cuadratura (X'q)
[5 empty] | 3.10.28 | Cte. de tiempo transitoria de eje directo a circuito abierto (T'do)
[5 empty] | 3.10.29 | Reactancia subtransitoria de eje cuadratura (X''q)
[5 empty] | 3.10.30 | Resistencia de armadura de secuencia cero (R0)
[5 empty] | 3.10.31 | Cte. tiempo subtransitoria de eje directo en cortocircuito (T''d)
[5 empty] | 3.10.32 | Reactancia sincrónica de eje directo (Xd)
| 3.11 | Diagramas de Bloques del Sistema de Excitación y Regulación de Tensión y Estabilizador de
Sistemas de Potencia, así como los limitadores de sobre y subexcitación. Indicando los valores de
los parámetros de ganancias y constantes de tiempo, límites y otros requeridos para los análisis transitorios.
Nota: Los valores definitivos de 3,10 y 3,11 corresponderán a los obtenidos en las pruebas de puesta en servicio, donde sea aplicable
4 | OTROS
| 4.1 | Tasa de salida forzada | [6 empty] | [%]
| 4.2 | Programa de mantenimiento mayor y menor con un horizonte de 12 meses
| 4.3 | Regulador de velocidad de la máquina (Si/No)
|  | 4.3.1 | Trabaja en modo [Automático/Manual]
|  | 4.3.2 | Modo de control en [Carga Frecuencia/Potencia Constante]
|  | 4.3.3 | La banda de variación de frecuencia (Banda Muerta) | [5 empty] | [Hz]
|  | 4.3.4 | Estatismo | 4.3.4.1 | Valor actual |  |  |  | [%]
|  |  |  | 4.3.4.2 | Valor en sistemas aislados |  |  |  | [%]
|  |  |  | 4.3.4.3 | Rango de variación |  |  |  | [%]