## CENTRAL_TERMOELECTRICA
TIPO CENTRAL
EMPRESA
CENTRAL
1 | DATOS DE LA CENTRAL
| 1.1 | Código Central
| 1.2 | Nombre Central
| 1.3 | Número de unidades de generación
| 1.4 | Tipo de Central
| 1.5 | Combustible
| 1.6 | Modos de Operación
| 1.7 | Capacidad de los tanques o depósitos de almacenamiento del combustible |  |  |  |  | [gal]
| 1.8 | Valores de operación mínimos de la presión del suministro de gas |  |  |  |  | [bar]
| 1.9 | Cuenta con sistema de control centralizado |  |  |  |  | [Si/No]
| 1.1 | Potencia | 1.10.1 | Efectiva |  |  | [MW]
|  |  | 1.10.2 | Instalada |  |  | [MW]
|  |  | 1.10.3 | Instalada Aparente |  |  | [MVA]
|  |  | 1.10.4 | Nominal |  |  | [MW]
|  |  | 1.10.5 | Nominal aparente |  |  | [MVA]
|  |  | 1.10.6 | Mínima |  |  | [MW]
|  |  | 1.10.7 | Máxima |  |  | [MW]
| 1.11 | Tensión | 1.11.1 | Generación | 1.11.1.1 | Mínima | [kV]
[5 empty] | 1.11.1.2 | Máxima | [kV]
|  |  | 1.11.2 | Excitación | 1.11.2.1 | Mínima de excitación VDC | [V]
[5 empty] | 1.11.2.2 | Máxima de excitación VDC | [V]
| 1.12 | Consumo de servicios auxiliares |  |  |  |  | [kW]
| 1.13 | Diagramas unifilares de la central hasta la conexión al SEIN

## GENERADOR_TERMOELEC
UNIDAD DE GENERACIÓN
EMPRESA
CENTRAL
1 | DATOS DE LA UNIDAD
| 1.1 | Codigo de la Central
| 1.2 | Código del Grupo
| 1.3 | Datos de placa, de pruebas en fábrica y de puesta en servicio, de las unidades de las turbinas y de los generadores eléctricos.
| 1.4 | Modo de operación
| 1.3 | Fecha de Ingreso en operación comercial
2 | MOTOR PRIMO
| 2.1 | Tecnología
| 2.2 | Tipo
| 2.3 | Fabricante
| 2.4 | Modelo
| 2.5 | Serie
| 2.6 | Potencia |  | 2.6.1 | Instalada |  |  | [MW]
|  |  |  | 2.6.2 | Nominal |  |  | [MW]
|  |  |  | 2.6.3 | Nominal aparente |  |  | [MVA]
|  |  |  | 2.6.4 | De sincronizacion |  |  | [MW]
| 2.7 | Velocidad de Rotación | [5 empty] | [rpm]
| 2.8 | Tiempo de transferen |  | 2.8.1 | De GN a DB5 |  |  | [h]
|  | cia de combustible |  | 2.8.2 | De DB5 a GN |  |  | [h]
|  |  |  | 2.8.3 | De DB5 a Residual |  |  | [h]
|  |  |  | 2.8.4 | De Residual a DB5 |  |  | [h]
| 2.9 | En Turbinas |  | 2.9.1 | Presión de vapor |  |  | [bar]
|  | a Vapor |  | 2.9.2 | Temperatura de vapor |  |  | [°C]
|  |  |  | 2.9.3 | Caudal máximo de vapor |  |  | [kg/h]
|  |  |  | 2.9.4 | Presión de vacío de condensador |  |  | [bar]
|  |  |  | 2.9.5 | Número de calentadores directos e indirectos
|  |  |  | 2.9.6 | Número de extracciones de vapor
| 2.1 | En Turbinas |  | 2.10.1 | Número de etapas del compresor
|  | a Gas |  | 2.10.2 | Número de etapas de la turbina
|  |  |  | 2.10.3 | Temperatura de aire de entrada |  |  | [°C]
|  |  |  | 2.10.4 | Presión de entrada de aire |  |  | [bar]
|  |  |  | 2.10.5 | Flujo de gases de escape |  |  | [kg/h]
|  |  |  | 2.10.6 | Temperatura de gases de escape |  |  | [°C]
| 2.11 | Diagrama de Bloques del Sistema de Control Carga-Frecuencia. Indicando los valores de los parámetros: constante de inercia de la turbina, el ajuste del estatismo de la unidad de generación, y otros requeridos para los análisis transitorios.
Nota: Los valores definitivos de 2,11 corresponderán a los obtenidos en las pruebas de puesta en servicio, donde sea aplicable.
3 | GENERADOR ELÉCTRICO
| 3.1 | Potencia | [5 empty] | [MVA]
| 3.2 | Velocidad de rotación | [5 empty] | [rpm]
| 3.3 | Velocidad de embalamiento | [5 empty] | [rpm]
| 3.4 | Número de polos
| 3.5 | Curva de capabilidad de las unidades de generación (MW-MVAr)
| 3.6 | Capacidad de |  | 3.6.1 | Capacitiva | 3.6.1.1 | En mínimo técnico | [MVAr]
|  | generación |  |  |  | 3.6.1.2 | Al 50 % de la potencia efectiva | [MVAr]
|  | reactiva |  |  |  | 3.6.1.3 | Al 100 % de la potencia efectiva | [MVAr]
|  |  |  | 3.6.2 | Inductiva | 3.6.2.1 | En mínimo técnico | [MVAr]
[6 empty] | 3.6.2.2 | Al 50 % de la potencia efectiva | [MVAr]
[6 empty] | 3.6.2.3 | Al 100 % de la potencia efectiva | [MVAr]
| 3.7 | Tensión |  | 3.7.1 | Generación | 3.7.1.1 | Nominal | [kV]
[6 empty] | 3.7.1.2 | Mínima | [kV]
[6 empty] | 3.7.1.3 | Máxima | [kV]
|  |  |  | 3.7.2 | Excitación | 3.7.2.1 | Mínima de excitación VDC | [V]
[6 empty] | 3.7.2.2 | Máxima de excitación VDC | [V]
|  |  |  | 3.7.3 | Servicios | 3.7.3.1 | Mínima | [V]
[5 empty] | Auxiliares | 3.7.3.2 | Máxima | [V]
| 3.8 | Arranque en negro (Black Start) | [5 empty] | [si/no]
| 3.9 | Parámetros (reactancias y |  |  | 3.9.1 | Reactancia sincrónica de eje directo (Xd)
|  | constantes de tiempo) y |  |  | 3.9.2 | Reactancia transitoria de eje directo (X'd)
|  | Constante de Inercia del |  |  | 3.9.3 | Reactancia subtransitoria de eje directo (X''d)
|  | generador, requeridos para |  |  | 3.9.4 | Resistencia de armadura de secuencia negativa (R2)
|  | realizar estudios de estado |  |  | 3.9.5 | Reactancia de armadura de secuencia cero (X0)
|  | estacionario y dinámico |  |  | 3.9.6 | Resistencia de armadura de secuencia cero (R0)
[5 empty] | 3.9.7 | Reactancia de armadura de secuencia negativa (X2)
[5 empty] | 3.9.8 | Reactancia de neutro (reflejada al estator:3*Xn)
[5 empty] | 3.9.9 | Resistencia de neutro
[5 empty] | 3.9.10 | Constante de inercia del conjunto maquina electrica, excitatriz y turbina |  | [s]
[5 empty] | 3.9.11 | Reactancia sincrónica de eje en cuadratura (Xq)
[5 empty] | 3.9.12 | Reactancia transitoria de eje cuadratura (X'q)
[5 empty] | 3.9.13 | Reactancia subtransitoria de eje cuadratura (X''q)
[5 empty] | 3.9.14 | Cte. de tiempo transitoria de eje directo a circuito abierto (T'do) |  | [s]
[5 empty] | 3.9.15 | Cte. de tiempo subtransitoria de eje directo a circuito abierto (T''do) |  | [s]
[5 empty] | 3.9.16 | Cte. tiempo transitoria de eje directo en cortocircuito (T'd) |  | [s]
[5 empty] | 3.9.17 | Cte. tiempo subtransitoria de eje directo en cortocircuito (T''d) |  | [s]
[5 empty] | 3.9.18 | Cte. de tiempo transitoria de eje en cuadratura a circuito abierto (T'qo) |  | [s]
[5 empty] | 3.9.19 | Cte. tiempo subtransitoria eje en cuadratura a circuito abierto (T''qo) |  | [s]
[5 empty] | 3.9.20 | Constante de tiempo de la componente de segundo armonico de cortocircuito (Ta) |  | [s]
[5 empty] | 3.9.21 | Momento de inercia del conjunto maquina electrica, excitatriz y turbina |  | [Tn-m2]
[5 empty] | 3.9.22 | Reactancia de Potier
[5 empty] | 3.9.23 | Reactancia de dispersión
[5 empty] | 3.9.24 | Cte. tiempo subtransitoria eje en cuadratura en cortocircuito (T''q) |  | [s]
[5 empty] | 3.9.25 | Resistencia de armadura sec. Positiva (Ra)
[5 empty] | 3.9.26 | Relacion de potencia de cortocircuito.
[5 empty] | 3.9.27 | S(1.0)_
[5 empty] | 3.9.28 | S(1.2)_
[5 empty] | 3.9.29 | Relé sobre frecuencia |  | [Hz]
[5 empty] | 3.9.30 | Cte. tiempo transitoria de eje cuadratura en cortocircuito (T'q) |  | [s]
[5 empty] | 3.9.31 | I exitacion a Vo(1pu)
[5 empty] | 3.9.32 | I exitacion a Vo(1.2pu) |  | [s]
| 3.1 | Diagramas de Bloques del Sistema de Excitación y Regulación de Tensión y Estabilizador de Sistemas de Potencia, así como
los limitadores de sobre y subexcitación. Indicando los valores de los parámetros de ganancias y constantes de tiempo,
límites y otros requeridos para los análisis transitorios.
Nota: Los valores definitivos de 3,9 y 3,10 corresponderán a los obtenidos en las pruebas de puesta en servicio, donde sea aplicable
4 | CALDERO O GENERADOR DE VAPOR
| 4.1 | Tipo
| 4.2 | Producción de Vapor | [5 empty] | [kg/h]
| 4.3 | Presión de Vapor Sobrecalentado | [5 empty] | [bar]
| 4.4 | Temperatura de Vapor Sobrecalentado | [5 empty] | [°C]
| 4.5 | Consumo de combustible en toma de carga | [5 empty] | [gal]
| 4.6 | Tipo de quemadores
| 4.7 | Número de quemadores
| 4.8 | Rendimiento térmico
5 | OTROS
| 5.1 | Tasa de salida forzada | [5 empty] | [%]
| 5.2 | Programa de mantenimiento mayor y menor con un horizonte de 12 meses
| 5.3 | Regulador de velocidad de la má | [5 empty] | [si/no]
|  | 5.3.1 | Trabaja en modo [Automático/Manual]
|  | 5.03.2 | Modo de control en [Carga Frecuencia/Potencia Constante]
|  | 5.3.3 | La banda de variación de frecuencia (Banda Muerta) |  |  |  |  | [Hz]
|  | 5.3.4 | Estatismo | 5.3.4.1 | Valor actual |  |  | [%]
|  |  |  | 5.3.4.2 | Valor en sistemas aislados |  |  | [%]
|  |  |  | 5.3.4.3 | Rango de variación |  |  | [%]

## MODO_OPERACION
MODO DE OPERACIÓN
EMPRESA
CENTRAL
1.1 | Código de la Central
1.2 | Código del Modo de Operación
1.3 | Potencia |  | 1.3.1 | Efectiva |  |  |  | [MW]
|  |  | 1.3.2 | Mínima |  |  |  | [MW]
|  |  | 1.3.3 | Máxima |  |  |  | [MW]
1.4 | Velocidad |  | 1.4.1 | Toma de carga |  |  |  | [MW/min]
|  |  |  | 1.4.1.1 | Arranque frío 1 |  |  | [MW/min]
|  |  |  | 1.4.1.2 | Arranque intermedio |  |  | [MW/min]
|  |  |  | 1.4.1.3 | Arranque caliente |  |  | [MW/min]
|  |  | 1.4.2 | Reducción de carga |  |  |  | [MW/min]
1.5 | Tiempo |  | 1.5.1 | Desde el arranque hasta la sincronizacion |  |  |  | [min]
|  |  |  | 1.5.1.1 | Arranque frío 1 |  |  | [min]
|  |  |  | 1.5.1.2 | Arranque intermedio |  |  | [min]
|  |  |  | 1.5.1.3 | Arranque caliente |  |  | [min]
|  |  | 1.5.2 | Desde sincronización hasta la potencia efectiva |  |  |  | [min]
|  |  |  | 1.5.2.1 | Arranque frío 1 |  |  | [min]
|  |  |  | 1.5.2.2 | Arranque intermedio |  |  | [min]
|  |  |  | 1.5.2.3 | Arranque caliente |  |  | [min]
|  |  | 1.5.3 | De sincronización luego de salir por una perturbación |  |  |  | [min]
|  |  | 1.5.4 | Desde potencia mínima hasta la potencia efectiva |  |  |  | [min]
|  |  | 1.5.5 | De arranque en negro (black start) |  |  |  | [min]
|  |  | 1.5.6 | Desde la potencia efectiva hasta fuera de sincronización |  |  |  | [min]
|  |  | 1.5.7 | Desde fuera de sincronización hasta la parada |  |  |  | [min]
|  |  | 1.5.8 | Mínimo entre arranques |  | 1.5.8.1 | En situaciones normales | [min]
|  |  |  | sucesivos |  | 1.5.8.2 | En situaciones de emergencia | [min]
|  |  | 1.5.9 | Máximo de operación a la potencia mínima |  |  |  | [h]
|  |  | 1.5.10 | Mínimo de operación |  |  |  | [h]
1.6 | Energía producida |  | 1.6.1 | Desde sincronización hasta la potencia efectiva |  |  |  | [kWh]
|  |  |  | 1.6.1.1 | Arranque frío 1 |  |  | [kWh]
|  |  |  | 1.6.1.2 | Arranque intermedio |  |  | [kWh]
|  |  |  | 1.6.1.3 | Arranque caliente |  |  | [kWh]
|  |  | 1.6.2 | Desde la potencia efectiva hasta fuera de sincronización |  |  |  | [kWh]
1.7 | Combustible |  | 1.7.1 | Combustible
|  |  | 1.7.2 | Poder calorífico superior (HHVg) |  |  |  | [Btu/pc]
|  |  | 1.7.3 | Poder calorífico inferior (LHVg) |  |  |  | [Btu/pc]
|  |  | 1.7.4 | Gravedad específica |  |  |  | [kg/l]
|  |  | 1.7.5 | Temperatura del combustible |  |  |  | [°C]
|  |  | 1.7.6 | Curva consumo |  | 1.7.6.1 | Coeficiente a
|  |  |  | de combustible |  | 1.7.6.2 | Coeficiente b
[6 empty] | 1.7.6.3 | Coeficiente c
|  |  | 1.7.7 | Consumo de combustible en toma de carga |  |  |  | [m3]
|  |  |  | 1.7.7.1 | Desde el arranque hasta la sincronizacion |  |  | [m3]
[5 empty] | 1.7.7.1.1 | Arranque frío 1 |  | [m3]
[5 empty] | 1.7.7.1.2 | Arranque intermedio |  | [m3]
[5 empty] | 1.7.7.1.3 | Arranque caliente |  | [m3]
|  |  |  | 1.7.2.1 | Desde sincronización hasta la potencia efectiva |  |  | [m3]
[5 empty] | 1.7.2.2.1 | Arranque frío 1 |  | [m3]
[5 empty] | 1.7.2.2.2 | Arranque intermedio |  | [m3]
[5 empty] | 1.7.2.2.3 | Arranque caliente |  | [m3]
|  |  | 1.7.8 | Consumo de combustible en reducción de carga |  |  |  | [m3]
|  |  |  | 1.7.8.1 | Desde la potencia efectiva hasta fuera de sincronización |  |  | [m3]
|  |  |  | 1.7.8.2 | Desde fuera de sincronización hasta la parada |  |  | [m3]
1.8 | Rendimiento (EficTerm) | [6 empty] | [kWh/pc]
1.9 | Consumo específico de calor | [6 empty] | [BTU/KWh]
1.1 | Costos Variables Combustibles
| 1.10.1 | Precio de combustibles | [5 empty] | [S/./MMBtu]
| 1.10.2 | Costo de transporte | [5 empty] | [S/./MMBtu]
| 1.10.3 | Costo de tratamiento mecánico de combustibles | [5 empty] | [S/./MMBtu]
| 1.10.4 | Costo de tratamiento químico de combustibles | [5 empty] | [S/./MMBtu]
1.11 | Costos Variables No Combustibles | [6 empty] | [S/./kWh]
| 1.11.1 | Costo Variable de Operación No Combustible (CVONC) | [5 empty] | [S/./kWh]
| 1.11.2 | Costo Variable de Mantenimiento (CVM) | [5 empty] | [S/./kWh]
1.12 | Costo de Mantenimiento por Arranque-Parada (CMarr) | [6 empty] | [US$/Arranque]
1.13 | Consumo de servicios auxiliares | [6 empty] | [kW]
1.14 | Factor de Potencia